{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12765427","147.748",148.975,"320",13.905,"100",0.702,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15601483","180.573",129.141,"320",35.266,"100",1.259,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9193550","106.407","-","-","-","-",6.305,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8347422","96.614","-","-","-","-",6.428,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","656919.688","27371.648","-","-","-","-",0.101,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7572317","87.643","-","-","-","-",0.576,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14649.74","0.17","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11170.891","0.129","6.479","320","2.365","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702022.125","8.125",120.328,"300",31.297,"100",2.304,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","301294.08","3.487",0.75,"200",0.63,"200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.82","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10783849","124.813",148.975,"320",13.905,"100",0.702,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12572784","145.518",129.141,"320",35.266,100,1.259,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9367681","108.422","-","-","-","-",1.821,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6617825","76.595","-","-","-","-",4.6,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2713832","31.662","103.982","200","11.265","50","8.732","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2678091.75","31.269","98.668","200","19.262","50","5.432","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2818028.5","32.867","108.793","200","15.504","50","5.185","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1126338.5","13.6","93.59","200","14.244","35","4.358","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1004537.69","11.63","89.081","200","25.674","35","3.146","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1093775.5","12.66","86.905","200","23.73","35","1.465","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3061148.25","35.43","91.765","200","20.43","35","0.64","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2358578.25","27.298","131.044","200","17.859","50","4.529","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1274552.375","14.752","129.528","200","11.112","50","6.352","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1434103","16.598","130.529","200","11.709","50","6.362","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","582655.68","6.744","0.03","200","0.12","35","0.68","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","23.03","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2612738.25","30.24","0.001","50","0.001","35","4.427","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","722954.485","8.523","11.468","50","0.039","35","18.469","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3921.812","0.047","34.5","50","1.968","35","47.41","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6277.048","0.073","18.773","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","106422.369","1.254",28.212,"50",0,"35",0.206,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38530408.32","1605433.68",24.065,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","58.152","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37776196.8","437.224",22.958,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-73172.16","-0.847","260.453","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-168471.36","-1.95","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27726943.68","320.914",15.614,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",50.16,"-",3.78,"-",3.36,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9798394","113.407",122.762,"320",42.17,"100",6.577,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2888033.5","33.426","-","-","-","-",10.07,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9802049","113.45",130.22,"320",47.803,"100",1.796,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6679081","77.304","-","-","-","-",9.068,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","363139.2","4.203","79.6","50","24.44","35","7.25","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","80167.453","0.928","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12576.046","0.146","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61530.326","2563.764","14.08","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60055880.009","710.78",37.704,"100",25.633,"50",3.518,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","16146615.684","216.383",13.662,"100",7.952,"50",13.219,"20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389871.688","4.512","166.39","550","6.959","280","0.543","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471197.125","5.454","152.778","550","1.192","400","0.204","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489820.25","5.669","126.354","550","0.825","400","5.752","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431357.188","4.992","126.99","550","5.99","400","1.069","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","592161.25","6.854","100.723","200","2.007","200","1.436","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","894552.062","10.354","46.466","200","2.22","200","4.932","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132569.406","1.534","16.191","-","34.985","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1455654.625","16.848","48.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","944949.625","10.937","29.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3832456.25","44.357","70.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4278021","49.514","47.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3938655","45.586","55.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7243742.5","83.84","50.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1585570.75","18.352","41.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2372516.5","27.46","32.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1156748.625","13.97","62.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1717246.375","20.846","56.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3485148","145214.5","67.415","100","0.197","50","17.045","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3957831.5","45.808","33.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1988186.375","23.011","42.44","100","4.568","50","1.038","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","35371.492","0.41","6.366","50","2.178","35","5.227","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11161835","129.19","85.33","200","36.5","200","7.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2193230","25.38","129.47","200","91.03","200","19.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","240590","2.78","34.05","200","14.65","200","2.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1521010","17.6","77.94","200","35.7","200","7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2793589","32.33","49.64","100","25.95","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1423936.12","16.48","51.88","300","2.02","100","3.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","419106.31","4.85","117.5","300","63.98","100","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","805463.25","9.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2944870.5","34.08","91.55","300","1.57","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2000946.12","23.15","64.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","61.67","120","69.5","100","34.16","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6963076.5","80.59","63.18","100","0","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18916300","218.93","23.87","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151931.64","1.76","54.44","300","0.01","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6817250","78.9","34.66","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293261.12","14.97","61.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1008190","11.66","20.69","200","84.27","200","12.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1008190","11.66","59.27","200","82.68","200","5.6","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1775249.25","20.55","87.082","200","44.752","50","6.976","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1623275","18.79","97.875","200","47.983","50","7.401","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31140.33","0.36","144.401","80","0","30","5.563","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2849063.5","32.98","59.742","80","22.334","30","1.53","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3103772.25","35.92","60.521","80","27.641","30","0.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3005514.25","34.79","61.024","80","26.653","30","4.212","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3268581","37.831",20.033,"100",0.655,"50",2.532,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2536350.25","29.832",0.368,"100",0.368,"50",1.273,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","732885.188","8.482","60.928","250","6.991","80","62.01","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2206934.75","25.543","69.207","250","27.269","80","2.129","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","19.751","250","0.761","80","20.677","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","26771910","309.86","33.156","100","26.138","50","0.932","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2854955.25","33.684","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3148260","37.388","0.003","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8378263.9","96.971",89.413,"320",3.024,"100",3.331,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5362609.813","62.067","-","-","-","-",4.051,"20","正常"]