{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2007.282","8.161","25","16.961","250","16.706","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","764.47","196.568","500","74.28","500","177.311","500","5.327","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.788","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.174","1.748","10","47.136","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","108","0.172","8","19.994","50","4.431","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","18.14","2.085","10","40.795","80","3.337","15","0.085","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","8.64","0.033","10","23.53","80","2.71","15","0.016","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.157","10","7.594","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0","0.086","10","47.451","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.072","10","10.918","80","-","-","0.077","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","144.768","0.081","1.5","7.352","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","300.48","0.56","10","8.864","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3618.43","0.028","10","17.52","80","5.774","15","0.26","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","3.54","10","17.21","80","5.74","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.04","10","14.249","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","130.46","0.095","10","26.526","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","276","0.205","10","42.55","80","6.46","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.715","10","19.047","80","18.73","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.988","15","7.816","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.361","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","4.426","80","2.981","20","0.043","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","101.952","0.014","10","8.316","70","1.378","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11104.19","0.071","8.629","13.94","69.431","5.182","27.416","0.06","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5225.064","6.549","500","232.573","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.026","10","11.266","80","-","-","0.014","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.379","0.145","10","2.472","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.133","10","11.96","80","2.479","10","0.007","0.5","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1191","3.959","10","22.333","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","140","0.088","10","10.375","80","12.236","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","424.57","0.048","8","14.72","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.035","10","34.295","80","10.434","15","0.034","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","667.87","1.828","10","5.83","80","3.459","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0.129","0.059","10","18.119","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.266","10","3.648","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.119","10","12.25","80","0.26","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.132","10","8.702","80","0.039","20","0.057","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","2.586","15","20.708","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","57.629","1.197","15","31.733","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","408.87","24.85","500","38.21","500","83.06","500","9.961","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.01","15","1.889","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.341","10","27.173","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2562.62","0.021","8","10.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","61.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2509.06","5.266","10","10.42","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.398","1.434","15","15.908","80","6.07","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","52.7","0.116","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.271","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","30","0.441","15","17.101","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","53.57","5.808","15","35.37","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.126","0.074","15","4.666","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","193.14","14.166","500","60.72","500","69.669","500","3.273","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.065","10","15.462","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.567","10","11.581","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","0.67","15","32.13","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","185.422","0.007","10","9.513","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242","0.239","10","22.417","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.116","10","2.902","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.619","0.067","10","4.63","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0.173","0.063","10","3.102","80","7.87","20","0.135","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.521","10","20.64","80","5.38","15","0.149","0.5","停机"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1414.083","12.467","1000","168.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","108394.508","0.408","5","8.544","40","9.696","15","0.076","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","90920.062","15.905","-","81.544","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.054","10","8.2","80","1.11","20","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","601.34","0.071","5","16.08","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","0","0.07","10","6.978","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68451.26","0.026","2","10.1","40","10.57","15","0.295","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82707.36","28.64","-","285.57","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0.173","0.031","10","6.25","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","260.93","0.175","10","38.07","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","72.216","0.24","10","11.49","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.434","10","25.291","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","363.74","0.645","30","81.35","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1566","0.357","8","3.151","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.052","10","15.651","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","15","0.026","10","24.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.015","10","4.136","80","6.421","20","0.084","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.404","10","16.583","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.542","0.009","10","6.433","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1993.25","0.005","30","19.586","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.015","8","8.605","60","3.958","15","0.014","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.008","10","8.13","80","0.65","10","0.048","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.872","0.071","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","70.041","0.065","10","32.751","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","74.563","0.232","15","27.537","80","6.312","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","294.883","6.526","15","12.586","80","8.334","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","81","0.891","10","18.777","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.335","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60.336","0.216","10","3.52","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.073","10","9.911","80","3.193","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","27.985","0.017","10","3.541","80","0.637","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.921","0.074","10","16.629","80","-","-","0.052","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","13.247","45","55.72","500","20.93","70","2.29","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1583.71","0.109","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.098","10","19","80","5.25","15","0.091","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","399.17","3.828","15","47.05","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.033","10","6.6","80","-","-","0.001","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9854.748","0.266","16","32.721","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","695.52","0.706","10","26.537","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","0.02","0.59","8","30.265","50","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0","0.03","10","27.1","80","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","-","2.342","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","119","0.034","10","21.76","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","539.914","1.07","10","44.967","80","9.864","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10077.544","0.013","8","39.562","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9876.38","0.12","8","22.93","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","44.06","0.078","10","3.507","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","75.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.1","1.151","8","7.977","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.7","0.857","10","23.146","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.906","15","10.65","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","150.941","1.919","10","14.964","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","1.859","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.066","10","11.3","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","88.99","1.542","10","29.79","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","384.48","0.07","10","6.754","80","2.03","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","324.518","0.443","8","7.122","50","-","-","0.097","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","283.392","75.74","500","316.23","500","100.48","500","20.25","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","21.6","0.026","10","11.21","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","66.649","0.762","10","13.333","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.229","1.226","10","9.781","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","219.642","0.008","10","14.646","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","431.16","0.026","2","3.337","40","-","-","0.006","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","548.122","0.249","10","22.951","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.963","0.087","10","32.005","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.176","0.123","10","17.932","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1254","3.716","10","44.573","80","8.745","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.052","0.375","10","7.52","80","0.016","20","0.018","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.755","0.012","10","6.693","80","0.255","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4.973","15","10.47","80","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1004.83","0.007","8","10.658","50","10.704","15","0.075","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","125.573","1000","310.434","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","229.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","416.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","22.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","319.008","2.167","10","16.795","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1058.68","0.031","15","17.509","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.67","0.471","8","10.978","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.007","15","11.74","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1190.88","0.009","15","16.573","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.087","10","18.904","80","1.642","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1553.284","2.157","8","18.696","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","8.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","42.682","3.215","10","29.744","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","185","2.846","10","12.133","80","5.551","20","0.014","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","2.031","10","16.61","80","3.765","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.596","0.334","10","5.932","80","2.854","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.4","100","4.05","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","93","0.836","15","45.716","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.09","8","6.6","60","9.97","15","0.05","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8423.14","0.062","10","15.384","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","250","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.017","0.022","10","14.8","80","1.09","15","0.023","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","149.47","0.191","10","27.67","80","-","-","-","-","正常"]