{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2220.874","4.924","25","19.039","250","15.19","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","469.29","176.109","500","130.62","500","175.698","500","6.299","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.8","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","91.773","1.019","10","47.972","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.035","8","21.533","50","4.635","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","86.4","2.192","10","32.497","80","3.292","15","0.061","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","145.15","0.054","10","26.79","80","5.39","15","0.113","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.501","0.1","10","7.342","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.358","0.219","10","36.964","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.206","10","10.294","80","-","-","0.054","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","570.308","0.04","1.5","4.472","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2412.956","0.281","10","14.774","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4269.02","0.059","10","20.601","80","7.869","15","0.242","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","147.053","3.666","10","19.286","80","9.048","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","77.76","0.08","10","9.377","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","110.59","0.072","10","24.018","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","742","0.083","10","49.34","80","5.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.09","0.151","10","14.563","80","16.987","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.017","15","5.262","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","2.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","4.593","80","3.027","20","0.042","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.669","0.008","10","7.481","70","1.548","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18291.22","0.081","8.629","13.643","69.431","6.373","27.416","0.071","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6827.64","5.016","500","139.096","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","550.187","0.054","10","14.829","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.461","0.036","10","3.062","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.758","2.16","10","21.418","80","5.286","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1169","3.71","10","21.564","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.012","10","11.184","80","11.845","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","862.531","0.104","8","15.78","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","303.26","0.055","10","35.729","80","12.216","15","0.055","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1171.58","3.117","10","33.52","80","6.014","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","190.881","0.381","10","18.165","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","37.15","0.341","10","3.399","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.105","10","10.1","80","0.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.699","0.443","10","9.444","80","6.231","20","0.214","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.589","2.419","15","26.181","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.085","0.865","15","30.984","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","442.61","16.77","500","42.36","500","66.42","500","13.73","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.008","15","1.826","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","14.16","2.296","10","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2458.08","0.613","8","13.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","100.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2751.84","4.709","10","13.16","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.629","0.867","15","14.642","80","7.627","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","35.42","0.125","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.291","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.006","15","10.944","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","85.54","5.555","15","32.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","40.522","0.048","15","5.023","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","294.97","19.589","500","57.74","500","33.122","500","5.32","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","3.024","10","17.351","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.13","1.661","10","16.146","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.689","0.118","10","17.716","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","298.16","0.24","10","26.568","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50","0.416","10","18.529","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","303.046","0.386","10","2.333","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.563","1.501","10","4.349","80","7.298","20","0.111","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11646.72","0.291","10","41.848","80","5.74","15","0.281","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17309.843","28.188","1000","232.907","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","110518.719","0.838","5","9.052","40","10.345","15","0.059","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","93011.367","16.155","-","98.558","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.011","10","7.08","80","1.799","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","672.19","0.074","5","11.41","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","190.94","0.096","10","6.811","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68254.27","0.028","2","10.49","40","10.16","15","0.244","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74500.32","32.19","-","364.77","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.366","0.028","10","5.835","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","560.74","0.048","10","46.96","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","453.504","0.166","10","8.86","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","1.7","10","23.384","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","381.89","0.324","30","48.15","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1701","0.478","8","3.178","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","320.63","0.076","10","19.966","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.033","10","25.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.019","10","4.049","80","8.299","20","0.083","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","39.859","1.544","10","14.811","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.219","0.012","10","3.044","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2053.73","0.005","30","18.027","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","117.422","0.01","8","11.243","60","4.47","15","0.015","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.007","10","22.92","80","1.38","10","0.042","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.957","0.07","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1824.654","0.072","10","25.768","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","209.52","0.728","15","47.196","80","7.129","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","351.389","7.694","15","12.78","80","9.602","20","0.046","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","156","1.276","10","34.834","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.185","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.34","0.014","10","3.261","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","411.264","0.072","10","10.502","80","4.371","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.851","0.023","10","3.455","80","0.611","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","529.114","0.178","8","18.256","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.18","0.209","10","15.894","80","-","-","0.037","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","90","5.708","45","47.166","500","13.91","70","2.24","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1539.65","0.078","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.098","10","19","80","5.25","15","0.091","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","686.02","3.641","15","44.86","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.048","10","7.835","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9578.695","0.153","16","33.05","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","70.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","776.74","0.838","10","34.097","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","198.01","1.576","8","28.426","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.075","0.048","10","25.602","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","260.06","1.75","10","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","905","0.038","10","26.62","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1679.011","3.623","10","36.001","80","10.278","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10079.639","0.066","8","38.322","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12271.39","0.11","8","23.94","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","187.49","0.04","10","3.562","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","56.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","142.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","131.3","0.242","8","7.564","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.89","0.894","10","17.087","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.567","15","16.407","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.85","0.049","10","30.16","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","2.281","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.768","0.075","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","64.8","1.039","10","18.33","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","364.61","0.071","10","6.9","80","1.96","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","219.974","0.386","8","7.143","50","-","-","0.099","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","298.598","62.05","500","266.99","500","83.19","500","17.86","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","8.64","0.033","10","11.89","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.253","1.385","10","14.639","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.638","2.575","10","7.697","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","478.479","0.012","10","17.744","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2003.862","0.069","2","3.4","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","664.07","0.686","10","20.495","80","-","-","0.023","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.886","0.144","10","40.768","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.064","0.135","10","17.163","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1294","3.366","10","40.72","80","7.738","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","2.042","0.096","10","6.708","80","0.019","20","0.011","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.997","0.029","10","8.109","80","0.254","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.282","4.571","15","11.425","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","54.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","53.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4042.66","0.019","8","16.267","50","8.776","15","0.006","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.841","1000","140.654","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","509.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","762.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","133.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","449.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","679.68","0.719","10","20.675","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1209.52","1.153","15","19.855","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.066","0.091","8","2.207","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.537","0.25","15","10.732","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1087.68","0.01","15","15.032","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432","0.077","10","21.193","80","3.833","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1771.44","2.159","8","17.105","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","26.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.046","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.514","2.018","10","13.503","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","1.883","10","12.53","80","4.889","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","1.283","10","19.565","80","3.174","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","4.729","80","2.757","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.1","100","4.16","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.23","0.113","15","26.949","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.09","8","6.6","60","9.97","15","0.05","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8323.78","0.062","10","16.043","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.097","0.022","10","14.8","80","1.09","15","0.023","0.5","停机"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.95","0.157","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]