{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2197.355","3.007","25","21.948","250","16.042","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","647.77","195.92","500","89.66","500","170.673","500","5.268","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.872","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","83.039","0.268","10","45.13","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.059","0.005","8","16.904","50","4.942","15","0.006","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","133.92","1.718","10","20.08","80","3.011","15","0.029","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","177.98","0.043","10","25.81","80","5.4","15","0.109","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.278","0.013","10","3.198","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.61","0.756","10","41.22","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.093","10","10.126","80","-","-","0.074","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1317.749","0.037","1.5","5.952","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3819.021","0.886","10","20.877","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4143.74","0.041","10","16.806","80","8.024","15","0.25","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","251.683","0.378","10","12.239","80","2.051","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.09","10","7.4","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","94.18","0.08","10","28.346","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","639","0.073","10","48.49","80","5.12","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","0.086","10","15.778","80","17.114","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.049","15","1.605","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.018","10","5.242","80","3.082","20","0.044","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","124.934","0.013","10","6.996","70","1.298","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17555.69","0.3","8.629","16.012","69.431","6.672","27.416","0.085","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5223.648","5.877","500","137.351","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","601.629","0.059","10","14.529","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.858","0.063","10","3.364","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.809","1.145","10","22.004","80","3.927","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1194","1.1","10","20.626","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.121","10","10.263","80","12.6","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","852.336","0.111","8","10.84","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","695.52","0.076","10","27.513","80","12.112","15","0.04","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1337.47","3.893","10","36.31","80","6.481","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","248.786","0.686","10","5.295","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.188","10","5.126","60","-","-","0.072","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.115","10","7.79","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.397","0.474","10","7.252","80","1.791","20","0.225","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.512","2.747","15","22.241","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","52.531","1.465","15","14.789","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","435.26","20.95","500","41.11","500","61.68","500","12.727","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.66","0.039","15","2.112","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","16.08","2.302","10","13.596","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2568.67","0.467","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","57.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2791.58","4.455","10","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.086","0.156","15","16.346","80","5.529","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","33.7","0.124","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","25.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.773","0.402","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","0.806","15","10.203","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","5.794","15","33.57","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.766","0.047","15","5.161","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.45","9.276","500","25.49","500","28.045","500","2.858","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","3.322","10","18.815","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.9","2.858","10","17.941","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.62","15","26.97","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.604","0.322","10","16.631","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.32","0.259","10","32.346","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","1.582","10","23.377","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302.451","0.673","10","2.787","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.429","0.975","10","4.17","80","9.544","20","0.117","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11620.8","0.293","10","37.596","80","5.36","15","0.213","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18450.66","24.131","1000","233.503","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","125741.406","0.726","5","8.462","40","10.057","15","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","100592.266","15.331","-","106.467","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.02","10","8.83","80","1.134","20","0.043","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.02","0.071","5","15.83","50","-","-","0.222","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","411.26","0.082","10","6.953","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83724.19","0.032","2","10.78","40","9.88","15","0.235","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92562.72","25.32","-","305.81","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","295.315","0.035","10","8.989","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","467.42","0.062","10","31.91","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","422.976","0.179","10","8.39","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","1.399","10","17.366","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","495.07","1.176","30","44.71","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1723","0.642","8","2.965","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","494.122","0.066","10","21.324","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.03","10","29.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","254.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","4.386","80","8.658","20","0.082","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","155.8","0.603","10","36.277","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.848","0.012","10","18.727","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2043.36","0.019","30","17.279","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.568","0.011","8","11.678","60","4.897","15","0.022","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.006","10","11.68","80","1.22","10","0.034","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.859","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1195.38","0.418","10","46.53","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","268.272","0.293","15","28.979","80","7.499","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","410.227","7.547","15","12.427","80","9.537","20","0.047","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","160","0.819","10","23.86","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.207","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.261","0.013","10","5.42","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","646.618","0.113","10","12.283","80","1.381","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","94.34","0.03","10","3.561","80","0.975","20","0.034","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","460.685","0.098","8","21.008","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","120.34","0.577","10","14.123","80","-","-","0.035","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","183","13.511","45","70.478","500","28.65","70","2.02","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1321.06","0.072","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.082","10","29.73","80","5.778","15","0.232","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","772.42","3.206","15","34.96","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.896","0.054","10","7.35","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9551.921","0.591","16","46.2","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","59.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","777.6","0.794","10","23.214","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","313.58","0.742","8","33.032","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","426.038","0.062","10","11.943","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","906.34","1.709","10","39.16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","749","0.036","10","27.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","971.482","2.825","10","29.936","80","12.278","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11597.748","0.034","8","40.652","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11223.36","0.33","8","26.2","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.014","10","2.866","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","151.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","98.085","0.627","8","9.394","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.53","0.752","10","8.909","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","17.652","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","187.056","0.087","10","29.248","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.06","2.232","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","309.312","0.075","10","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","77.76","1.236","10","28.96","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","342.14","0.071","10","23.983","80","2.24","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","190.685","0.52","8","7.248","50","-","-","0.105","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","325.123","73.63","500","295.58","500","83.44","500","17.83","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","0.02","10","12.47","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.871","0.205","10","15.194","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口",87.437,1.555,15,13.344,"80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","596.24","0.013","10","17.941","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3666.701","0.1","2","3.259","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","760.838","0.084","10","24.888","80","-","-","0.03","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","77.328","1.016","10","43.051","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.552","0.13","10","17.582","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1134","4.52","10","37.91","80","6.413","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.026","0.029","10","6.012","80","0.031","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.816","0.11","10","8.521","80","0.354","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.722","4.23","15","11.039","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","46.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4027.97","0.013","8","15.287","50","8.889","15","0.024","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.366","1000","144.81","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","525.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","936.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","156.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","502.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","756.072","0.659","10","18.889","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1445.29","0.072","15","19.14","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.117","0.233","8","4.152","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.433","0.534","15","13.21","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1300.08","0.01","15","12.913","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","552.1","0.082","10","21.079","80","2.6","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1731.266","2.233","8","16.842","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",22.89,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","4.087","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.574","3.015","10","16.151","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","2.814","10","13.902","80","6.143","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","202.18","1.384","10","18.805","80","2.876","15","0.055","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.132","0.008","10","4.21","80","2.798","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","6.9","100","4.05","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.77","0.048","15","31.439","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","128.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.5","8","5.1","60","5.7","15","0.03","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.96","0.04","10","15.837","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.178","0.026","10","13.229","80","1.146","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.219","10","26.5","80","-","-","-","-","正常"]