{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12928993","149.641",160.667,"320",8.025,"100",0.542,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16125880","186.642",132.971,"320",26.777,"100",0.75,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9183204","106.287","-","-","-","-",6.649,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8309704","96.177","-","-","-","-",6.455,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","628979.625","26207.486","-","-","-","-","0.078","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8660039","100.232","-","-","-","-","0.772","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14963.27","0.173","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","36679.996","0.424","8.468","320","2.317","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697912.812","8.078",130.753,"300",13.787,"100",2.29,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1545540.48","17.888",4.02,"200",6.79,"200",0.25,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.5","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10233395","118.442",232.678,"320",44.477,"100",1.272,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11449819","137.462",226.247,"320",35.792,"100",1.706,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9769855","113.077","-","-","-","-",1.94,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6854070.5","79.33","-","-","-","-",4.658,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2824284.75","32.963","113.231","200","10.136","50","7.246","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2773331","32.441","110.199","200","11.241","50","5.428","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2833153.75","33.019","111.737","200","13.56","50","5.397","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1114334.5","12.9","108.16","200","13.198","35","3.022","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","962214.88","11.14","107.447","200","20.385","35","3.648","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1047358.75","12.65","105.287","200","17.711","35","1.509","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3038777.75","35.17","112.259","200","11.648","35","0.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2294230.75","26.554","166.781","200","17.563","50","4.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1254990.25","14.525","161.223","200","18.765","50","6.362","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494522","17.298","159.984","200","14.982","50","6.763","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2332903.68","27.001",30.51,"200",3.29,"35",0.53,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2046202.25","23.683","0.004","50","0","35","4.161","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40796655.219","481.565","26.555","50","0","35","0.417","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29879045.823","357.392","27.055","50","0.011","35","0.577","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6818.48","0.08","218.323","50","29.653","35","165.969","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","5521.476","0.064","15.189","50","0.426","35","3.375","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38360986.56","1598374.44",24.322,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","5916343.68","68.476","31.785","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22983428.16","266.012","46.538","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-601516.8","-6.962","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3117951.36","36.087","27.664","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30998211.84","358.776",16.939,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",44.15,"-",1.8,"-",3.32,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9567811","110.738",244.955,"320",35.105,"100",2.094,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4328578.5","50.099","-","-","-","-",13.031,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9744809","112.787",234.778,"320",45.311,"100",6.746,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6644620","76.905","-","-","-","-",10.802,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","900288","10.42",9.16,"50",3.63,"35",0.3,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","647806.75","7.498","-","-","-","-",2.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","257323.203","2.978","-","-","-","-",1.823,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45011.352","0.521","-","-","-","-",0.995,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","36019.538","1500.814","0.78","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60112376.565","724.991",40.737,"100",25.887,"50",2.992,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51634436.228","622.389",35.641,"100",24.382,"50",4.104,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393122.688","4.55","261.589","550","7.841","280","0.777","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478848.562","5.542","241.149","550","1.957","400","0.284","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","515149.75","5.962","240.671","550","1.61","400","3.894","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","455760.312","5.275","206.373","550","6.603","400","1.085","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","636444.125","7.366","141.672","200","1.198","200","2.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","831886.375","9.635","232.69","200","99.455","200","78.717","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118389.438","1.37","14.104","-","24.482","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1451428.875","16.799","44.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","977815","11.317","29.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3835166","44.388","73.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4365981","50.532","41.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3046590.25","38.883","63.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7146429","86.622","49.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1632847","19.72","40.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2396011","28.937","36.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1189005.875","13.762","57.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1271705.25","14.719","64.121","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3500704.5","145862.719","69.461","100","0.501","50","16.979","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4245397","49.136","31.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1958944.125","22.673","40.816","100","2.593","50","3.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36724.078","0.425","5.598","50","1.24","35","6.353","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11812438","136.72","90.55","200","33.15","200","6.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","5484310","63.47","129.91","200","81.41","200","20.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","673128","7.79","35.36","200","8.66","200","2.54","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1055950","12.22","72.95","200","22.06","200","4.13","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4846481.5","56.09","51.3","100","17.52","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1318989.37","15.26","61.24","300","2.29","100","3.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1609.01","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","981393.94","11.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2697969.5","31.23","111.05","300","0","200","1.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1759866.62","20.36","55.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","123494.44","1.42","88.77","120","69.21","100","39.97","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7140655","82.65","65.72","100","0.47","50","3.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22174000","256.64","27.64","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174682.23","2.02","54.38","300","0","100","0.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7063840","81.75","33.62","100","0","50","2.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291951.38","14.95","57.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1344240","15.55","26.29","200","64.88","200","18.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1362510","15.76","59.33","200","64.26","200","9.76","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2094353","24.24","195.294","200","24.619","50","115.707","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1612608.25","18.66","129.021","200","45.564","50","5.982","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","28272.91","0.33","29.866","80","1.586","30","9.782","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2861144.25","33.12","75.754","80","26.8","30","1.609","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2970200.75","34.38","77.263","80","26.391","30","0.734","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3042904","35.22","76.34","80","27.363","30","3.552","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3191509","36.939",19.756,"100",0.862,"50",3.084,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1653089","19.48",1.753,"100",0.557,"50",8.699,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","158499.172","1.834","8.752","250","5.68","80","19.289","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2092601.75","24.22","74.303","250","26.204","80","1.34","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","76191.828","0.882","56.725","250","5.288","80","24.844","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","28148914","325.798",38.803,"100",27.735,"50",1.028,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1940347.5","22.944","23.145","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","28557506","339.388",12.192,"50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8383239.65","97.028",194.278,"320",1.397,"100",3.277,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6375940.842","73.796","-","-","-","-",4.323,"20","正常"]