{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12820940","148.39",155.457,"320",12.28,"100",0.445,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15394261","178.174",125.137,"320",36.92,"100",0.718,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8252137.5","95.511","-","-","-","-",6.606,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8290529.5","95.955","-","-","-","-",6.418,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","532298.688","22179.109","-","-","-","-","0.054","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10252866","118.667","-","-","-","-","0.676","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","112926.422","1.307","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","446743.125","5.171","5.914","320","2.27","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698224.75","8.081",136.19,"300",14.973,"100",2.293,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1499100.48","17.351",0.02,"200",0.89,"200",0.27,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10507029","121.609",245.08,"320",46.647,"100",1.6,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","9026778","104.477",160.824,"320",16.185,"100",2.1,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9490591","109.845","-","-","-","-",1.738,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5319874","61.573","-","-","-","-",4.641,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3138434.25","36.602","118.785","200","10.481","50","7.144","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2879813.5","33.683","106.235","200","15.093","50","5.267","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2958284.25","34.479","113.205","200","15.321","50","5.447","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1044165.19","12.61","109.988","200","5.17","35","3.222","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","882171.31","10.21","110.62","200","19.378","35","3.597","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","940710.56","10.89","104.185","200","20.514","35","1.565","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3121942","36.13","112.267","200","10.068","35","0.637","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2319184.5","26.842","161.835","200","20.721","50","4.805","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276442.125","14.774","165.16","200","19.468","50","6.305","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1513114.125","17.513","153.542","200","15.369","50","6.626","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2169599.04","25.111",31.48,"200",2.45,"35",0.53,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","0.81","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3197405","37.007","0.002","50","0.001","35","6.465","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","28846087.401","340.728",24.639,"50",0.032,"35",0.522,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2639.249","0.031","57.073","50","2.709","35","57.107","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5738.892","0.067","70.039","50","18.487","35","179.374","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","49022.247","0.659","40.582","50","0.001","35","0.693","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38991957.12","1624664.88",24.436,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","65.766","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9016185.6","104.354",7.627,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10655634.24","123.329","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","6822671.04","78.966","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30014081.28","347.385",15.681,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","159840","1.85",42.64,"-",1.66,"-",4.41,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9493169","109.875",228.627,"320",39.75,"100",7.228,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4149906","48.031","-","-","-","-",12.718,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9711034","112.396",238.962,"320",48.792,"100",2.433,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6401451.5","74.091","-","-","-","-",10.025,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","886550.4","10.261",5.35,"50",1.88,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","432912.688","5.292","-","-","-","-",1.194,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","171017.844","1.979","-","-","-","-",1.157,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45216.976","0.571","-","-","-","-",1.109,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","9945.341","414.389","0.11","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56629310.687","668.924",34.91,"100",24.404,"50",3.749,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60109100.766","709.793",39.535,"100",22.807,"50",8.429,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","391122.781","4.527","257.568","550","8.463","280","0.787","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479242.688","5.547","255.475","550","2.049","400","0.292","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","522042","6.042","235.137","550","1.628","400","5.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","478904.094","5.543","221.658","550","6.577","400","1.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","681658.625","7.89","145.978","200","1.251","200","1.638","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","612032.062","7.084","583.205","200","150.414","200","615.863","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","113587.031","1.315","14.898","-","21.143","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1442509.625","16.696","46.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","967009.25","11.192","28.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3868405.25","44.773","74.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4394021.5","50.857","35.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3604034.5","41.713","60.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7461530.5","86.36","49.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1597755.25","18.492","40.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2429104.5","28.115","35.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1156887.25","13.972","58.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","233374.062","2.818","0.213","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3505896.75","146079.016","69.635","100","0.346","50","16.387","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3957648","45.806","30.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2132336","24.68","44.952","100","2.744","50","4.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","58411.664","0.676","6.521","50","2.251","35","4.448","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10482744","121.33","88.38","200","32.64","200","7.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","5115540","59.2","132.43","200","56.08","200","17.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","328662","3.8","37.67","200","10.08","200","2.88","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1444420","16.71","77.91","200","24.84","200","6.47","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4250178","51.64","55.44","100","19.88","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1247648","15.06","69.35","300","2.37","100","3.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1591.72","0.02","941.24","300","35.88","100","5551.29","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","972952.81","11.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2635087.5","30.5","114.57","300","0.94","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1779418.25","20.59","58.32","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","136171.75","1.57","113.4","120","60.09","100","56.11","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7112499","82.32","64.21","100","0","50","3.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22561600","261.12","28.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","162598.55","1.88","58.32","300","0","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6641160","80.79","35.64","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1258349.12","14.56","57.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1296550","15","27.14","200","66.99","200","19.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1483110","17.16","59.2","200","67.05","200","10.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","414177.41","4.79","43.659","200","3.001","50","62.648","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1521919.13","17.62","112.759","200","39.833","50","6.347","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","31979.11","0.37","68.922","80","0.502","30","6.818","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2859980.25","33.1","76.896","80","21.452","30","1.52","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2890560.5","33.46","76.811","80","27.594","30","0.939","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3000430.25","34.73","76.706","80","27.216","30","3.653","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3205295.5","37.098",20.115,"100",0.873,"50",3.446,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2273274.5","26.792",1.777,"100",0.534,"50",6.038,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","152702.266","1.767","3.808","250","8.342","80","19.127","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1982370.25","22.944","77.925","250","27.191","80","0.964","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","54.142","250","6.078","80","22.511","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","27503322","318.326",36.825,"100",27.444,"50",0.97,20,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1723147.75","20.422",0.898,"50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","40837140","484.53",14.116,"50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7706693.85","89.198",164.497,"320",0.281,"100",2.784,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7253095.513","83.948","-","-","-","-",5.341,"20","正常"]