{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2547.304","3.454","25","33.089","250","16.689","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","311.1","180.715","500","80.03","500","159.429","500","7.734","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.19","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","27.479","0.103","10","33.816","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.114","8","22.175","50","4.848","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","1.136","10","33.443","80","3.162","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.034","10","26.26","80","5.09","15","0.099","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.538","0.009","10","2.889","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","137.29","0.327","10","41.262","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.119","10","11.986","80","-","-","0.084","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1519.974","0.025","1.5","5.576","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4984.806","0.519","10","35.783","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4936.9","0.034","10","25.181","80","6.349","15","0.275","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","328.925","0.335","10","18.527","80","1.719","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","597.02","0.09","10","7.4","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","88.13","0.069","10","27.519","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","522","0.068","10","42.43","80","3.71","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","0.064","10","17.203","80","16.461","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.051","15","1.941","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","5.323","80","3.288","20","0.043","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","95.126","0.036","10","8.476","70","1.419","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14976.11","0.428","8.629","20.811","69.431","8.376","27.416","0.085","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6660.336","8.537","500","111.983","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","583.908","0.02","10","12.256","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.042","0.075","10","3.281","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.292","0.719","10","27.954","80","2.694","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1099","0.015","10","28.931","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.333","10","12.164","80","11.788","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","31.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","854.842","0.208","8","12.01","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","621.22","0.054","10","26.951","80","8.978","15","0.031","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","889.92","3.094","10","39.97","80","5.672","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","419.529","1.36","10","32.203","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","61.34","0.016","10","8.805","60","-","-","0.098","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.146","10","9.17","80","0.39","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.387","0.589","10","5.564","80","1.925","20","0.186","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.185","3.51","15","21.362","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","47.434","2.228","15","17.48","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","429.66","41.4","500","49.69","500","68.76","500","12.541","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.065","1.035","15","2.293","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","9.84","0.248","10","11.898","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2452.9","1.032","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","143.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2748.38","6.22","10","13.26","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.888","0.18","15","20.301","80","5.558","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","0.119","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","6.221","0.138","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.874","15","14.317","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","81.22","6.794","15","35.92","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.99","0.033","15","6.212","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","277.58","3.162","500","58.59","500","25.456","500","3.723","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","3.315","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.1","2.916","10","17.497","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2","1.3","15","11.58","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.035","0.333","10","14.006","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.11","0.243","10","32.019","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.871","10","30.151","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","305.986","1.174","10","2.797","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.117","0.093","10","2.625","80","4.974","20","0.108","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13104.29","0.3","10","31.27","80","3.64","15","0.114","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16802.467","23.247","1000","148.713","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","115640.016","0.514","5","7.905","40","8.024","15","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95709.195","10.392","-","73.248","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.044","10","7.33","80","1.005","20","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","619.49","0.072","5","14.86","50","-","-","0.348","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","421.63","0.076","10","54.181","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81149.47","0.049","2","8.37","40","5.13","15","0.202","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89461.68","17.8","-","163.39","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","182.131","0.032","10","7.416","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","844.13","0.099","10","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","449.136","0.13","10","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.695","10","13.179","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","541.73","0.392","30","47.88","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1804","0.668","8","8.974","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","703.469","0.127","10","21.082","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.042","10","31.14","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","227.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","4.331","80","8.948","20","0.081","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.216","0.209","10","25.402","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.405","0.004","10","4.328","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2019.17","0.052","30","18.808","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.741","0.022","8","11.144","60","5.379","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","4","0.006","10","4.57","80","0.53","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.08","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1982.95","0.656","10","35.929","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","111.11","0.452","15","35.76","80","4.484","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","474.422","7.155","15","11.722","80","9.31","20","0.058","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","138","1.559","10","21.853","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.106","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","39.366","0.047","10","7.736","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","896.4","0.842","10","15.425","80","2.415","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.282","0.026","10","3.455","80","0.81","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","419.126","0.024","8","10.173","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","133.886","0.904","10","17.047","80","-","-","0.051","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","252","1.943","45","39.146","500","32.56","70","2.28","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1715.9","0.125","8","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.022","10","8.9","80","3.861","15","0.072","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","654.05","4.292","15","45.93","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.341","0.048","10","7.517","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9800.688","1.463","16","39.971","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","112.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","745.63","3.396","10","19.718","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","292.61","0.64","8","32.915","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","417.226","0.215","10","17.486","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1230.34","1.243","10","9.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","748","0.035","10","25.88","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","939.082","1.439","10","27.58","80","10.012","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14898.966","0.016","8","36.564","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9862.56","0.08","8","21.4","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.01","10","2.699","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","172.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","214.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","82.12","0.287","8","13.025","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.81","0.269","10","5.892","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.021","15","16.399","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","151.027","1.458","10","32.986","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","2.156","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","298.253","0.07","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.38","1.35","10","26.64","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","362.02","0.071","10","6.704","80","4.54","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.011","0.529","8","10.699","50","-","-","0.128","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","155.434","70.7","500","291.38","500","94.75","500","18.89","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.021","10","11.36","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.328","0.249","10","15.819","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.12","3.007","15","13.039","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","40.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","514.589","0.012","10","17.827","90","-","-","0.031","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3319.483","0.163","2","3.964","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","686.621","0.157","10","20.636","80","-","-","0.021","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.49","0.071","10","35.136","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.032","0.127","10","17.092","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1351","5.385","10","40.044","80","7.695","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","157.761","0.345","10","6.225","80","0.086","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.487","0.356","10","12.29","80","0.78","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.245","4.649","15","12.182","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","53.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","79.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3809.38","0.011","8","13.772","50","10.094","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.175","1000","137.526","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","626.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","914.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","225.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","279.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","893.832","0.595","10","16.771","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1320.17","0.057","15","17.019","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","17.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.427","0.047","8","9.455","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.63","0.356","15","12.782","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","989.28","0.023","15","22.618","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","417.31","0.071","10","19.136","80","2.158","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1575.865","0.197","8","24.868","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.698","1.492","10","13.999","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","4.153","10","16.792","80","7.857","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","110.59","2.55","10","24.764","80","5.51","15","0.061","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.092","0.021","10","2.691","80","1.477","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.162","10","7","100","3.06","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.73","0.019","15","32.582","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19","1.72","8","10.03","60","6.63","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8327.23","0.032","10","16.964","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.779","0.024","10","15.649","80","1.454","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","368.06","0.006","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]