{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12489128","144.55",159.654,"320",18.623,"100",0.762,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15893966","183.958",117.207,"320",29.6,"100",0.557,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8962514","103.733","-","-","-","-",7.276,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8502668","98.41","-","-","-","-",6.344,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","567593.375","23649.725","-","-","-","-","0.43","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7631864.5","88.332","-","-","-","-","0.723","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","922131.562","10.673","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12010.577","0.139","9.724","320","3.104","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696810.125","8.065",130.127,"300",15.952,"100",2.305,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1148964.48","13.298","0.02","200","0.74","200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10709437","123.952",235.434,"320",51.324,"100",0.93,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","9991715","115.645",219.694,"320",40.254,"100",1.686,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9220331","106.717","-","-","-","-",1.983,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6745828","78.077","-","-","-","-",4.628,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3043429.5","35.507","114.856","200","11.972","50","7.068","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2895671.5","33.861","114.693","200","15.914","50","5.278","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3000631.5","34.972","114.967","200","12.944","50","5.419","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1066008.38","12.34","107.76","200","12.936","35","3.316","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","887830.5","10.28","102.157","200","20.285","35","3.689","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","916833.06","10.61","108.549","200","20.44","35","1.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3149703.5","36.45","111.72","200","24.336","35","0.668","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2230990.5","25.822","164.224","200","16.158","50","5.029","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1198176","13.868","162.439","200","16.623","50","6.394","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1436653.125","16.628","168.021","200","9.64","50","6.676","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2228333.76","25.791",35.27,"200",2.2,"35",0.52,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1652504.375","19.126","0.005","50","0.001","35","7.677","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36315308.705","427.353",28.406,"50",0.005,"35",0.524,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21738151.013","260.718",19.665,"50",0.074,"35",0.683,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4495.748","0.053","29.615","50","8.272","35","142.845","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","24608.178","0.289",5.221,"50",0.026,"35",0.227,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38440673.28","1601694.72",24.382,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","2112160.32","24.446","32.46","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16014576.96","185.354",12.169,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11962753.92","138.458","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","508991.04","5.891","32.679","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28044852.48","324.593",15.319,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152064","1.76",43.27,"-",1.84,"-",3.71,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9422619","109.058",232.187,"320",45.198,"100",7.096,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4310716","49.892","-","-","-","-",12.447,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9741595","112.75",198.291,"320",43.029,"100",2.204,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6568485","76.024","-","-","-","-",9.382,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","755654.4","8.746",2.76,"50",1.27,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","27784.693","0.322","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6998.569","0.081","-","-","-","-",0.502,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.068,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","18497.014","770.709","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60548542.362","714.87",38.417,"100",21.579,"50",3.663,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60497738.327","714.129",41.67,"100",10.345,"50",7.681,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396327.875","4.587","253.98","550","8.53","280","0.869","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479912.562","5.554","255.709","550","2.108","400","0.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","528428.562","6.116","238.634","550","1.916","400","3.051","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","478610.469","5.539","215.675","550","7.352","400","1.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","564157.875","6.53","82.562","200","1.573","200","1.619","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","887472.062","10.272","72.575","200","1.595","200","6.886","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","113611","1.315","15.022","-","18.796","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1430811.875","16.56","43.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","959783.312","11.109","26.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3850640","44.568","72.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4396943.5","50.89","34.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3887167","44.99","52.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7378139","85.395","49.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1569106.25","18.161","41.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2426324.5","28.082","36.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1206044.75","13.959","56.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","0","0","0.129","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3490164.5","145423.547","70.79","100","0.42","50","16.694","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3928646","45.47","29.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1827140.875","21.147","45.746","100","3.779","50","0.598","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","149364.938","1.729","5.018","50","3.082","35","4.858","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10373063","120.06","85.87","200","31.82","200","7.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","5781180","66.91","123.39","200","52.34","200","15.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","115547","1.33","34.99","200","10.85","200","2.79","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1241920","14.37","75.29","200","26.41","200","5.95","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3888872.25","45.01","49.67","100","19.69","35","1.19","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1159179.87","13.41","59.71","300","2.31","100","3.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1507.28","0.02","1808.14","300","451.54","100","11890.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","967598.5","11.2","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2670538.75","30.91","109.24","300","1.04","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1914503.5","22.15","63.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","923356.93","10.68","113.86","120","51.64","100","33.41","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6840783.5","79.18","66.56","100","0","50","3.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21190100","245.25","24.99","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135440.67","1.57","38.56","300","0.01","100","1.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6639460","76.84","34.17","100","0","50","2.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1270779.75","14.71","56.53","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1093140","12.65","24","200","71.18","200","17.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1229160","14.22","59.31","200","71.72","200","11.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","9993.32","0.12","16.756","200","2.217","50","64.925","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1638526.13","18.96","119.69","200","46.317","50","5.091","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","30522.01","0.35","183.535","80","0","30","4.137","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2725301.75","31.54","75.173","80","18.875","30","1.498","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2947467.25","34.11","74.983","80","27.44","30","0.98","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3056106.25","35.37","75.067","80","27.853","30","3.748","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3195738","36.988",21.282,"100",1.063,"50",3.447,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2100096","24.667",1.763,"100",0.49,"50",5.301,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","205103.469","2.374","13.998","250","6.22","80","19.44","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2112057.5","24.445","77.478","250","26.616","80","0.924","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","48.349","250","4.926","80","20.813","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口",27113806,null,36.833,"100",27.437,"50",0.925,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1147862.5","13.625",0.934,"50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","38362856","492.03",14.658,"50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7218337.3","83.546",133.931,"320",2.57,"100",3.048,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6460761.194","74.777","-","-","-","-",5.182,"20","正常"]