{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2437.929","5.272","25","39.448","250","19.146","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","424.23","198.741","500","81.4","500","152.175","500","4.981","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.964","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","28.594","0.248","10","32.163","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.012","8","23.315","50","5.979","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","1.763","10","40.953","80","3.445","15","0.039","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.036","10","31.62","80","5.09","15","0.095","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.621","0.008","10","2.827","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.518","0.059","10","40.32","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.092","10","10.959","80","-","-","0.077","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1290.317","0.038","1.5","3.956","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6709.987","0.845","10","33.006","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4798.66","0.034","10","24.376","80","5.911","15","0.302","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","292.81","0.401","10","19.229","80","2.041","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","991.01","0.09","10","7.4","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","99.36","0.091","10","27.726","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","439","0.084","10","40.22","80","3.86","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","0.124","10","17","80","15.913","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.048","15","1.425","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.016","10","5.899","80","3.326","20","0.044","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.41","0.056","10","7.402","70","1.421","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18649.51","0.332","8.629","19.945","69.431","8.37","27.416","0.09","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6891.24","8.221","500","103.703","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","599.417","0.027","10","14.326","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","55.642","0.058","10","2.684","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.273","0.639","10","20.654","80","2.882","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1135","0.903","10","33.147","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.022","10","9.391","80","10.054","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.787","0.068","8","11.96","50","-","-","0.02","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","726.62","0.048","10","27.89","80","8.198","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1350.43","3.72","10","42.1","80","6.305","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","399.475","1.424","10","19.861","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0.86","0.014","10","6.652","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.149","10","8.5","80","0.56","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.387","0.706","10","7.656","80","2.534","20","0.305","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.943","1.103","15","16.562","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","8.467","1.381","15","6.409","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","427.13","51.56","500","47.38","500","79.86","500","13.533","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.302","0.009","15","1.083","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.28","2.49","10","15.591","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2790.72","0.037","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","123.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3119.9","7.335","10","11.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.184","0.096","15","19.337","80","5.904","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","35.42","0.246","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.451","0.178","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","1.433","15","17.371","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","76.9","7.01","15","37.09","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.818","0.191","15","7.731","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","245.18","3.873","500","53.36","500","24.949","500","3.009","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.803","10","19.461","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.97","2.723","10","19.056","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","1.01","15","6.92","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","287.64","0.263","10","13.839","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","306.25","0.244","10","30.289","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","36","1.072","10","26.306","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.113","0.092","10","2.686","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.253","0.085","10","2.496","80","5.013","20","0.108","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14215.39","0.351","10","28.575","80","4.98","15","0.104","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18589.271","38.063","1000","173.621","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142657.906","0.729","5","7.672","40","8.952","15","0.053","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","108241.727","10.758","-","99.854","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.035","10","9.72","80","1.305","20","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.96","0.072","5","10.74","50","-","-","0.126","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.96","0.082","10","7.294","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87498.14","0.026","2","9.77","40","7.44","15","0.243","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","95705.76","20.74","-","202.33","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.779","1.697","10","6.904","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","495.07","0.076","10","36.22","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","556.728","0.156","10","12.95","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.594","10","13.131","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.89","1.816","30","46.23","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1664","0.55","8","18.341","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","746.15","0.058","10","20.501","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.036","10","29.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","4.347","80","10.576","20","0.083","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","158.651","0.275","10","24.959","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.379","0.003","10","6.599","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2278.37","0.27","30","22.998","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.257","0.024","8","12.945","60","5.494","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.006","10","7.12","80","0.69","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.451","0.087","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1910.76","0.068","10","32.176","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","196.042","0.205","15","33.226","80","5.207","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","452.304","6.28","15","11.743","80","8.43","20","0.067","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","194","2.078","10","26.094","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.182","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.54","0.024","10","7.657","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1095.379","0.388","10","22.368","80","1.7","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.14","0.025","10","4.305","80","0.925","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","459.475","0.019","8","7.952","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","115.267","0.213","10","13.776","80","-","-","0.026","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","237","0.307","45","32.353","500","36.2","70","2.64","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1361.66","0.075","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.022","10","11.02","80","3.794","15","0.073","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","690.34","4.163","15","45.29","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.896","0.059","10","8.133","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9140.288","2.503","16","36.627","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","94.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","755.14","1.728","10","19.473","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","216.2","0.167","8","33.371","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","384.826","0.034","10","13.609","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1218.24","1.345","10","13.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","890","0.033","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1072.224","1.01","10","27.308","80","11.291","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12926.772","0.017","8","34.877","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9650.88","0.08","8","20.57","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.01","10","3.399","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口",159.52,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","113.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","162.294","0.873","8","12.739","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.33","0.274","10","14.95","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.027","15","16.974","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","156.47","0.326","10","25.295","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","1.158","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","306.893","0.072","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","73.44","2.51","10","47.27","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","352.51","0.071","10","7.211","80","5.11","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.907","0.679","8","9.731","50","-","-","0.142","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.674","68.51","500","209.62","500","82.41","500","18.15","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","79.49","0.024","10","11.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","69.386","0.312","10","14.622","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.686","2.213","15","13.701","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","118.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","487.591","0.011","10","17.154","90","-","-","0.029","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3388.352","0.194","2","4.112","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","663.811","0.357","10","21.086","80","-","-","0.02","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.502","0.082","10","41.982","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.112","0.217","10","14.059","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1356","6.632","10","32.85","80","10.268","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.788","0.161","10","6.606","80","0.419","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.907","7.279","10","21.615","80","10.486","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.717","4.513","15","11.33","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","34.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3943.3","0.014","8","12.645","50","10.243","15","0.139","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.546","1000","119.575","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","572.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","928.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","215.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","447.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","891.24","0.658","10","16.456","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1268.85","0.025","15","18.035","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.771","0.036","8","1.764","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.044","1.144","15","14.826","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","951.36","0.024","15","17.853","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","480.38","0.074","10","18.242","80","1.863","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1796.571","0.325","8","23.606","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.296","0.517","10","12.761","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","4.032","10","16.032","80","8.137","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","2.667","10","24.863","80","5.198","15","0.061","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.007","10","1.554","80","1.282","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.243","10","7.1","100","2.66","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","86.79","0.01","15","35.355","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","76.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.52","8","9.5","60","7.01","15","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8333.28","0.034","10","16.129","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.566","0.022","10","15.426","80","1.769","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","368.93","0.06","10","18.64","80","-","-","-","-","正常"]