{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-05-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2189.366","5.921","25","40.906","250","15.764","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","250.38","177.648","500","108.51","500","144.528","500","2.579","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.192","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.741","10","34.269","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","0.006","8","24.43","50","6.371","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","223.78","1.789","10","38.797","80","3.501","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","0.037","10","31.85","80","4.96","15","0.092","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.21","0.013","10","3.498","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.491","0.03","10","35.842","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","141.7","0.085","10","10.46","80","-","-","0.078","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1352.662","0.039","1.5","2.495","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4177.38","0.826","10","17.507","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3708.29","0.032","10","21.422","80","5.844","15","0.297","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","350.698","0.385","10","18.546","80","1.994","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","917.57","0.09","10","7.4","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","89.86","0.095","10","29.063","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","386","0.096","10","44.08","80","4.4","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.231","10","17.01","80","15.594","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.047","15","1.964","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.017","10","6.121","80","3.333","20","0.042","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.15","0.028","10","7.013","70","1.471","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18683.84","0.05","8.629","16.818","69.431","9.121","27.416","0.071","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6901.56","8.825","500","115.514","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","531.809","0.051","10","12.829","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.21","0.055","10","2.75","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.482","0.657","10","17.774","80","3.21","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1271","1.885","10","28.282","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.013","10","8.898","80","7.27","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","915.408","0.067","8","16.54","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","726.62","0.053","10","27.966","80","8.017","15","0.029","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1278.72","5.003","10","44.55","80","7.614","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","443.03","0.575","10","18.374","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","50.98","0.014","10","7.015","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.117","10","8.77","80","0.43","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.264","0.572","10","6.867","80","1.875","20","0.145","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.118","1.011","15","16.348","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","90.893","1.647","15","7.142","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","380.46","55.1","500","43.55","500","77.29","500","10.288","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.452","0.01","15","0.795","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","10.32","4.106","10","21.633","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2706.05","0.065","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","139.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2971.3","8.008","10","11.59","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.024","0.281","15","19.536","80","6.162","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.118","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.341","0.225","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","57","1.563","15","18.722","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","90.72","6.924","15","36.93","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","44.496","0.039","15","4.558","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","247.07","2.267","500","50.99","500","24.419","500","2.426","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.791","10","19.15","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.97","1.913","10","17.993","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","248.681","0.698","10","15.773","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","264.6","0.251","10","29.19","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","0.742","10","24.696","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","150.272","0.032","10","2.329","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.05","0.074","10","2.486","80","5.621","20","0.111","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15350.69","0.373","10","24.353","80","4.12","15","0.1","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15777.832","41.387","1000","170.367","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","116678.25","0.384","5","7.58","40","7.186","15","0.064","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","95088.664","8.832","-","61.225","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.032","10","10.23","80","1.248","20","0.059","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","664.42","0.089","5","11.65","50","-","-","0.187","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","166.75","0.146","10","6.966","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","86024.16","0.025","2","11.43","40","6.86","15","0.274","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","94478.4","20.11","-","200.35","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","249.005","0.437","10","7.45","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.92","0.087","10","38.54","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","523.752","0.167","10","11.02","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","22.46","0.666","10","13.073","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","470.02","0.778","30","41.85","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1690","0.564","8","18.481","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","886.205","0.057","10","22.431","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.024","10","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","4.597","80","9.186","20","0.082","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","133.915","0.227","10","20.37","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.109","0.003","10","6.353","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2435.62","0.043","30","23.576","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.973","0.047","8","11.788","60","1.375","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.008","10","16.93","80","0.67","10","0.038","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.099","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1909.88","0.121","10","29.903","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","277.949","0.251","15","40.041","80","6.451","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","497.232","5.421","15","12.145","80","7.391","20","0.065","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","72","1.41","10","14.608","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.226","15","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","43.725","0.057","10","13.306","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1001.722","0.562","10","27.52","80","1.823","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","104.207","0.026","10","4.1","80","0.834","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","392.861","0.041","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.049","0.16","10","12.355","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","244","0.055","45","30.296","500","38.76","70","2.99","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1441.15","0.071","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.021","10","9.95","80","3.792","15","0.078","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","718.85","4.18","15","45.89","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.773","0.043","10","7.9","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10090.987","0.128","16","37.895","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","781.06","0.374","10","15.002","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","263.6","0.131","8","30.553","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","380.16","0.044","10","14.928","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1295.14","1.45","10","14.57","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","797","0.021","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","968.63","0.752","10","27.657","80","11.827","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","84.67","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12205.17","0.011","8","29.931","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9522.14","0.09","8","20.84","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.008","10","3.764","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","61.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","139.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","231.542","1.979","8","19.514","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.97","0.13","10","15.846","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.035","15","16.729","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","170.467","0.086","10","25.252","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","1.735","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","99.965","0.069","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.93","1.875","10","36.61","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","356.83","0.074","10","7.588","80","5.52","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","307.066","0.54","8","10.517","50","-","-","0.138","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","345.946","71.01","500","127.55","500","82.71","500","17.5","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","71.71","0.013","10","10.15","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.67","0.124","10","15.069","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.893","1.57","15","13.83","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","631.874","0.011","10","17.345","90","-","-","0.027","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3301.025","0.102","2","11.279","40","-","-","0.09","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","648.518","0.164","10","22.989","80","-","-","0.018","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.59","0.292","10","34.739","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.544","0.305","10","11.949","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1090","4.437","10","25.629","80","9.031","15","0.032","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","20.937","0.188","10","6.93","80","0.511","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","189.387","2.613","10","21.474","80","4.267","20","0.013","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.851","3.471","15","11.411","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","43.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4741.63","0.026","8","17.799","50","9.816","15","0.138","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","68.354","1000","106.463","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","547.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","887.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","154.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","584.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","821.376","0.758","10","16.477","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1190.77","0.022","15","18.664","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.726","0.035","8","6.499","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.429","15","13.083","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1215.36","0.026","15","16.622","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","391.39","0.07","10","16.66","80","1.878","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1490.669","0.371","8","18.832","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.123","0.793","10","13.955","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","3.48","10","14.345","80","8.099","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","272.16","3.451","10","36.046","80","5.908","15","0.084","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.025","0.011","10","1.308","80","1.474","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.32","10","6.7","100","3.47","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.3","0.016","15","31.664","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20","0.56","8","9.3","60","5.07","15","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8176.9","0.033","10","14.943","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","119.448","0.022","10","13.507","80","2.026","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","280.8","0.167","10","21.81","80","-","-","-","-","正常"]