{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13280593","153.711",160.816,"320",7.436,"100",0.373,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16244419","188.014",143.225,"320",27.747,"100",0.378,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10736141","124.261","-","-","-","-",7.516,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8226092.5","95.209","-","-","-","-",5.931,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0.029","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9158359","106","-","-","-","-","0.668","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14537.682","0.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","454115.875","5.256","2.513","320","1.912","100","6.4","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","706879.812","8.182",141.515,"300",19.604,"100",2.28,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1399351.68","16.196",1.83,"200",6.43,"200",0.3,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.5","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10564418","122.273",245.028,"320",50.644,"100",1.537,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11009333","127.423",238.108,"320",40.3,100,1.637,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9725299","112.561","-","-","-","-",2.297,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7437887","86.087","-","-","-","-",4.602,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3081598.25","35.956","114.385","200","13.325","50","6.828","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2859231","33.365","111.83","200","18.35","50","5.343","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2978338","34.704","111.718","200","18.471","50","5.059","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055567.63","12.22","109.193","200","7.409","35","3.47","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","836466","9.68","108.708","200","10.812","35","3.445","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","932821.44","10.8","110.784","200","15.099","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3232302","37.41","109.76","200","22.238","35","0.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2446707.25","28.318","169.217","200","22.931","50","5.229","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250712.875","14.476","160.596","200","17.248","50","6.287","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1460787.625","16.907","173.922","200","17.475","50","6.255","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1983830.4","22.961",24.52,"200",0.31,"35",1.15,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1556721.5","18.018","0","50","0.001","35","6.368","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","598555.403","7.06","3.66","50","1.679","35","19.684","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4123.24","0.049","46.082","50","5.814","35","60.65","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7914.026","0.092","0","50","48.433","35","260.484","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","146505.551","1.728",29.286,"50",0.005,"35",0.227,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1667.52","69.48","436.499","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","47.361","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","77.037","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-212232.96","-2.456","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","35426177.28","410.025",23.885,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","396282.24","4.587","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","114912","1.33",39.18,"-",1.76,"-",3.81,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9722570","112.53",174.891,"320",24.251,"100",6.195,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4743786.5","54.905","-","-","-","-",11.888,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10033929","116.133",224.57,"320",37.191,"100",1.922,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6754768.5","78.18","-","-","-","-",9.843,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1043884.8","12.082",14.07,"50",10.04,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","215805.109","2.498","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12541.33","0.145","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35829.066","0.415","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","50376.665","2099.028","0.88","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41795172.129","492.977",33.819,"100",20.754,"50",1.973,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","41541200.89","491.174",32.733,"100",16.11,"50",4.124,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","390204.625","4.516","261.557","550","10.042","280","0.862","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","485155.531","5.615","254.808","550","2.113","400","0.288","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","549764.625","6.363","229.756","550","1.768","400","1.051","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","490895.719","5.682","220.784","550","7.499","400","1.16","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","602793.75","6.977","98.293","200","1.833","200","2.097","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","998217.5","11.553","65.533","200","1.541","200","6.465","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","115570.766","1.338","16.196","-","17.388","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1472550","17.043","51.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","970578.812","11.234","30.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3936371.75","45.56","83.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4432222","51.299","39.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3996125","46.251","62.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7144542.5","82.692","54.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1613709.375","18.677","46.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2444775","28.296","40.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1224733.875","14.175","62.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1062245.5","12.294","48.311","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3553260","148052.5","73.983","100","0.458","50","16.117","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4117959.75","47.662","33.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1930591","22.345","45.708","100","4.017","50","0.713","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36421.098","0.422","2.966","50","2.185","35","3.131","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11164600","129.22","90.17","200","49.4","200","7.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8743260","101.19","145.69","200","49.99","200","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","562860","6.51","35.04","200","11.24","200","2.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1593780","18.44","73.66","200","26.31","200","6.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3179152.5","36.79","49.71","100","20","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1270052.12","14.69","44.07","300","1.85","100","3.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1751.71","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","907179.25","10.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3085274.5","35.71","132.89","300","0.89","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1728463","20","62.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","381510.59","4.41","102.36","120","56.03","100","39.54","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6579544","76.15","61.62","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21867400","253.09","29.55","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","103898.23","1.2","42.31","300","0.03","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6834990","79.1","39.13","100","0","50","2.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1294958.38","14.99","67.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1005540","11.63","20.33","200","63.19","200","8.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1093270","12.65","59.35","200","63.71","200","6.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2781.17","0.03","57.298","200","2.315","50","37.85","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1697307.13","19.65","130.759","200","48.232","50","4.443","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","29680.84","0.34","47.755","80","4.873","30","4.916","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2962112.25","34.28","75.033","80","26.692","30","1.869","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3032210.5","35.1","77.316","80","26.924","30","0.97","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3052554","35.33","75.11","80","25.869","30","3.335","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3187880.25","36.897",20.509,"100",1.255,"50",3.261,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2222466.25","26.164",1.284,"100",0.444,"50",4.269,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","158430.156","1.834","0.537","250","2.812","80","17.971","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2184445.5","25.283","76.588","250","27.007","80","0.927","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","35.178","250","2.849","80","20.259","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","37284460","431.533",106.574,"100",22.863,"50",1.039,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1692640.75","19.931",0.963,"50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4847984","57.418","290.333","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8696372.35","100.652",164.748,"320",0.652,"100",3.473,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7941164","91.912","-","-","-","-",4.094,"20","正常"]