{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]]}
["惠城区2024年12月重点源废气监督性监测结果表（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","排放量G\n（kg/h）","标准限值排放量G\n（kg/h）","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州民亨环保科技有限公司","除臭设施废气排放口4 （DA004）","《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值\n（kg/h）","2024-12-03","硫化氢","4.22×10-3",0.33,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨",0.07,4.9,"是","—"]