{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2037.949","7.139","25","28.127","250","11.13","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.45","23.505","500","97.76","500","20.291","500","2.907","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.172","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","141.042","5.062","10","45.67","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.028","8","13.72","50","3.934","15","0.002","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","211.68","1.763","10","55.563","80","3.719","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","113.18","0.051","10","22.89","80","3.88","15","0.052","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.556","0.027","10","4.36","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.826","0.022","10","38.024","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.212","10","9.382","80","-","-","0.089","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1241.857","0.128","1.5","3.58","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3691.583","0.163","10","17.617","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4007.23","0.029","10","27.87","80","10.751","15","0.401","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","188.957","0.447","10","28.24","80","2.905","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","216","0.01","10","7.478","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","106.27","0.108","10","38.056","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1808","0.007","10","32.23","80","6.5","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","2.247","10","16.497","80","16.953","20","0.023","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.047","15","1.763","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.03","0.01","10","4.146","80","7.085","20","0.041","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","306.202","0.158","10","9.363","70","2.015","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16451.59","0.759","8.629","25.647","69.431","9.907","27.416","0.067","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21226.704","5.554","500","165.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","399.099","0.068","10","7.453","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.414","0.066","10","2.922","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.045","0.208","10","15.163","80","3.536","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1367","0.084","10","39.498","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.022","10","10.573","80","10.424","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","925.603","0.027","8","18.22","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","0.081","10","22.012","80","6.668","15","0.04","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","368.06","2.662","10","40.85","80","5.743","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","591.881","0.678","10","12.825","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.377","10","8.04","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.081","10","8.38","80","1.22","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.219","0.428","10","12.401","80","2.201","20","0.159","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.837","0.107","15","14.838","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.245","0.192","15","2.465","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","491.69","22.82","500","28.44","500","50.33","500","13.02","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.055","0.211","15","3.162","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","18.96","5.196","10","44.008","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2289.6","0.155","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","96.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2815.78","5.173","10","11.43","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.531","1.168","15","22.13","80","7.417","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.12","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.747","0.333","15","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.564","15","12.399","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","5.134","15","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","29.722","0.068","15","2.522","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.14","11.081","500","35.47","500","18.616","500","1.254","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","2.902","10","18.308","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28","1.129","10","15.573","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","152","0.27","10","11.19","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.779","0.458","10","15.846","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","15.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.41","0.261","10","25.151","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","0.158","10","25.97","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.291","0.113","10","2.973","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.757","0.287","10","2.914","80","3.323","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8303.9","2.586","10","27.887","80","6.646","15","0.152","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13904.335","41.903","1000","210.194","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","114892.359","0.659","5","8.628","40","9.205","15","0.084","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","93519.703","14.19","-","69.847","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","2.016","10","6.26","80","3.632","20","0.036","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","517.54","0.232","5","14.62","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","298.94","0.217","10","7.206","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76819.97","0.031","2","9.63","40","10.06","15","0.321","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89666.88","24.01","-","161.19","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","188.438","0.032","10","11.822","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","422.5","0.072","10","33.03","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","413.592","0.085","10","22.71","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.101","10","17.383","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","719.71","6.606","30","31.09","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1380","0.626","8","4.932","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","380.246","0.064","10","18.263","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.059","10","25.14","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.28","0.037","10","4.128","80","6.589","20","0.059","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.005","0.335","10","18.323","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.012","10","6.869","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2017.44","0.04","30","19.953","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.655","0.114","8","10.071","60","0.025","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.025","10","22.84","80","1.11","10","0.056","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.194","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1806.89","0.037","10","22.929","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","208.31","0.24","15","37.235","80","7.93","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","469.757","4.832","15","12.122","80","7.135","20","0.058","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","163","1.316","10","18.476","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.135","15","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","20.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","52.651","0.064","10","4.905","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.071","10","13.253","80","3.037","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.172","0.021","10","3.887","80","1.115","20","0.039","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","222.307","0.024","8","8.81","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.501","0.03","10","15.745","80","-","-","0.043","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","209","0.167","45","31.144","500","19.28","70","4.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1254.53","0.07","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.027","10","14.99","80","2.224","15","0.032","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","483.84","1.901","15","39.44","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.613","0.052","10","10.116","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10218.76","2.802","16","43.573","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","610.85","0.454","10","10.604","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","162.89","0.316","8","26.343","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","390.701","0.078","10","24.293","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1392.77","1.006","10","16.51","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","725","0.063","10","27.4","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","679.536","4.383","10","21.707","80","6.774","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10852.56","0.01","8","26.696","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12054.53","0.09","8","20.08","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","154.66","0.014","10","3.182","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","41.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","208.77","1.066","8","14.204","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","89.1","0.238","10","3.618","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.04","15","6.742","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.437","0.376","10","98.493","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","40.61","1.632","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","180.576","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","76.03","0.575","10","39.94","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","422.5","0.074","10","6.808","80","2.44","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","316.397","0.36","8","8.177","50","-","-","0.211","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","353.117","48.09","500","130.58","500","106.35","500","22.78","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.01","0.072","10","10.88","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.888","1.232","15","11.414","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","66.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1087.18","0.012","10","18.196","90","-","-","0.116","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2993.964","0.121","2","14.056","40","-","-","0.13","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","681.437","1.286","10","20.273","80","-","-","0.016","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.67","0.069","10","19.332","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.768","0.127","10","17.548","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1355","6.392","10","25.779","80","9.462","15","0.021","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.751","0.098","10","6.995","80","0.272","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.983","0.934","10","6.607","80","1.467","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.877","1.72","15","10.524","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","43.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","36.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","0","0.035","8","12.757","50","10.023","15","0.052","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.991","1000","225.227","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","539.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","841.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","30.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","159.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","826.296","0.526","10","37.192","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1240.9","0.022","15","20.504","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.216","0.074","8","3.874","50","-","-","0.011","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.009","1.121","15","3.547","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1418.4","0.019","15","11.816","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.072","10","16.919","80","1.906","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1709.737","0.663","8","24.094","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.998","0.363","10","8.74","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","310","0.226","10","13.151","80","11.486","20","0.011","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","186.62","1.127","10","21.189","80","3.574","15","0.034","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.187","10","4.087","80","2.932","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.121","10","7.7","100","6.12","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","51.86","5.081","15","19.667","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","63.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.8","8","19.55","60","9.9","15","0.04","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8430.91","0.061","10","17.609","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.423","0.025","10","15.986","80","1.28","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","363.74","0.548","10","22.68","80","-","-","-","-","正常"]