{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13762638","159.29",164.992,"320",13.86,"100",0.721,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16018515","185.4",156.731,"320",39.524,"100",0.524,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9158899","106.006","-","-","-","-",7.381,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8313075","96.216","-","-","-","-",6.294,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","437779.656","18240.818","-","-","-","-","0.031","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10340747","119.685","-","-","-","-","0.638","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","778068","9.008","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","414557.812","5.007","3.651","320","2.323","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702599.312","8.132",154.868,"300",41.112,"100",2.293,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1242138.24","14.377",1.82,"200",13.91,"200",1.73,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.41","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11278654","130.54",271.736,"320",54.273,"100",1.034,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","694767.75","8.041","0.482","320","0.142","100","0.855","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9477904","109.698","-","-","-","-",1.694,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3161061.25","36.838","114.863","200","27.067","50","6.44","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2951186","34.518","121.439","200","9.648","50","4.498","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3124284","36.436","120.757","200","28.365","50","5.596","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1059971.25","12.27","111.02","200","5.335","35","4.456","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","893972.13","10.8","108.679","200","8.215","35","4.056","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1026609.56","11.88","110.027","200","8.338","35","1.537","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3285563.5","38.03","113.725","200","15.961","35","0.541","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2377541.5","27.518","182.264","200","27.5","50","7.037","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1219139.125","14.11","169.909","200","18.906","50","7.101","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444080.125","16.714","158.372","200","14.369","50","7.416","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2053598.4","23.768",36.4,"200",0.4,"35",1.63,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","20.9","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1712933.5","19.826","0","50","0","35","6.774","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24329656.749","287.069",24.484,"50",0.137,"35",0.533,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2954.134","0.035","26.755","50","4.125","35","60.873","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9140.328","0.107","186.582","50","18.443","35","109.711","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","75440.859","0.889","33.097","50","0.016","35","0.751","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","155.52","6.48","362.682","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","39.522","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","62.286","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-144599.04","-1.674","413.803","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41797918.08","483.772",24.961,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","148953.6","1.724","6.6","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","149472","1.73",45.4,"-",13.13,"-",3.48,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9302971","112.355",230.695,"320",26.416,"100",6.865,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5263300.5","60.918","-","-","-","-",10.509,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9900104","119.566",230.863,"320",50.934,"100",1.842,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6506976.5","75.36","-","-","-","-",9.235,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","798595.2","9.243",6.9,"50",5,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","389430.594","4.507","-","-","-","-",2.091,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","39634.652","0.459","-","-","-","-",0.846,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30106.578","0.348","-","-","-","-",1.657,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","57016.822","2375.701","0.05","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55801698.097","661.283",37.348,"100",26.624,"50",1.954,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49455839.229","583.344",33.418,"100",22.271,"50",4.468,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","379561.75","4.393","253.286","550","9.348","280","1.156","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","448902.375","5.196","249.521","550","2.113","400","0.264","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","519517.094","6.013","211.798","550","1.757","400","4.062","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","455872.188","5.276","224.423","550","0.667","400","0.82","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","820786.312","9.5","114.066","200","3.088","200","1.65","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1434398","16.602","81.433","200","2.087","200","6.622","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125432.406","1.452","14.832","-","37.93","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1157649.625","13.981","52.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","813071.875","9.82","39.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3628337","45.812","77.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4339423","50.26","60.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3968426.25","45.931","64.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7876365.5","91.162","54.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1544794.25","17.88","43.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2555841","29.582","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200228.125","13.892","66.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795123.625","20.777","58.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3540133","147505.531","81.419","100","1.24","50","12.678","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3942545.25","45.631","34.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2712093","31.39","46.038","100","5.558","50","2.514","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","165302.969","1.913","11.064","50","0.046","35","3.595","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10789563","124.88","105.26","200","26.84","200","7.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","6934560","80.26","138.66","200","52.91","200","10.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2072260","23.98","69.61","200","35.36","200","7.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1440930","16.67","74.03","200","33.21","200","13.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4293935.5","49.69","49.72","100","13.13","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1326873.37","15.35","86.76","300","4.51","100","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1530.02","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","804216.88","9.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3433000.5","39.73","147.38","300","1.59","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1745229.25","20.19","54.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","84.81","120","39.68","100","32.9","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7069270","81.82","64.04","100","0.84","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22192900","256.86","27.45","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","92809.09","1.07","26.75","300","0.06","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6845850","79.23","37.58","100","0","50","1.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1245611.38","14.42","72.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1753870","20.29","23.99","200","41.9","200","4.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1350350","15.62","59.33","200","50.85","200","2.86","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1711608.75","19.81","106.405","200","45.022","50","6.333","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1496478.25","17.32","112.432","200","46.335","50","6.51","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3455299","39.99","75.762","80","26.769","30","1.098","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","82928.86","0.96","141.138","80","17.091","30","16.264","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2948068.5","34.12","77.222","80","26.51","30","0.903","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3062282","35.44","77.083","80","21.647","30","3.448","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3353540.75","38.814",21.6,"100",0.583,"50",3.907,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2999994.75","35.58",0.469,"100",0.436,"50",5.107,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","86238.094","0.998","2.169","250","0.338","80","34.108","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2133366.25","24.692","76.882","250","21.874","80","0.72","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.721","250","1.801","80","24.329","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40873564","493.642",37.855,"100",27.711,"50",0.793,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1322955.875","15.725","12.695","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4137477.25","48.905","10.884","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8075754.85","101.967",181.046,"320",0.332,"100",7.901,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5632022.302","65.185","-","-","-","-",4.42,"20","正常"]