{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12760245","147.688","100.911","320","22.068","100","0.924","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1833498.625","21.221","1.442","320","0.494","100","0.5","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7721966","89.375","-","-","-","-",3.112,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","669579.438","7.75","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2109882.25","87911.75","-","-","-","-","0.042","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1106312.75","12.804","-","-","-","-","0.734","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","152463.172","1.765","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","352381.062","4.078","3.631","320","2.732","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690630.25","7.993","150.71","300","14.222","100","2.002","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1301149.44","15.06","0.15","200","6.51","200","0.81","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.47","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11257462","130.295","205.365","320","42.492","100","0.878","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","451196.656","5.222","0.58","320","0","100","1.024","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9260117","107.177","-","-","-","-",1.574,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3516980.75","40.992","81.544","200","23.564","50","6.861","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3011795.5","35.247","80.939","200","4.793","50","4.554","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3132997.5","36.539","100.187","200","39.688","50","5.894","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1057628.13","12.24","106.963","200","11.843","35","4.948","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","952379.44","11.02","110.839","200","12.272","35","4.304","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1133031","13.11","110.365","200","10.832","35","1.552","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3273694.5","37.89","112.024","200","12.652","35","0.536","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1783151.5","20.638","175.54","200","38.077","50","4.95","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1167053","13.508","161.66","200","10.66","50","6.444","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444426.375","16.718","170.712","200","15.15","50","6.872","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2051654.4","23.746","14.38","200","0.23","35","1.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","22.55","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1278491.625","14.797","0.004","50","0","35","7.463","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4820559","55.794","4.216","50","0.052","35","0.063","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","521451.044","6.166","10.353","50","0.921","35","17.541","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","138577.932","1.805","42.299","50","2.52","35","41.047","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5586.367","0.065","0","50","5.613","35","55.109","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","163742.507","1.943","34.674","50","0.014","35","0.287","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38069602.56","1586233.44","22.25","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9182937.6","106.284","23.878","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10239367.68","118.511","37.882","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-98176.32","-1.136","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-763689.6","-8.839","562.403","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46481774.4","537.984","19.972","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142560","1.65",48,"-",1.86,"-",2.9,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","316035.375","3.817","9.013","320","48.727","100","8.116","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5281683","61.131","-","-","-","-",9.6396,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10349550","119.786","26.128","320","36.603","100","1.816","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4436496","51.348","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","686275.2","7.943","11.69","50","6.24","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","721035.312","8.345","-","-","-","-",2.0135,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","201033.453","2.327","-","-","-","-",1.5583,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24151.713","0.28","-","-","-","-",1.1848,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","137141.599","5714.233","31.1","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50054429.137","593.277","33.36","100","18.812","50","2.008","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51916473.729","612.856","34.476","100","22.207","50","4.738","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402107.25","4.654","250.341","550","7.314","280","0.57","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467171.156","5.407","243.625","550","2.019","400","0.312","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","532021.062","6.158","219.564","550","1.731","400","0.668","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","457684.25","5.297","214.878","550","0.456","400","0.843","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","815404.5","9.438","122.354","200","4.091","200","1.837","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","805907.25","9.328","88.308","200","4.034","200","8.38","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125516.359","1.453","12.371","-","32.921","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1339417.25","15.502","46.005","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","906065.375","10.487","38.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3900743.5","45.148","63.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4069259","47.098","59.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3937129.25","45.569","62.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7777909.5","90.022","49.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1471558.5","17.032","40.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2402877.25","27.811","32.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1082133.875","12.525","59.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1625724.125","18.816","64.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3892950.25","162206.25","58.92","100","0.924","50","9.884","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3868335.5","44.772","31.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1841223","21.31","41.104","100","7.738","50","1.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512601","5.933","30.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2185244","25.292","-","-","38.933","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12777198","147.884","54.525","100","7.182","50","7.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","519164.875","6.009","35.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3316783.75","38.389","31.522","100","15.07","50","0.644","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3415665","39.533","63.025","100","2.362","50","1.129","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","331781.625","3.84","-","-","2.627","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","39295.719","0.455","20.591","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","516782.719","5.981","10.608","50","1.003","35","1.383","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1150557.75","13.353","39.297","100","1.065","50","0.205","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","321113.844","3.716","70.064","300","1.086","100","3.15","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5160448.5","59.727","30.987","100","0.534","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7835052","90.684","52.151","100","0.728","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10336238","119.63","84.25","200","35.8","200","8.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2882930","33.36","143.56","200","75.49","200","4.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1012680","11.72","7.1","200","6.82","200","10.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1681000","19.45","86.58","200","22.46","200","5.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3426754.5","39.66","49.66","100","14.93","35","1.11","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1603824.37","18.56","92.72","300","2.25","100","3.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1288.22","0.01","1999.8","300","480.14","100","12682.6","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","893766.06","10.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3337718","38.63","87.73","300","1.86","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1794054.62","20.76","54.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","116.12","120","44.94","100","34.63","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6892814","79.78","57.32","100","0","50","3.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20272200","234.63","26.97","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144345.59","1.67","66.99","300","0.01","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6888690","79.73","38.99","100","0","50","2.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271689.25","14.72","71.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1294170","14.97","23.77","200","66.56","200","4.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1284970","14.87","59.29","200","69.94","200","2.88","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1689564.5","19.56","94.345","200","38.057","50","6.516","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1553156","17.98","110.442","200","35.73","50","5.91","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3253814.75","37.66","77.075","80","18.555","30","0.76","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3930742.5","45.49","128.588","80","0.515","30","28.994","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2969943","34.37","76.522","80","23.435","30","0.799","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2988754","34.59","77.269","80","25.161","30","3.396","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3239940","37.499","18.986","100","0.868","50","3.462","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2518904.25","29.67",1.4342,"100",0.6107,"50",5.7137,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","306848.219","3.552","6.373","250","14.931","80","60.872","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2229115.5","25.8","76.127","250","18.651","80","0.425","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1806185.125","20.905","74.528","250","20.738","80","2.334","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44469404","514.692","36.25","100","26.076","50","0.657","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1867035","21.977","3.173","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","947271.375","11.226","422.879","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6703289.55","93.101","280.472","320","34.862","100","20.501","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4504730.741","52.138","-","-","-","-",4.6173,"20","正常"]