{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13140024","152.084","105.512","320","29.544","100","1.443","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","945088.562","10.938","2.756","320","0.479","100","1.975","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8050709.5","93.18","-","-","-","-",3.168,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","171298.281","1.983","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2308409","96183.719","-","-","-","-","0.049","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1389163.125","16.078","-","-","-","-","0.713","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14962.56","0.173","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","146620.828","1.697","3.393","320","2.612","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694877.875","8.043","159.285","300","14.399","100","2.075","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1395843.84","16.156","0.53","200","8.23","200","0.67","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11229381","129.97","208.06","320","42.05","100","0.562","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","407798.281","4.72","0.555","320","0","100","0.706","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9286758","107.486","-","-","-","-",1.559,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","92.087","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3385411","39.482","80.978","200","23.683","50","6.816","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3071856.25","35.927","82.61","200","4.395","50",4.628,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3229531","37.621","101.794","200","40.584","50","5.862","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1081251.88","12.52","102.552","200","6.942","35","5.049","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","943832.13","10.92","109.896","200","8.025","35","4.271","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1107041.88","12.81","109.451","200","6.969","35","1.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3139527.25","36.34","110.507","200","14.824","35","0.611","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042162.75","23.636","167.699","200","33.784","50","4.262","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1181197.25","13.671","163.11","200","16.207","50","6.57","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462279.75","16.924","169.212","200","26.58","50","7.447","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1937960.64","22.43","16.83","200","0.26","35","1.3","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","19.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4468053.5","51.714","0.005","50","0","35","7.57","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","9394015","108.727","8.407","50","0.049","35","0.102","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","854995.186","10.002","12.939","50","0.406","35","20.61","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","731175.879","8.463","33.124","50","0.911","35","52.573","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4843.767","0.057","9.727","50","7.257","35","49.471","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","156409.307","1.855","34.836","50","0.034","35","0.284","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16928403.84","705350.16","101.448","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8856613.44","102.507","43.659","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9770526.72","113.085","49.676","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-85717.44","-0.992","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-686957.76","-7.951","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","25465829.76","294.743","44.448","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",48.53,"-",1.65,"-",3.18,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5178687","59.938","-","-","-","-",9.5762,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10467754","121.155","29.045","320","28.524","100","1.802","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4689503.5","54.277","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","728524.8","8.432","37.39","50","48.89","35","7.9","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","22976.17","0.266","-","-","-","-",0.4721,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11189.615","0.13","-","-","-","-",0.3825,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.1987,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","145497.396","6062.392","30.5","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45288852.694","535.736","34.224","100","19.528","50","1.824","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49791166.873","586.875","35.774","100","21.913","50","4.401","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","403737.312","4.673","255.908","550","6.968","280","0.537","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","468705.25","5.425","247.206","550","2.032","400","0.268","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","535704.812","6.2","226.52","550","1.744","400","0.583","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459055.219","5.313","237.106","550","0.463","400","0.791","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","786846.75","9.107","123.02","200","4.734","200","1.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","797093.938","9.226","91.215","200","5.008","200","8.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126508.945","1.464","12.933","-","26.127","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1387117.75","16.055","49.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","890360","10.305","38.351","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906865.75","45.218","63.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4037973.5","46.736","59.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3935497","45.55","64.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7720979","89.363","49.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1438990.125","16.655","40.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2363340.5","27.354","28.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1091079.875","12.628","59.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1609420.75","18.628","64.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3884970.5","161873.766","57.806","100","1.144","50","10.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3765761.75","43.706","31.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1861660.25","21.547","41.142","100","9.257","50","1.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497758.125","5.761","30.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2199004.75","25.451","-","-","42.002","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12672262","146.67","53.696","100","7.525","50","7.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","511240.625","5.917","33.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3360036.5","38.889","31.211","100","14.71","50","0.578","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3406850.75","39.431","62.904","100","2.644","50","1.159","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","339953.094","3.935","-","-","2.534","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","29019.924","0.336","20.542","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","555573.875","6.43","9.022","50","0.513","35","1.036","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1114603.875","12.945","36.849","100","1.047","50","0.199","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","254005.344","2.94","70.11","300","1.117","100","3.283","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5146335","59.564","29.048","100","0.541","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7757131","89.782","51.856","100","0.783","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10552063","122.13","83.07","200","40.58","200","8.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2790420","32.29","152.19","200","76.38","200","3.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1422000","16.45","9.8","200","8.11","200","13.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1678950","19.43","88","200","23.71","200","6.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3278312.75","37.94","49.65","100","15.31","35","1.1","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1600571","18.52","94.43","300","2.11","100","3.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1207.8","0.01","1798.11","300","465.97","100","11507.35","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","826626","9.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3276691.5","37.92","88.97","300","1.85","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1803905.62","20.87","53.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","109.18","120","43.74","100","30.71","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7014804","81.19","58.96","100","0","50","3.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20706800","239.66","32.04","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140537.81","1.63","70.25","300","0.01","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6796050","78.65","37.69","100","0","50","3.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1274195.62","14.75","71.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1126290","13.03","21.82","200","65.62","200","3.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1159240","13.41","59.29","200","70.22","200","2.37","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1704281.25","19.73","86.886","200","43.799","50","6.777","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1562817.25","18.09","128.634","200","43.859","50","4.534","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3164414","36.63","75.477","80","24.022","30","0.776","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3043277","35.22","253.954","80","0.138","30","27.074","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2956224.5","34.21","76.14","80","17.544","30","0.867","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2907014.25","33.65","77.386","80","14.761","30","2.975","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3316064.25","38.38","20.42","100","0.905","50","3.225","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2488852.75","29.357",1.4915,"100",0.5814,"50",6.7092,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","886786.438","10.264","7.448","250","15.248","80","63.852","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2219682.5","25.691","76.203","250","23.154","80","0.421","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1788115.125","20.696","73.589","250","22.098","80","2.341","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44658296","516.878","36.938","100","26.974","50","0.627","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1666783.75","19.677","1.859","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","808699.688","9.518","813.472","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8065923.75","106.692","239.481","320","0.701","100","13.162","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5371131.213","62.166","-","-","-","-",4.4858,"20","正常"]