{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2439.493","1.827","25","25.384","250","17.345","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","895.97","154.34","500","1.76","500","151.455","500","5.818","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","1.082","15","43.135","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","72.527","1.372","10","39.074","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.886","0.605","8","15.503","50","1.649","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.428","10","34.671","80","1.833","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","199.58","0.184","10","34.08","80","4.29","15","0.122","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.676","10","2.695","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","51.754","3.539","10","11.797","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","135.65","0.084","10","9.302","80","-","-","0.065","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1514.767","0.148","1.5","2.429","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6287.063","0.152","10","21.506","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4547.23","0.029","10","14.408","80","7.284","15","0.264","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.777","10","25.04","80","3.04","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","343.01","0.52","10","31.532","80","-","-","0.107","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","153.79","0.072","10","38.893","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","799","0.054","10","29.4","80","6.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","0.019","10","16.927","80","16.26","20","0.021","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.864","15","3.404","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","3.087","80","4.925","20","0.028","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","164.851","0.053","10","6.43","70","1.674","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16575.46","0.07","8.629","19.825","69.431","7.412","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","32342.76","11.002","500","123.304","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","565.644","0.138","10","12.323","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.047","10","3.116","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.316","10","14.949","80","3.596","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1272","0.119","10","33.829","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","275","0.892","10","5.515","80","10.34","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","960.595","0.06","8","16.3","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0.86","0.481","10","24.838","80","6.58","15","0.011","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","267.84","0.209","10","35.89","80","2.094","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","355.91","0.584","10","24.87","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","48.38","0.563","10","7.232","60","-","-","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.11","10","6.95","80","2.11","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.077","10","6.473","80","0.982","20","0.129","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.621","0.371","15","19.343","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","51.84","0.507","15","1.619","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","535.77","129.14","500","60.01","500","144.6","500","4.982","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.036","0.623","15","4.161","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.84","3.011","10","19.883","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2376","0.097","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","130.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3417.98","4.865","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.061","1.156","15","14.735","80","5.613","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.535","15","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.123","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","58","0.072","15","17.991","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","111.46","2.991","15","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.514","0.05","15","3.39","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","148.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.53","3.182","500","42.03","500","9.827","500","3.579","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.675","10","22.803","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.519","10","13.799","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.02","10","6.63","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.435","0.105","10","6.279","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.35","0.284","10","25.263","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50","1.172","10","20.417","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","303.635","0.042","10","2.476","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","154.051","0.152","10","3.47","80","4.106","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14691.46","0.116","10","29.738","80","5.55","15","0.318","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13463.306","19.038","1000","159.014","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179577.625","0.07","5","7.494","40","5.862","15","0.105","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","123418.766","5.701","-","51.99","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","703.3","3.174","5","14.29","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.06","0.069","10","7.411","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96576.19","0.032","2","6.9","40","6.64","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108974.16","14.41","-","111.73","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","127.786","0.028","10","7.559","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.04","0.086","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","851.213","0.029","10","28.286","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.677","10","13.755","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","630.72","0.298","30","47.07","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1374","0.569","8","6.56","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","343.267","2.006","10","22.742","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","0.033","10","23.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","0.886","80","8.656","20","0.028","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.651","0.128","10","20.266","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.058","0.016","10","4.957","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1977.7","0.02","30","20.831","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.311","8","9.105","60","3.608","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","45","0.007","10","27.51","80","3.23","10","0.056","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.08","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1226.9","0.409","10","28.016","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","157.248","0.34","15","37.83","80","6.202","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","542.765","5.087","15","13.927","80","6.966","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","181","2.452","10","16.051","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.485","15","17","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.623","0.023","10","5.836","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","771.638","0.237","10","15.916","80","4.487","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.988","1.178","10","4.956","80","4.348","20","0.047","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","478.138","0.057","8","13.237","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","51.056","0.031","10","11.26","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","245","0.375","45","17.498","500","23.81","70","3.64","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1670.98","0.664","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.03","10","5.92","80","3.317","15","0.025","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","471.74","2.545","15","41.25","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.052","10","9.932","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10079.704","1.749","16","48.839","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","768.1","0.075","10","17.466","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","166.03","0.873","8","28.848","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","427.075","0.021","10","14.559","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1215.65","2.194","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","560","0.037","10","20.55","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","733.363","4.209","10","48.778","80","9.711","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15184.029","0.038","8","24.665","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10993.54","0.07","8","23.58","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","136.51","0.016","10","2.128","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","107.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","106.941","0.006","8","13.118","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.69","0.134","10","7.32","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.216","15","15.382","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.514","10","24.573","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.134","8","7.118","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.079","10","9.4","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","54.432","2.974","10","27.85","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","410.4","0.07","10","7.049","80","2.81","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","242.957","0.285","8","7.359","50","-","-","0.146","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","147.84","44.2","500","125.6","500","73.4","500","18.36","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.92","0.032","10","11.16","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","1.196","15","8.106","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","875.832","0.013","10","12.601","90","-","-","0.034","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3921.521","0.012","2","15.404","40","-","-","0.138","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","738.979","1.873","10","16.875","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","85.45","2.182","10","33.737","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","111.336","0.131","10","17.169","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1300","3.676","10","47.238","80","6.018","15","0.025","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","176.1","0.243","10","7.32","80","0.275","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.605","0.021","10","5.812","80","0.132","20","0.152","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.21","2.137","15","11.36","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","15.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3254.69","0.017","8","24.544","50","9.533","15","0.099","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","91.126","1000","29.335","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","447.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","639.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","9.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","790.944","0.711","10","20.918","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1278.5","0.054","15","15.497","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","29.981","0.084","8","13.672","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5.76","15","88.234","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","11.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","837.6","0.019","15","15.452","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","615.17","0.071","10","20.507","80","1.963","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1724.329","2.595","8","20.47","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.29","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.469","2.216","10","12.586","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","2.265","10","16.915","80","10.568","20","0.004","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","1.308","10","19.692","80","3.692","15","0.037","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.466","10","9","100","5.42","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.43","0.14","15","28.784","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.02","0.512","8","10.2","60","6.644","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8436.1","0.031","10","13.098","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.009","0.021","10","52.3","80","1","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","338.69","0.666","10","23.1","80","-","-","-","-","正常"]