{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12589248","145.709","112.794","320","17.601","100","1.534","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10641085","123.161","92.8","320","36.352","100","0.398","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8098938.5","93.738","-","-","-","-",3.3666,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8090090","93.635","-","-","-","-",6.8579,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2281666.75","95069.445","-","-","-","-","0.135","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8613381","99.692","-","-","-","-","0.988","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","305032.719","3.525","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10608.643","0.123","3.555","320","2.57","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697311.375","8.071","156.772","300","20.06","100","2.079","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1776669.12","20.563","0.53","200","9.09","200","0.59","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10353013","119.826","193.867","320","42.158","100","0.65","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","566907.625","6.561","0.702","320","0","100","2.815","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8919393","103.234","-","-","-","-",1.8275,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3551514.25","41.908","77.868","200","22.557","50","6.746","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3274261.25","38.99","85.994","200","4.812","50","6.764","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2908467.25","34.315","110.414","200","38.765","50","5.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088073.25","12.59","111.512","200","13.394","35","5.302","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","945063.44","10.94","104.838","200","11.893","35","5.343","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1054799","12.21","110.025","200","8.227","35","1.547","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2784260.25","33.63","112.606","200","24.011","35","0.555","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042634.125","23.642","162.089","200","26.882","50","3.174","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1232286.625","14.263","155.877","200","9.926","50","6.218","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1424149.5","16.483","148.281","200","13.164","50","7.279","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2041493.76","23.628","23.09","200","0.41","35","0.92","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","25.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1167046.25","13.508","0.162","50","0.101","35","6.861","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","843441.265","10.056","8.696","50","0.391","35","11.782","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","787.643","0.01","40.926","50","2.708","35","41.08","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6482.697","0.076","291.734","50","20.782","35","83.346","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","138951.891","1.664","34.192","50","0.024","35","0.28","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10198742.4","424947.6","34.144","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9147885.12","105.878","44.687","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11034852.48","127.718","55.089","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-284765.76","-3.296","57.778","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-867758.4","-10.044","42.693","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39055193.28","452.028","20.266","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","136512","1.58",45.33,"-",1.88,"-",3.56,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10366926","119.988","28.203","320","29.062","100","4.987","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4275023.5","49.479","-","-","-","-",11.427,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9623706","111.386","26.505","320","27.138","100","1.719","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4595694.5","53.191","-","-","-","-",15.0111,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","790793.491","32949.729","118.58","50","64.62","35","8","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","391574.531","4.532","-","-","-","-",2.0764,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7122.13","0.082","-","-","-","-",0.335,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52485.617","0.607","-","-","-","-",1.2162,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","243755.909","10156.496","21.49","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53312819.295","631.262","33.322","100","23.969","50","1.858","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56598772.683","667.951","36.93","100","22.88","50","4.574","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402394.438","4.657","257.605","550","7.301","280","0.638","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477131.781","5.522","247.067","550","1.965","400","0.314","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","571901.812","6.619","207.598","550","1.352","400","3.179","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","468825.5","5.426","219.185","550","5.374","400","1.454","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","986748.438","11.421","126.468","200","2.104","200","1.525","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","796509.188","9.219","90.081","200","2.64","200","8.381","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127027.25","1.47","9.73","-","36.906","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1396393.625","16.162","45.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","894450","10.352","31.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925401.25","45.433","63.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3978329.5","46.046","62.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3942138.5","45.627","59.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6616505","76.58","47.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1530863.625","17.718","40.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2434309","28.175","31.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1092277.125","12.642","54.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1583788","18.331","59.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3437799.25","156382.094","68.738","100","0.812","50","12.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3640091.25","43.962","29.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2004618.5","23.202","43.821","100","6.636","50","1.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510153.438","5.905","21.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2104758.5","24.361","-","-","46.803","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11374232","143.614","53.962","100","7.918","50","7.07","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","328465.156","3.802","27.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3369652","39","32.968","100","26.803","50","0.44","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3498569.5","40.493","54.7","100","0.863","50","0.957","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","283914.094","3.286","-","-","3.09","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","67750.172","0.784","19.665","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","497988.562","5.764","14.499","50","0.105","35","1.038","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1160240.5","13.429","33.148","100","1.322","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","651459.938","7.561","76.228","300","1.292","100","3.389","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5095659","58.978","0","100","1.245","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7471126","86.471","54.485","100","1.346","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8901327","103.02","96.17","200","22.96","200","6.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2889880","33.44","144.57","200","55.5","200","4.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","857829","9.92","12.83","200","4.15","200","9.26","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1721830","19.92","93.92","200","1.97","200","6.26","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3566552","41.27","56.33","100","3.14","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1506221.75","18.19","92.64","300","2.51","100","3.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1400.06","0.02","1547.98","300","403.45","100","9860.24","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","971941.44","11.25","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3354937.5","38.83","87.53","300","1.84","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2198038.5","25.44","59.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10470500","121.18","58.09","120","4.85","100","2.57","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6693370","77.42","59.35","100","0","50","2.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21464300","248.42","18.04","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","132285.69","1.53","37.3","300","0","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6896230","79.81","38.02","100","0","50","2.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","834138.44","9.65","10.72","100","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1070020","12.38","22.93","200","75.27","200","9.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1221330","14.13","59.27","200","81.04","200","5.04","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1835101","21.24","114.729","200","44.617","50","6.992","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1640235","18.99","135.173","200","42.145","50","5.476","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3309396","38.3","76.344","80","18.06","30","0.731","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","101083.88","1.17","30.573","80","2.262","30","94.816","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3104779.5","35.94","76.205","80","25.819","30","1.415","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3031687.75","35.09","77.315","80","21.06","30","3.562","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3327738.75","38.785","19.006","100","0.762","50","3.081","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2049785.125","24.184",1.6982,"100",0.8817,"50",7.2236,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","399516.656","4.624","19.459","250","13.358","80","52.661","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2223909","25.74","74.932","250","24.365","80","0.336","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","353405.344","4.09","73.134","250","32.275","80","18.544","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44062592","509.984","36.494","100","26.769","50","0.773","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1719286.375","23.357","27.087","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35339924","419.503","11.57","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9374552.255","108.502","229.238","320","0.356","100","9.645","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5700291.441","65.976","-","-","-","-",4.9798,"20","正常"]