{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2478.764","6.58","25","20.221","250","28.03","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","536.23","175.845","500","53.15","500","170.789","500","6.573","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.354","3.614","15","50.653","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","140.968","0.378","10","43.854","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.671","8","22.437","50","5.935","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.98","1.508","10","39.303","80","2.545","15","0.031","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","192.67","0.035","10","20.66","80","3.26","15","0.043","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.568","0.062","10","3.879","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","123.206","4.229","10","13.15","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.187","10","9.206","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1128.511","0.058","1.5","3.356","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8259.266","0.268","10","15.972","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3723.84","0.026","10","26.771","80","5.971","15","0.128","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","345.6","0.579","10","16.796","80","1.627","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.31","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","135.65","0.071","10","27.861","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","315","0.057","10","21.61","80","5.49","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","2.621","10","20.754","80","12.72","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.727","15","1.372","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","14.688","0.005","10","2.416","80","2.034","20","0.021","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","159.84","0.135","10","15.539","70","1.488","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14448.74","0.04","8.629","21.374","69.431","9.838","27.416","0.131","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17176.872","9.797","500","137.537","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","401.397","0.098","10","12.905","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.683","0.837","10","2.932","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.119","0.053","10","18.056","80","1.912","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1121","0.082","10","29.826","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.038","10","8.023","80","5.378","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","782.525","0.053","8","19.76","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口",674.78,0.787,"10",40.214,"80",8.374,"15",0.03,"0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1127.52","0.238","10","37.49","80","2.644","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","303.44","0.252","10","8.907","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.265","10","2.923","60","-","-","0.138","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.088","10","7.8","80","0.86","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.416","0.471","15","23.648","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","45.274","3.388","15","10.597","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","390.81","0.07","500","22.83","500","20.57","500","22.381","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.143","0.43","15","3.623","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.2","1.812","10","26.154","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2326.75","0.22","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","191.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2731.1","4.546","10","8.55","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.89","0.744","15","21.652","80","5.701","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","35.42","2.094","15","56.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","46.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.867","0.373","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.083","15","14.702","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","74.3","4.572","15","36.18","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.142","4.774","15","15.778","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","245.83","32.457","500","24.82","500","28.277","500","1.224","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.486","10","21.861","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.55","1.022","10","19.988","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.74","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.854","0.334","10","13.359","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.24","0.259","10","18.862","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","58","0.267","10","16.129","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259.824","0.029","10","2.33","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.802","0.828","10","8.467","80","5.578","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11945.66","0.05","10","21.701","80","5.57","15","0.18","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13149.302","18.796","1000","399.694","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140284.938","0.116","5","7.086","40","7.63","15","0.041","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","98040.25","3.758","-","41.751","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","511.49","0.09","5","14.02","50","-","-","0.196","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","464.83","1.433","10","7.31","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","108266.11","0.027","2","10.27","40","9.74","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119416.08","20.41","-","135","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","303.091","0.06","10","3.811","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","300.67","0.076","10","20.25","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1527.466","0.102","10","29.413","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.346","10","12.709","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","695.52","1.081","30","46.01","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1511","0.025","8","8.006","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","798.595","0.807","10","36.418","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.052","10","11.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.075","0.024","10","1.62","80","11.736","20","0.032","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","31.373","0.188","10","22.424","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.862","0.006","10","1.032","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1868.83","0.065","30","19.128","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.676","0.426","8","9.492","60","2.682","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","28","0.036","10","21.68","80","3.36","10","0.108","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.65","0.076","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1807.39","0.033","10","26.441","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","200.016","0.245","15","28.359","80","7.341","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","479.002","5.54","15","13.493","80","7.254","20","0.077","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","174","2.73","10","14.568","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.375","15","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","22.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","39.857","0.043","10","11.768","80","-","-","0.045","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1088.294","0.261","10","30.841","80","1.564","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.36","3.455","10","12.977","80","5.878","20","0.092","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","461.462","0.03","8","17.271","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","145.129","0.024","10","14.104","80","-","-","0.012","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","219","0.293","45","22.325","500","32","70","4.53","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1587.17","0.173","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.024","10","12.97","80","4.478","15","0.04","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","239.33","2.076","15","51.68","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.429","0.041","10","5.116","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10526.22","6.687","16","42.422","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","661.82","0.812","10","25.026","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","148.36","1.334","8","36.471","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","545.789","0.029","10","12.265","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","29.062","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1121.47","1.516","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","616","0.022","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","523.757","4.761","10","40.642","80","5.362","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.082","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12670.831","0.067","8","32.186","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10196.06","0.06","8","21.79","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.058","10","2.635","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","100.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","115.581","0.828","8","9.891","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","99.5","0.277","10","2.076","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","110.765","0.168","10","14.587","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.06","0.072","8","8.402","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.302","0.071","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","26.266","1.991","10","18.55","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","221.18","0.087","10","7.015","80","2.17","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","419.99","0.339","8","9.57","50","-","-","0.152","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","351","49.62","500","94.36","500","68.91","500","18.82","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","23.33","0.026","10","11.87","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108.432","5.999","15","1.84","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","472.174","0.022","10","12.745","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4885.446","0.248","2","14.025","40","-","-","0.077","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","733.882","1.421","10","22.03","80","-","-","0.019","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.014","0.048","10","24.223","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.296","0.128","10","17.975","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","499","1.204","10","52.594","80","5.287","15","0.219","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","207.37","0.338","10","7.25","80","0.338","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.413","0.081","10","7.23","80","0.369","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.679","2.798","15","11.308","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","69.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","45.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2929.573","0.023","8","24.556","50","8.599","15","0.081","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","82.316","1000","210.439","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","578.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","893.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","184.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","819.168","0.196","10","11.206","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1127.82","0.032","15","16.201","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","105.408","0.069","8","11.266","50","-","-","0.004","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.849","2.733","15","40.348","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","75.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1515.36","0.033","15","17.272","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","358.56","0.085","10","20.38","80","2.034","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1717.777","0.011","8","25.634","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.018","2.954","10","18.314","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.025","10","10.242","80","13.383","20","0.003","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","1.322","10","21.378","80","3.985","15","0.036","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.36","0.553","10","4.962","80","1.294","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","11.9","100","3.59","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.56","5.466","15","22.353","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.68","0.547","8","9.2","60","6.864","15","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8302.18","0.242","10","14.322","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口",0.873,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.526","0.022","10","17.06","80","1.006","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","316.915","0.391","10","24.75","80","-","-","-","-","正常"]