{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","818585.5","9.474","25.954","320","0.625","100","2.648","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15751853","182.313",48.273,"320",73.057,"100",0.804,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","884095.438","10.232","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8167361","94.53","-","-","-","-",7.326,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1865139.125","77714.133","-","-","-","-","0.114","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13825816","160.021","-","-","-","-","0.576","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","403341.125","4.668","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","224342.875","2.597","36.221","320","72.782","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","501340.281","5.802","140.616","300","13.864","100","2.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1760460.48","20.376","3.35","50","13.21","35","0.57","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","370680.5","4.29","0.002","320","80.989","100","9.651","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","676814.438","7.834","0.535","320","1.494","100","0.274","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","761332.125","8.812","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3570208.5","41.592","87.046","200","38.076","50","6.216","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4252670.5","49.758","34.991","200","0","50","51.804","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3612572.25","42.168","122.921","200","45.156","50","6.926","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1144860.88","13.25","111.438","200","13.437","35","3.155","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1020624.25","11.81","111.715","200","17.854","35","4.296","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1098190.63","12.71","110.255","200","27.064","35","1.52","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3310576.5","38.32","112.22","200","24.115","35","0.619","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1854085.125","21.459","174.814","200","31.826","50","4.02","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1281812.125","14.836","158.201","200","12.619","50","3.879","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1267006.875","14.664","154.363","200","10.344","50","4.948","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2200487.04","25.469","17.79","200","8.32","35","0.4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","80352","0.93","29.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3353723.75","38.816","0.006","50","0","35","6.232","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","225173.879","2.684","25.432","50","1.445","35","20.984","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7895086.466","95.096","20.589","50","0.9","35",2.341,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","72729.953","0.857",6.3,"50",0.10567,"35",0.913,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","117858.405","1.406",31.722,"50",0.005,"35",0.267,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38502760.32","1604281.68",24.205,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35621856","412.29",23.808,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38714760","448.088",22.351,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-137185.92","-1.588","237.476","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46672165.44","540.187",27.174,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1684877.76","19.501",3.735,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","154656","1.79",48.52,"-",0.99,"-",2.7,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","2181947.5","25.259","1724.142","320","6492.97","100","107.37","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","164729.766","1.989","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","43587.398","320","13039.754","100","155.74","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2179448.5","27.687","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","815263.138","33969.297",15.692,"50",8.3147,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","865782.188","10.021","-","-","-","-",5.219,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","109755.008","1.27","-","-","-","-",1.532,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29148.557","0.337","-","-","-","-",1.911,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","87260.986","3635.874","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47046205.375","555.691","36.831","100","15.646","50","2.774","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51504458.959","609.552","35.149","100","24.339","50","2.919","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","423017.469","4.896","255.142","550","8.825","280","1.008","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475665.844","5.505","213.628","550","1.617","400","0.356","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","463093","5.36","199.997","550","9.072","400","0.919","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","871119.875","10.089","120.442","200","7.062","200","2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","711782.688","8.238","124.702","200","10.163","200","55.275","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128442.344","1.487","10.198","-","40.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1322786.375","15.31","52.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776087.125","8.982","38.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3894776","45.078","67.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4129163.75","47.791","65.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3859083.25","44.665","64.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6650223.5","76.97","45.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2368674.25","27.415","28.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1314982.25","15.22","37.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1125526.125","13.027","61.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1655101.75","19.156","65.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3849719.5","160404.984","60.396","100","0.25","50","7.376","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3835326","44.39","30.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1814356","20.999","45.747","100","7.359","50","1.211","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","370277.344","4.286","35.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1993738.5","23.076","-","-","52.384","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13081051","151.401","52.818","100","6.363","50","4.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","586792.625","6.792","34.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3432373.5","39.726","27.225","100","8.291","50","0.701","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3430864.75","39.709","65.586","100","1.804","50","1.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","385925.656","4.467","-","-","1.801","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","2232991.25","25.861","23.494","50","0.406","35","5.826","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1176529.75","13.617","36.256","100","0.628","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","246635.188","2.854","156.922","300","1.153","100","2.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5043394.5","58.373","31.706","100","0.667","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6239373.5","72.215","42.422","100","0.315","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8302428","96.09","87.31","200","41.71","200","6.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2432040","28.14","103.81","200","79.01","200","18.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1195470","13.83","1.11","200","307.15","200","905.79","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","328841","3.8","83.3","200","2.71","200","5.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4095023.75","47.39","60.95","100","3.47","35","0.84","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","907820.31","10.5","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1231.81","0.01","1357.45","300","526.02","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","931133","10.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","111091.87","1.29","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1787630.37","23.64","48.48","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10768856","124.63","64.37","120","2.38","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7036254","81.44","59.07","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20962300","242.61","21.45","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147835.98","1.71","49.34","300","0.07","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5379350","62.26","36.44","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1295033.38","14.99","64.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1286180","14.88","35.46","200","76.75","200","13.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1127680","13.05","54.18","200","79.37","200","16.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1843476.13","21.33","136.612","200","41.722","50","6.31","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1746776.38","20.22","124.352","200","33.944","50","6.521","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3407674.75","39.44","76.599","80","14.266","30","0.92","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3040952","35.2","75.68","80","22.47","30","1.174","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3165061.75","36.63","77.158","80","25.949","30","0.643","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1671141.5","19.34","36.045","80","1.853","30","18.997","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3385156.5","39.18","20.392","100","0.968","50","2.62","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2478775","29.238",6.646,"100",0.2678,"50",3.214,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1694066","19.607","76.211","250","20.059","80","1.755","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2126461.75","24.612","77.267","250","9.983","80","0.28","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.732","250","58.975","80","22.339","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44158816","511.097","35.98","100","26.882","50","0.887","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","7743.563","0.09","16.142","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24378722","301.019","11.314","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8897778.25","102.984","238.331","320","11.4","100","7.016","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5744619.411","66.489","-","-","-","-",1.381,"20","正常"]