{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","263077.562","3.045","17.55","320","0.01","100","3.124","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15766510","182.483","25.124","320","49.912","100","0.606","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","537066.25","6.216","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7680492.5","88.895","-","-","-","-",7.236,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1361319.5","56721.644","-","-","-","-","0.102","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11479484","132.864","-","-","-","-","0.777","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","841494.5","9.74","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","375858.812","4.35","37.201","320","90.31","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","496252.844","5.744","145.11","300","14.211","100","1.968","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1786086.72","20.672","2.56","50","11.45","35","0.38","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.57","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","367430.188","4.253","0.001","320","73.597","100","5.496","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","643780.938","7.451","0.506","320","1.468","100","0.312","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","563226.062","6.519","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3708012.75","43.263","84.191","200","36.092","50","6.569","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2942115.75","34.367","88.084","200","0","50","123.612","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3683982.5","42.983","126.914","200","45.483","50","5.922","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1121525.88","12.98","112.837","200","6.583","35","3.273","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1007268.5","11.66","111.628","200","15.237","35","4.494","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1115832.5","12.91","110.443","200","20.194","35","1.607","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3260881.5","37.74","111.856","200","25.508","35","0.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1926254.875","22.295","175.201","200","28.318","50","4.31","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1342722.5","15.541","154.504","200","15.03","50","3.991","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1334196.125","15.442","146.899","200","8.233","50","5.391","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2192443.2","25.376","18.06","200","7.21","35","0.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","31.78","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1507596.5","17.449","0","50","0.001","35","7.116","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","239572.291","2.846","10.404","50","0.459","35","21.962","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14953168.4","179.908",15.253,"50",0.051,"35",0.732,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","77353.289","0.91","5.393","50","5.871","35","27.238","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","95099.21","1.141","34.396","50","0.058","35","0.458","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38851868.16","1618827.84",24.324,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36024756.48","416.953",23.958,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39122464.32","452.806",23.208,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-105364.8","-1.22","52.335","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36597614.4","423.584",21.006,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","129453.12","1.498","274.945","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143424","1.66",48.4,"-",1.36,"-",2.67,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","2873582","33.259","225.968","320","546.67","100","471.677","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","42.72","320","42.798","100","1.974","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2352931.25","27.233","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","840002.501","35000.104",11.099,"50",6.8792,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","471365.406","5.456","-","-","-","-",1.874,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","77526.469","0.897","-","-","-","-",0.787,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13373.652","0.155","-","-","-","-",2.009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","90533.88","3772.245","0.29","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51275676.428","605.204","36.766","100","25.543","50","2.822","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56562350.85","669.549","36.187","100","25.53","50","3.84","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422904.344","4.895","257.892","550","9.007","280","1.027","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466831.875","5.403","245.016","550","1.862","400","0.329","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","455764.156","5.275","207.223","550","9.537","400","0.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","881897.312","10.207","131.497","200","5.626","200","1.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","341537.5","3.953","89.033","200","0.047","200","346.98","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126872.258","1.468","11.073","-","34.062","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1297691.375","15.02","51.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","761126.25","8.809","39.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3884533.25","44.96","67.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4095282.5","47.399","65.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3887384.25","44.993","62.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6607418.5","76.475","44.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2411367.75","27.909","31.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1310334.875","15.166","37.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1130045.25","13.079","59.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1658052","19.19","64.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3892041","162168.359","58.444","100","0.196","50","7.471","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3710364.25","42.944","31.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1846493","21.371","45.747","100","7.007","50","1.367","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","373269.906","4.32","35.943","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2010555.625","23.27","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12942598","149.799","51.317","100","7.083","50","4.733","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","579994.375","6.713","34.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3412967.25","39.502","26.877","100","8.144","50","0.822","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3421103.75","39.596","63.546","100","1.614","50","1.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","391864.906","4.535","-","-","1.766","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4175692.25","48.33","17.989","50","0.039","35","1.582","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1173260.25","13.579","35.71","100","0.67","50","0.177","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","186211.812","2.155","159.59","300","1.106","100","2.936","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5027232.5","58.186","31.42","100","0.683","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6062807.5","70.171","41.685","100","0.352","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8233643","95.3","89.37","200","38.99","200","6.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2352190","27.22","111.22","200","86.03","200","18.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","839047","9.71","0.68","200","330.78","200","912.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","338935","3.92","83.75","200","2.61","200","5.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4191353.25","48.51","61.46","100","3.25","35","0.84","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","976491.06","11.3","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1210.86","0.01","1002.4","300","385.77","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","936924.06","10.84","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","187760.86","2.17","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2052545.87","23.75","48.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10697294","123.81","64.59","120","2.47","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7065416","81.78","59.52","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21247200","245.91","22.17","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","97647.98","1.13","49.55","300","0.07","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4694970","54.34","35.56","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1302637","15.08","67.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1484010","17.17","35.14","200","74.87","200","13.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1222120","14.14","54.27","200","77.08","200","16.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1849041.38","21.4","119.269","200","40.557","50","6.085","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1750565.13","20.26","98.137","200","29.645","50","7.011","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3386766.5","39.2","77.014","80","7.24","30","0.757","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3044400","35.24","74.854","80","15.28","30","1.097","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3076358.5","35.6","77.417","80","25.78","30","0.695","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3883.37","0.04","24","80","3.016","30","17.951","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3394357.5","39.286","20.451","100","0.874","50","2.647","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2557854.5","30.089",6.424,"100",0.2826,"50",3.646,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1692664.375","19.591","75.886","250","18.998","80","1.813","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2171633.5","25.135","75.576","250","8.961","80","0.273","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.437","250","60.142","80","22.166","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45517644","526.824","37.94","100","26.689","50","0.965","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","13898.565","0.163","15.842","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24828916","293.206","8.638","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8765725.7","101.455","213.016","320","4.417","100","7.114","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5548825.804","64.222","-","-","-","-",1.621,"20","正常"]