{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","596716.125","6.906","18.864","320","0.008","100","2.002","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15382762","178.041","27.424","320","48.214","100","0.611","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","395669.875","4.58","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7911089.5","91.564","-","-","-","-",7.407,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1583247.75","65968.656","-","-","-","-","0.085","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10977070","127.049","-","-","-","-","0.64","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","619503.312","7.17","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13191.037","0.153","36.539","320","105.711","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","483300.344","5.594","129.241","300","13.791","100","1.874","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1888781.76","21.861","5.09","50","8.36","35","0.66","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","358594","4.15","0","320","76.964","100","4.696","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","718673","8.318","0.488","320","1.465","100","0.316","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","514661.688","5.957","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3681777.5","42.988","83.634","200","36.633","50","6.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3916785","45.71","3.308","200","0","50","4.324","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3806184.75","44.422","122.065","200","43.662","50","6.281","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","918650.81","11.6","114.071","200","16.058","35","3.865","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","855248.31","10.8","117.213","200","14.233","35","4.671","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","933761.19","11.79","119.634","200","21.918","35","1.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2953599","37.29","119.279","200","25.061","35","0.638","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1909097.375","22.096","159.245","200","25.048","50","4.182","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1327960.75","15.37","149.747","200","10.652","50","4.057","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1340172.625","15.511","150.053","200","8.137","50","5.422","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1878716.16","21.744","12.29","200","8.74","35","0.77","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","31.47","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2267800.5","26.248","0","50","0","35","4.276","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","253906.921","3.019","15.343","50","0.749","35","21.652","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","30623568.883","367.872",28.753,"50",0.042,"35",0.708,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7245.629","0.086","0","50","3.948","35","19.925","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","44613.327","0.532","36.145","50","0.253","35","1.47","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38602604.16","1608441.84",24.344,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35898940.8","415.497",23.709,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38810534.4","449.196",23.224,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-81544.32","-0.944","76.092","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25237172.16","292.097",15.306,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11442340.8","132.434",9.097,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144288","1.67",47.48,"-",1.36,"-",2.67,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6774238.5","78.406","245.673","320","15.014","100","5.895","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","36.101","320","36.26","100","0.215","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4628789.5","53.574","-","-","-","-",5.182,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","733377.154","30557.381",6.056,"50",1.8197,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","39.013","0","-","-","-","-",0.53,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","16718.074","0.193","-","-","-","-",0.45,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.968,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","91748.431","3822.851","1.83","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47560617.816","561.691","37.065","100","20.082","50","2.906","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53919542.396","638.474","35.294","100","22.392","50","3.507","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","421524.625","4.879","260.853","550","9.228","280","1.083","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","468448.781","5.422","244.327","550","1.873","400","0.318","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459032.844","5.313","235.796","550","9.706","400","0.835","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","884071.875","10.232","129.974","200","5.06","200","1.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","368570.531","4.266","6.609","200","0.01","200","205.294","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126250.555","1.461","10.662","-","29.165","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1255306.625","14.529","48.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","754133.625","8.728","36.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3891719","45.043","66.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4130119.5","47.802","65.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3888818.25","45.01","60.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6666141","77.154","44.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2416812.75","27.972","30.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1318504.5","15.26","36.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1127054","13.045","58.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1658894.375","19.2","62.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3910508.5","162937.891","60.921","100","0.161","50","7.201","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3722497.25","43.084","29.907","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1864773.875","21.583","45.758","100","6.546","50","0.792","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","356852.875","4.13","36.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2010164.25","23.266","-","-","49.173","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12945846","149.836","52.233","100","6.876","50","4.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","576781.25","6.676","35.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3314201.25","38.359","27.755","100","8.114","50","0.658","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3395096.5","39.295","62.81","100","1.623","50","1.144","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","390737.219","4.522","-","-","1.762","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4167763.25","48.238","17.54","50","0.044","35","0.75","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1168541.875","13.525","35.086","100","0.727","50","0.175","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","195661.484","2.265","153.112","300","1.138","100","2.988","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5016343","58.06","31.143","100","0.7","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6240350","72.226","42.176","100","0.301","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8596276","99.49","97.17","200","32.69","200","6.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2326720","26.92","117.13","200","94.27","200","19.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1202290","13.91","2.87","200","653.03","200","1618.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","326430","3.77","86.09","200","2.63","200","4.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4268587.5","49.4","63.06","100","3.15","35","0.83","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","894453.43","10.35","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1224.64","0.01","1036.4","300","415.61","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","895023.88","10.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","154401.81","1.79","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2068439.37","23.94","48.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10703454","123.88","64.49","120","2.91","100","2.1","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7052181.5","81.62","59.47","100","0","50","2.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21280800","246.3","22.91","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127828.47","1.48","40.83","300","0.11","100","1.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6658980","77.07","29.19","100","0","50","3.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1288547.25","14.91","63.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1485880","17.19","35.2","200","71.77","200","11.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1222150","14.14","54.79","200","74.24","200","13.25","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1861744.38","21.55","115.446","200","34.261","50","4.266","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1759390.25","20.36","143.657","200","33.004","50","5.147","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3374181.75","39.05","77.277","80","6.767","30","0.915","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3050960.5","35.31","76.152","80","15.735","30","1.11","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3099929.5","35.88","76.374","80","26.737","30","0.819","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","826767.75","9.57","37.726","80","1.743","30","18.372","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3397416","39.322","20.316","100","0.86","50","2.512","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2482512.5","29.285",6.934,"100",0.2836,"50",4.64,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1664050.75","19.26","77.132","250","23.062","80","1.81","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2189121.5","25.337","76.09","250","10.096","80","0.276","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.835","250","60.412","80","21.572","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43934460","508.501","35.258","100","25.624","50","0.835","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","12529.438","0.148","29.702","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","15611357","183.589","4.599","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8678189.65","100.442","218.007","320","4.2","100","7.388","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5667707.958","65.598","-","-","-","-",1.617,"20","正常"]