{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","165638.688","1.917","18.919","320","0.003","100","3.122","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15145057","175.29","24.047","320","52.908","100","0.599","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1246131.125","14.423","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7855379","90.919","-","-","-","-",7.152,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1734985.625","72291.078","-","-","-","-","0.107","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9674273","111.971","-","-","-","-","0.442","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","98142.453","1.136","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12602.896","0.146","36.119","320","110.688","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","490490.438","5.677","126.158","300","13.544","100","1.857","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","365653.44","4.232","1.54","50","1.58","35","4.52","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.53","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","396841.219","4.593","0.003","320","77.712","100","9.843","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","638642.312","7.392","0.569","320","1.678","100","1.125","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","177311.578","2.052","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3600247","42.474","86.561","200","36.666","50","6.316","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3370662.25","40.14","3.047","200","0","50","4.431","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4495365","53.065","117.5","200","40.927","50","6.444","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1101912","12.75","105.041","200","8.236","35","3.753","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","962536","11.14","105.833","200","11.673","35","4.588","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1033460.06","11.96","110.49","200","8.946","35","1.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3163207.25","38.2","114.075","200","17.495","35","0.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042439","23.639","161.013","200","21.374","50","4.314","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1323909.75","15.323","157.524","200","9.153","50","4.124","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1318493.25","15.26","152.465","200","7.972","50","5.158","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","626996.16","7.257","20.85","200","6.63","35","0.39","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","27.17","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2433260.75","28.163","0.269","50","0.134","35","7.929","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10760275.111","132.455","26.717","50","0.468","35","1.424","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25583738.024","318.451","27.335","50","0.06","35","0.745","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7352.85","0.09","93.704","50","7.708","35","33.462","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","43424.043","0.519","35.594","50","0.112","35","0.884","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39030664.32","1626277.68","21.502","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36304977.6","420.196","20.646","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26619874.56","308.1","25.293","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-143035.2","-1.656","37.98","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33413083.2","386.726","207.187","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48903341.76","566.011","20.928","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158976","1.84",44.54,"-",0.91,"-",3.58,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9809432","113.535","30.904","320","40.204","100","6.856","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","10876.652","0.126","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","3.107","320","2.321","100","0.251","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4654602","53.873","-","-","-","-",5.306,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","923119.824","38463.326","16.947","50","10.698","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","310434.031","3.593","-","-","-","-",2.157,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12388.649","0.143","-","-","-","-",0.491,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34177.312","0.396","-","-","-","-",1.872,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","82237.898","3426.579","5.04","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50659712.288","599.595","36.536","100","19.556","50","3.987","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54260717.516","642.489","35.923","100","22.855","50","3.088","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417271.844","4.83","256.509","550","9.599","280","1.222","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478012.281","5.532","244.894","550","1.891","400","0.316","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460036.125","5.324","223.021","550","10.679","400","0.808","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","849450.875","9.832","127.607","200","4.829","200","1.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","611574.812","7.078","11.452","200","0.036","200","137.188","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125885.703","1.457","10.627","-","28.797","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1247490.125","14.438","47.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769186.938","8.903","35.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3895553.25","45.087","66.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4141731.25","47.937","64.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3895760","45.09","60.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6574515.5","76.094","44.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2412393.5","27.921","30.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1308187.75","15.141","37.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1126389.625","13.037","57.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1659340.125","19.205","62.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3910468.25","162936.156","60.453","100","0.145","50","7.432","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3737897.75","43.293","29.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1894987.5","21.933","45.715","100","6.703","50","1.016","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","356681.125","4.128","35.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1994568.75","23.085","-","-","57.234","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12917813","149.616","48.855","100","6.262","50","4.994","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","576656.438","6.674","34.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3287892.25","38.054","28.51","100","8.164","50","1.175","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3431026.75","39.711","63.945","100","1.538","50","1.052","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","389224.125","4.505","-","-","1.82","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4179792.25","48.377","18.951","50","0.096","35","0.569","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1151850","13.332","34.864","100","0.749","50","0.174","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","252768.812","2.926","143.724","300","1.103","100","2.943","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5000480","58.036","32.752","100","0.832","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6386346.5","73.916","42.314","100","0.307","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8400690","97.23","101.68","200","30.14","200","6.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2323820","26.89","128.75","200","97.08","200","15.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","699335","8.09","3.47","200","642.34","200","1669.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","329548","3.81","83.45","200","2.81","200","11.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4016199.75","46.48","59.53","100","4","35","0.83","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","786836.37","9.1","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1335.97","0.02","872.03","300","360.89","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","837873.12","9.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","54077.08","0.63","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2059422.5","23.83","49.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10850291","125.58","64.61","120","3.01","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7021240","81.21","59.37","100","0","50","2.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21939900","253.93","25.06","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176020.03","2.04","62.1","300","0.04","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6847910","79.25","29.24","100","0","50","3.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1272521.12","14.73","64.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1458680","16.88","35.05","200","75.56","200","11.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1152330","13.33","55.01","200","79.37","200","14.06","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1839819.75","21.29","115.035","200","47.963","50","4.269","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1792644.88","20.75","135.676","200","44.833","50","4.868","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3348120.5","38.75","74.157","80","7.651","30","0.844","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3000050.25","34.72","76.554","80","15.784","30","1.113","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3155265.25","36.52","76.389","80","26.419","30","0.896","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","6555.23","0.08","20.697","80","2.657","30","44.029","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3383206.75","39.431","20.014","100","0.849","50","2.621","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2466633","29.086",8.059,"100",0.2678,"50",4.964,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1679828.625","19.442","75.861","250","22.378","80","1.817","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2190685.5","25.355","75.773","250","11.439","80","0.27","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","377471.406","4.369","23.616","250","50.225","80","24.545","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44887420","519.53","36.846","100","26.865","50","0.87","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","4135.754","0.052","10.316","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24621020","289.431","8.365","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8728712.7","101.027","220.59","320","14.541","100","8.154","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5562220.406","64.378","-","-","-","-",1.268,"20","正常"]