{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2360.596","0.436","25","37.233","250","16.278","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","548.23","144.091","500","96.05","500","195.706","500","10.236","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.175","2.598","15","25.801","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","63.051","0.106","10","48.64","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","211.421","0.187","8","19.617","50","9.103","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","7.78","0.784","10","24.113","80","2.359","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","155.52","0.031","10","19.21","80","2.86","15","0.031","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.588","0.01","10","4.351","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","131.846","3.036","10","26.609","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.071","10","11.128","80","-","-","0.064","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","607.892","0.07","1.5","7.182","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4379.642","0.154","10","18.837","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4944.67","0.03","10","19.039","80","6.962","15","0.164","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","334.282","0.933","10","32.932","80","3.26","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","5.18","2.45","10","24.586","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","135.65","0.094","10","28.465","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","295","0.318","10","39.12","80","4.07","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","3.961","10","24.274","80","7.702","20","0.011","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.06",10,"11","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","3.396","80","3.256","20","0.019","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","151.891","0.164","10","3.54","70","1.978","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14738.45","0.146","8.629","18.686","69.431","10.584","27.416","0.194","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21733.2","9.862","500","90.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","270.19","0.023","10","12.685","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.994","0.069","10","3.45","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.376","0.069","10","16.174","80","2.37","10","0.014","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","965","0.208","10","27.321","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.011","10","7.403","80","5.252","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","853.632","0.066","8","14.65","50","-","-","0.12","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.73","0.031","10","29.597","80","7.192","15","0.018","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1224.29","1.325","10","34.31","80","3.338","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","411.519","0.064","10","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","137.38","0.099","10","11.544","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.075","10","8.4","80","0.87","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.976","1.857","15","20.633","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.923","1.394","15","13.282","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","587.9","4.88","500","13.16","500","52.31","500","14.548","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.672","0.017","15","1.328","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.4","4.474","10","24.905","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2300.83","0.064","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","157.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2846.88","0.107","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.869","0.082","15","9.938","80","2.509","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.16","15","41.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","59.702","0.925","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","0.127","15","7.858","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","4.561","15","17.87","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.944","6.036","15","15.335","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","287.35","106.521","500","30.43","500","64.257","500","1.081","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.504","10","13.382","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.13","0.9","10","17.85","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","87","0.61","10","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","327.304","0.098","10","5.735","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","302.56","0.271","10","33.418","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.936","10","3.367","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","260.026","0.59","10","2.697","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.256","0.105","10","9.58","80","4.586","20","0.041","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7102.08","0.43","10","18.367","80","5.492","15","0.121","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","11660.268","26.826","1000","189.882","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154024.672","0.135","5","8.412","40","8.916","15","0.047","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","187675.078","4.27","-","53.219","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","1046.3","0.514","5","42.93","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","439.78","0.082","10","7.31","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","108501.98","0.028","2","6.41","40","8.89","15","0.315","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125381.76","13.14","-","196.29","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","261.706","0.027","10","4.703","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","383.62","0.296","10","23.33","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1801.44","0.946","10","13.959","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.368","10","5.697","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","792.29","4.819","30","51.08","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1318","0.417","8","7.948","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.814","0.085","10","27.509","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.039","10","17.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.733","0.026","10","1.088","80","6.805","20","0.041","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.481","0.264","10","25.366","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35","0.018","10","8.794","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口",1765.15,1.556,"30",18.601,"160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.899","0.013","8","8.11","60","0.78","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","14","0.326","10","20.01","80","2.56","10","0.33","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.395","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1995.88","0.053","10","23.615","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","225.677","0.166","15","29.024","80","1.609","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","590.198","3.559","15","9.834","80","5.543","20","0.077","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","182","2.139","10","22.521","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.283","15","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.201","0.08","10","7.116","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","672.019","0.14","10","9.78","80","2.042","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.815","0.264","10","5.43","80","4.703","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","409.968","0.023","8","9.945","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","57.439","0.222","10","15.299","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","189","0.025","45","19.76","500","6.42","70","0.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1633.82","0.64","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.022","10","8.15","80","2.526","15","0.04","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","297.22","0.372","15","47.54","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.258","0.044","10","7.069","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11170.13","1.93","16","48.24","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","663.55","0.333","10","32.325","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","178","0.361","8","27.107","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.683","0.013","10","42.779","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","30.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1039.39","2.201","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","587","0.062","10","31.56","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1106.093","4.906","10","41.149","80","4.895","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","205.63","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13601.557","0.047","8","30.103","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10427.62","0.08","8","17.49","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","145.15","0.018","10","2.608","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","124.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口",36.86,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","148.345","1.814","8","7.85","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.84","0.21","10","6.082","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","100.051","0.426","10","18.446","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","0.117","8","23.078","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.784","0.078","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","66.528","0.886","10","14.374","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","452.74","0.076","10","7.328","80","1.62","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","330.48","0.72","8","7.218","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","333","83.68","500","123.39","500","98.37","500","11.31","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","16.42","0.041","10","14.21","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.979","4.835","15","21.465","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","353.815","0.015","10","17.492","90","-","-","0.424","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5051.723","0.139","2","15.377","40","-","-","0.077","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","717.293","1.283","10","37.429","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.85","0.156","10","17.188","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.728","0.207","10","16.689","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1394","3.172","10","51.212","80","7.684","15","0.036","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.44","0.183","10","8.24","80","0.709","20","0.017","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.381","0.098","10","8.11","80","0.668","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.629","1.426","15","17.305","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","35.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3420.265","0.02","8","15.822","50","10.908","15","0.039","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","124.142","1000","231.442","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","443.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","659.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","286.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","943.008","0.214","10","11.109","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1214.47","3.119","15","20.667","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.714","0.221","8","1.874","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.467","2.418","15","10.373","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","72.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","890.88","0.01","15","14.212","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","491.62","0.075","10","18.599","80","2.277","15","0.04","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2298.823","3.804","8","15.037","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","46.578","2.271","10","18.157","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","1.858","15","15.936","80","8.295","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","2.332","10","24.186","80","4.789","15","0.044","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.476","0.224","10","3.554","80","1.676","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.9","100","2.92","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口",80,0.0684,"15",8.583,"80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.92","0.43","8","11.2","60","6.166","15","0.008","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8474.11","0.231","10","14.757","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","310","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.285","0.039","10","23.4","80","1.21","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","206.842","0.307","10","28.98","80","-","-","-","-","正常"]