{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2209.954","2.815","25","43.37","250","11.976","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","487.33","222.259","500","75.98","500","199.532","500","2.919","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.777","4.989","15","22.842","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.409","0.306","10","50.718","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.142","8","20.335","50","9.004","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","1.041","10","26.15","80","2.915","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","211.68","0.034","10","17.84","80","2.68","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.73","0.009","10","2.655","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","104.285","3.427","10","18.421","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","134.78","0.072","10","10.635","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1189.25","0.059","1.5","8.964","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5959.906","0.158","10","18.662","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4929.98","0.042","10","25.846","80","7.835","15","0.142","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","342.144","0.628","10","26.838","80","2.474","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","2.84","10","25.238","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.88","0.082","10","29.171","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","297","0.255","10","45.73","80","4.89","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","4.17","10","24.238","80","8.14","20","0.011","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.06","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.142","0.003","10","3.562","80","3.3","20","0.017","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","173.837","0.346","10","5.166","70","1.093","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16288.68","0.125","8.629","19.483","69.431","10.216","27.416","0.221","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","22653.936","10.795","500","98.35","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","402.589","0.01","10","12.611","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","40.522","0.057","10","2.967","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.731","0.085","10","17.818","80","2.315","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","858","0.225","10","27.221","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.014","10","7.548","80","5.969","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","843.091","0.035","8","16.12","50","-","-","0.107","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","342.14","0.036","10","32.23","80","7.537","15","0.025","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1194.05","1.198","10","30.14","80","2.937","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","344.842","0.094","10","19.57","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","107.14","0.056","10","11.038","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.073","10","7.43","80","0.8","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.856","2.371","15","17.494","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.528","0.566","15","12.798","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","385.76","9.58","500","28.03","500","70.21","500","16.35","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.911","0.018","15","2.245","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","13.92","7.405","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2250.72","0.26","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","159.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3055.97","0.082","10","7.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.224","0.251","15","14.069","80","6.071","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","39.74","0.188","15","44.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.683","0.497","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","94","0.079","15","7.405","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","87.26","4.47","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.451","6.151","15","13.767","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","323.29","106.76","500","42.71","500","39.583","500","0.894","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.336","10","12.423","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.84","0.672","10","16.462","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.77","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.325","0.199","10","1.563","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","302.36","0.245","10","29.053","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49","1.4","10","4.401","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","215.967","0.414","10","1.324","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","177.12","0.079","10","11.295","80","3.05","20","0.046","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14094.43","0.045","10","22.345","80","5.655","15","0.082","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19521.734","29.846","1000","193.18","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160716.031","0.437","5","9.699","40","7.899","15","0.063","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178469.953","4.572","-","49.97","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","764.64","0.07","5","19.79","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","417.31","0.117","10","7.245","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107563.68","0.03","2","7.81","40","8.03","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","268787.81","10.41","-","144.71","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","290.822","0.034","10","5.093","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","382.75","0.012","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1807.92","1.326","10","9.595","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.355","10","6.613","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","741.31","4.105","30","46.11","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1679","0.288","8","7.91","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","616.032","0.195","10","27.131","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.037","10","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.126","0.012","10","1.19","80","11.462","20","0.042","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.816","0.117","10","21.776","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","50","0.015","10","9.406","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口",1823.9,3.064,"30",23.592,"160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","81.493","0.01","8","7.918","60","0.39","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.011","10","25.39","80","2.97","10","0.113","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.045","1.15","10","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2080.89","0.063","10","25.094","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","165.283","0.008","15","38.01","80","1.893","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","438.394","3.785","15","8.782","80","5.697","20","0.046","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","190","2.427","10","18.631","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.259","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.276","0.058","10","3.437","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1112.918","0.173","10","14.607","80","2.071","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.72","0.202","10","4.596","80","4.561","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","476.755","0.044","8","14.215","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","141.724","0.051","10","10.892","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","150","0.078","45","20.643","500","5.81","70","0.38","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1512.86","0.101","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.025","10","9.95","80","3.044","15","0.04","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","392.26","0.803","15","42.88","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.414","0.055","10","7.31","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10273.88","1.1","16","38.79","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","737.86","0.364","10","23.75","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","207.66","0.316","8","27.449","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.867","0.016","10","16.554","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1100.74","1.872","10","20.83","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","730","0.079","10","22.28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","855.274","5.223","10","41.991","80","6.52","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13119.174","0.055","8","29.779","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9928.22","0.37","8","19.99","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.014","10","2.466","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","79.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","114.252","1.428","8","8.748","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.79","0.458","10","9.625","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","89.51","0.273","10","12.408","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","20.74","0.095","8","23.722","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","363.571","0.083","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","74.131","0.458","10","13.334","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","451.01","0.082","10","6.99","80","1.4","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","318.816","0.758","8","7.012","50","-","-","0.047","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","342","96.32","500","122.5","500","113.55","500","12.15","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","14.69","0.011","10","16.61","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.376","9.967","15","35.232","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","482.451","0.022","10","15.998","90","-","-","0.058","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1676.152","0.116","2","8.88","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","577.93","0.589","10","25.571","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.168","0.077","10","27.267","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.664","0.134","10","16.294","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1157","1.301","10","49.006","80","6.766","15","0.03","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.16","0.15","10","7.89","80","0.496","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.236","0.162","10","7.715","80","0.701","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.219","1.599","15","17.694","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","68.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3643.255","0.016","8","16.808","50","10.39","15","0.034","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","127.384","1000","230.04","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","624.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","604.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","204.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","950.952","0.331","10","14.216","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1441.51","4.878","15","18","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.618","0.032","8","2.406","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.253","2.128","15","11.093","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","54.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","757.44","0.01","15","13.571","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","495.94","0.07","10","18.094","80","2.039","15","0.036","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2341.384","5.141","8","15.082","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","47.127","1.541","10","10.617","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","2.421","15","14.823","80","8.953","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","219.46","1.497","10","25.752","80","4.123","15","0.039","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.05","10","3.81","80","1.487","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7","100","3.12","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","134.51","0.112","15","7.971","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.06","0.133","8","67.1","60","5.773","15","0.026","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8481.02","0.215","10","15.031","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.151","0.045","10","21.254","80","1.164","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","353.635","0.155","10","36.32","80","-","-","-","-","正常"]