{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1054083.625","12.2","13.528","320","1.122","100","52.083","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15194906","175.867","30.21","320","63.144","100","0.579","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2817034.25","32.604","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8147850","94.304","-","-","-","-",7.493,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1861297.875","77554.086","-","-","-","-","0.098","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10500914","121.538","-","-","-","-","0.404","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","601916.125","6.967","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13915.955","0.161","29.957","320","29.362","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","468425.781","5.422","109.406","300","13.903","100","1.716","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","423118.08","4.897","0.57","50","1.43","35","0.57","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","349251.812","4.042","0","320","102.223","100","4.262","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","867137.75","10.036","0.905","320","2.694","100","0.492","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","419738.969","4.858","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3646455.75","42.562","78.354","200","36.566","50","6.106","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4118364.25","48.061","2.806","200","0","50","4.496","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4522236.5","52.697","117.7","200","42.542","50","6.053","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1162894.25","13.46","97.63","200","8.922","35","4.206","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","999916.25","11.57","94.196","200","16.631","35","3.703","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","810535.63","12.51","96.091","200","21.149","35","1.618","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3260546.75","37.74","96.881","200","20.97","35","0.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1929539.375","22.333","148.23","200","25.229","50","4.579","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1323070.5","15.313","152.055","200","12.346","50","4.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1351671.5","15.644","167.153","200","5.766","50","5.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2176640.64","25.193","15.72","200","11.04","35","0.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","24.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1398956.5","16.192","0.001","50","0","35","8.713","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39891858.768","471.383","20.342","50","0.021","35","0.494","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38434579.658","460.046","21.337","50","0.001","35","0.54","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8115.267","0.096","0","50","3.505","35","23.337","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","822.982","0.01","61.784","50","6.125","35","86.486","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37228222.08","1551175.92","21.495","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33129967.68","383.449","20.524","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35855153.28","414.99","20.241","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15668596.8","181.35","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45258557.76","523.826","20.704","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49069964.16","567.939","21.649","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","145152","1.68",42.28,"-",0.89,"-",4.11,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10731682","124.209","31.26","320","36.865","100","6.805","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","324.612","320","360.953","100","5.54","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4722398","54.657","-","-","-","-",4.844,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","961775.222","40073.968","14.771","50","4.444","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","916349.625","10.606","-","-","-","-",2.249,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","118173.609","1.368","-","-","-","-",0.385,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4714.622","0.054","-","-","-","-",1.63,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","152987.998","6374.5","27.79","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40425562.558","486.99","35.565","100","18.989","50","3.436","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46646137.942","559.837","34.43","100","24.116","50","2.76","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","421044.781","4.873","159.313","550","7.634","280","1.442","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465169.344","5.384","146.166","550","1.238","400","0.338","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","448155.188","5.187","136.733","550","13.444","400","0.76","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1065699","12.334","123.035","200","4.336","200","1.381","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","701365.25","8.124","181.77","200","27.784","200","211.487","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124871.109","1.445","10.82","-","25.754","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1230489.625","14.242","49.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","761932.625","8.819","36.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3946785.5","45.68","400.675","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4078428.25","47.204","57.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3900724.25","45.147","61.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5973715","69.14","44.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2363674.25","27.357","30.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1286133.25","14.886","40.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1131132.875","13.092","59.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1655977","19.166","64.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3890387.5","162099.484","59.613","100","0.202","50","7.083","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3723991","43.102","29.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2041544.75","23.629","45.742","100","6.663","50","1.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380678.375","4.406","32.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1991068.75","23.045","-","-","51.059","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12869705","148.955","51.935","100","5.589","50","5.11","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","609641.812","7.056","23.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3360952.75","38.9","32.775","100","8.871","50","1.331","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3397618","39.324","64.62","100","1.714","50","1.211","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","361080.812","4.179","-","-","3.068","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4183911.5","48.425","21.138","50","0.109","35","0.393","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1163291.125","13.464","33.867","100","0.799","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","252710.281","2.925","140.053","300","1.088","100","2.872","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5010266.5","57.989","30.843","100","0.814","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6252305.5","72.365","42.601","100","0.301","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8473543","98.07","102.29","200","30.07","200","6.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2327170","26.93","138.2","200","74.85","200","11.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1083760","12.54","7.32","200","382.57","200","846.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","321790","3.72","82.57","200","14.45","200","5.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3913553.75","45.29","59.66","100","18.57","35","0.75","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","731406.68","8.46","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1162.62","0.01","1495.51","300","629.42","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894528.31","10.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","129224.32","1.5","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2073526.25","23.99","48.77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9843003","113.92","67.61","120","3.02","100","1.9","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6955332.5","80.5","59.7","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21688200","251.02","24.52","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166869.14","1.93","61.26","300","0.78","100","0.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6609880","76.5","31.47","100","0","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1305682.12","15.11","67.35","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1206110","13.95","28.84","200","59.14","200","3.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1064660","12.32","54.18","200","62.85","200","5.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1839377.38","21.29","102.276","200","38.882","50","5.376","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1755129.13","20.31","104.186","200","35.931","50","5.917","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3366847.25","38.97","60.706","80","10.918","30","0.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2958489","34.24","60.836","80","15.453","30","1.113","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3143559","36.38","61.339","80","25.306","30","1.001","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3682.04","0.04","7.737","80","4.541","30","23.449","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3408258","39.447","20.678","100","0.893","50","2.588","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2458493.75","29.041",7.788,"100",1.1006,"50",4.831,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1690948.375","19.571","68.102","250","22.216","80","1.88","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2129568.5","24.648","66.786","250","12.866","80","0.267","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.668","250","21.279","80","14.689","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42692968","521.514","36.48","100","26.979","50","0.767","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","16866742","198.977","15.012","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","13757879","218.233","71.868","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8747523.6","101.244","98.099","320","4.4","100","7.752","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5724883.957","66.26","-","-","-","-",1.345,"20","正常"]