{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1688758.625","19.546","157.283","320","2.75","100","3.962","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14825215","171.588","18.482","320","55.874","100","0.495","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","351729.531","4.071","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7857503.5","90.943","-","-","-","-",7.409,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1859121.375","77463.398","-","-","-","-","0.058","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11557758","133.922","-","-","-","-","0.612","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","176310","2.041","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11281.764","0.131","28.187","320","22.084","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","1268192.5","14.678","140.888","300","2.049","100","2.267","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1546119.36","17.895","2.41","50","2.17","35","1.29","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373348.812","4.321","0.001","320","63.417","100","12.409","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","666115.812","7.71","0.516","320","1.594","100","0.352","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","287640.312","3.329","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4369972","50.966","77.479","200","40.634","50","6.876","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1777063.875","20.701","3.128","200","0","50","4.064","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4439787","51.729","113.208","200","42.827","50","5.791","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1186727.13","13.73","111.218","200","10.878","35","3.088","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1019112.13","11.8","110.529","200","13.544","35","3.889","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","977953.94","12.35","106.88","200","20.608","35","1.533","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3296394.25","38.15","111.089","200","22.714","35","0.524","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2001984.625","23.171","146.958","200","24.667","50","5.099","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1306688","15.124","166.48","200","8.78","50","4.274","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1285325.25","14.876","147.56","200","6.138","50","5.584","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2212747.2","25.61","19.81","200","8.68","35","0.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","25.92","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1160753.25","13.435","0","50","0","35","9.933","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","922880.605","10.905","22.759","50","0.915","35","22.252","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24550909.625","293.711","24.642","50","0.065","35","0.772","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5738.826","0.068","0","50","1.485","35","16.542","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","75964.103","0.914","35.323","50","0.031","35","0.652","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36416770.56","1517365.44",23.734,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33231314.88","384.622",23.048,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35591892.48","411.943",22.717,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-133971.84","-1.551","312.817","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42414770.88","490.912",25.828,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","16516215.36","191.16","177.714","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","146880","1.7",45.98,"-",0.81,"-",2.87,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9726677","112.577","28.187","320","28.685","100","7.34","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","127.317","320","22.858","100","5.559","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4607196","53.324","-","-","-","-",6.323,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1009353.12","42056.38",16.35,"50",5.0404,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","494041.75","5.718","-","-","-","-",3.874,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","35871.695","0.415","-","-","-","-",0.826,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","8377.301","0.097","-","-","-","-",1.404,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","89391.754","3724.656","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43222224.3","515.061","33.85","100","19.526","50","2.472","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","41814737.533","494.206","33.939","100","23.447","50","2.732","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418504.688","4.844","255.906","550","8.107","280","1.078","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","486515.844","5.631","227.494","550","1.828","400","0.287","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","476275","5.512","214.328","550","12.948","400","0.694","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","896367","10.375","105.411","200","2.72","200","1.613","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","533159.312","6.171","238.204","200","37.978","200","121.507","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124056.922","1.436","11.815","-","26.928","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1250686.375","14.476","50.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","804334.438","9.309","38.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3916286","45.327","67.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4277901","49.513","58.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3770810.5","43.644","66.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5351155.5","61.935","43.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2429308.5","28.117","29.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","898291.062","10.886","38.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1137563.375","13.166","62.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1635714.25","18.932","65.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3818251.75","159093.797","58.622","100","0.611","50","7.269","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700223.75","42.827","28.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1956038.25","22.639","43.961","100","4.365","50","0.943","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382986.375","4.433","33.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2011348.875","23.28","-","-","41.311","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12903419","149.345","47.301","100","6.952","50","5.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","523063.812","6.054","26.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3143781.5","36.386","26.442","100","6.64","50","0.715","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3362294.5","38.915","65.165","100","2.201","50","0.988","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","328103.031","3.797","-","-","2.106","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4198794","48.597","21.332","50","0.064","35","0.369","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1235647.625","14.302","35.787","100","0.696","50","0.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","278797.406","3.227","92.867","300","1.032","100","3.275","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5017527","58.073","32.536","100","0.726","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6949780","80.437","45.504","100","0.446","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8661235","100.25","96.41","200","47.45","200","6.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2376500","27.5","133.76","200","77.21","200","17.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1051760","12.17","1.44","200","532.41","200","1106.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","281832","3.26","86.09","200","13.89","200","6.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4171083.75","48.27","59.55","100","18.26","35","0.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1013661.25","11.73","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1358.08","0.02","1107.36","300","472.59","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","898648","10.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","63790.74","0.74","701.87","300","1100.17","200","256.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2038264.87","23.59","49.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9916422","114.77","67.28","120","3.73","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7044436.5","81.53","58.58","100","0","50","2.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21846700","252.85","24.18","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153643.31","1.78","82.69","300","0","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6838170","79.14","29.81","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326783.25","15.36","73.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1080280","12.5","39.43","200","76.42","200","9.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1083550","12.54","54.28","200","76.87","200","10.51","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1800026.75","20.83","126.801","200","47.991","50","6.096","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1826068.88","21.13","114.102","200","41.025","50","5.872","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3368142.75","38.98","76.233","80","13.486","30","0.971","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3008115","34.82","76.85","80","14.424","30","1.23","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3257608.5","37.7","77.712","80","27.888","30","0.961","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1600.71","0.02","4.456","80","4.109","30","36.315","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3346899.5","38.737","21.735","100","0.892","50","2.871","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2007973","23.68",8.929,"100",2.7123,"50",3.621,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1781974.375","20.625","77.373","250","24.265","80","1.953","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2229572.75","25.805","77.048","250","18.198","80","0.27","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.374","250","21.351","80","14.095","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41714904","482.811","35.466","100","25.289","50","0.585","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","579117.5","6.813","6.598","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3261164.25","40.169","58.662","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9005055.95","104.225","220.2","320","4.174","100","6.753","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5695549.548","65.921","-","-","-","-",0.645,"20","正常"]