{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2506.291","0.397","25","33.914","250","13.492","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","514.74","229.941","500","93.01","500","211.409","500","4.584","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.218","0.01","15","12.202","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","46.985","0.56","10","46.868","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.936","0.04","8","15.978","50","5.59","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","194.4","1.211","10","36.136","80","3.105","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","203.04","0.056","10","24.49","80","2.6","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.402","0.028","10","1.495","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","121.133","1.514","10","10.613","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.076","10","12.345","80","-","-","0.065","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1565.298","0.058","1.5","5.51","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6730.057","0.169","10","14.563","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5552.06","0.031","10","25.106","80","12.016","15","0.091","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","346.291","0.421","10","19.421","80","1.653","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","5.38","10","51.546","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","168.48","0.072","10","29.489","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","312","0.091","10","62.04","80","5.41","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","130.46","4.621","10","24.159","80","7.797","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.42","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.006","10","3.174","80","4.091","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","256.176","0.351","10","5.995","70","1.078","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16147.51","0.06","8.629","20.828","69.431","10.128","27.416","0.197","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21319.896","13.393","500","114.35","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","365.723","0.031","10","15.486","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","55.728","0.05","10","3.093","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.819","0.153","10","17.744","80","3.065","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","768","1.882","10","33.598","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.016","10","6.915","80","7.188","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","940.637","0.076","8","20.38","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","536.54","0.031","10","33.946","80","7.357","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1029.02","2.684","10","42.41","80","4.733","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","475.265","0.409","10","18.165","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","110.59","0.007","10","16.527","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1.73","0.083","10","7.8","80","0.69","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.476","0.532","15","18.708","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.392","0.706","15","7.284","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","617.79","5.41","500","38.08","500","65.18","500","16.783","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.016","0.012","15","8.156","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","25.2","4.907","10","20.078","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2624.83","0.036","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","88.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2981.66","0.096","10","8.77","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.853","0.908","15","18.038","80","4.7","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","0.169","15","49.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.549","4.149","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","111","0.104","15","6.984","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","103.68","4.575","15","21.79","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.054","3.221","15","7.429","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","271.75","96.873","500","26.99","500","41.553","500","0.477","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.372","10","15.087","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.98","1.977","10","20.665","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","143","0.27","10","5.55","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","355.859","0.339","10","12.518","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","262.13","0.239","10","24.711","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62","1.023","10","3.847","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","258.377","0.411","10","1.66","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","202.522","0.049","10","11.306","80","1.646","20","0.045","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15050.88","0.053","10","24.561","80","5.532","15","0.096","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19321.191","27.824","1000","232.134","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","185140.328","0.312","5","8.678","40","7.098","15","0.071","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","103797.406","3.267","-","96.412","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","673.06","0.074","5","9.55","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.87","0.074","10","7.194","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","116879.33","0.03","2","6.2","40","4.62","15","0.252","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134362.37","5.59","-","126.77","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","367.373","0.034","10","5.912","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","348.19","0.035","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1860.106","0.881","10","6.628","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.356","10","7.38","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","777.6","1.426","30","58.83","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1490","0.417","8","5.15","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","871.776","0.049","10","30.135","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.051","10","18.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.634","0.005","10","1.833","80","10.82","20","0.044","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.954","0.093","10","19.439","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","61","0.01","10","6.589","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1729.73","5.22","30","22.894","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","122.649","0.028","8","7.216","60","1.135","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","164","0.155","10","24.71","80","3.25","10","0.091","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1900.25","0.107","10","25.227","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","144.288","0.144","15","45.742","80","4.915","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","534.384","5.395","15","9.561","80","7.471","20","0.058","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","201","2.751","10","21.618","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.242","15","34.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","88.706","0.014","10","5.035","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1150.589","0.115","10","12.933","80","2.281","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.98","0.571","10","5.921","80","5.222","20","0.048","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.538","0.95","8","13.897","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","138.776","0.102","10","11.76","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","179","0.235","45","22.142","500","2.26","70","0.36","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1234.66","0.232","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.054","10","15.79","80","4.02","15","0.058","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","505.44","1.032","15","48.12","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.688","0.058","10","7.383","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10216.43","3.29","16","49.12","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","563.33","0.599","10","23.115","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","237.38","1.804","8","26.403","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","40.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","491.011","0.032","10","14.563","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","24.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0.402","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1214.78","1.901","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","843","0.033","10","24.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1064.275","6.379","10","42.827","80","7.165","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.085","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13866.106","0.003","8","28.795","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10683.36","0.04","8","22.58","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.012","10","2.732","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","102.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","65.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","179.841","0.092","8","11.344","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.54","0.2","10","10.702","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","120.36","1.354","10","23.19","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","42.34","0.07","8","19.562","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.95","0.073","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.677","1.118","10","18.428","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","289.44","0.085","10","6.882","80","1.28","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","310.781","0.609","8","7.478","50","-","-","0.052","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","351","67.89","500","108.3","500","85.82","500","10.77","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.016","10","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.062","5.208","15","12.927","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","744.89","0.012","10","14.064","90","-","-","0.034","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5444.241","0.12","2","15.826","40","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","631.411","1.057","10","16.116","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.613","0.05","10","36.938","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.296","0.122","10","12.986","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1153","2.66","10","43.352","80","7.999","15","0.039","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.35","0.152","10","7.46","80","0.347","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.894","0.144","10","8.687","80","0.665","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.836","1.813","15","18.144","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","36.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3516.402","0.016","8","20.162","50","11.391","15","0.046","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","152.863","1000","260.82","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","579.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","786.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","223.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","777.144","0.213","10","10.903","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1293.94","0.048","15","19.178","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.539","0.034","8","8.193","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","47.811","1.868","15","13.21","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","62.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","937.68","0.03","15","18.479","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","431.14","0.148","10","16.52","80","1.833","15","0.02","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2118.893","2.794","8","14.328","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.568","5.023","10","25.365","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","1.559","15","11.085","80","7.248","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","1.454","10","26.426","80","3.007","15","0.032","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.167","10","3.019","80","1.659","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.089","10","7.4","100","3.24","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.14","0.111","15","6.809","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","21.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8284.03","0.213","10","17.385","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.02","0.042","10","16.605","80","1.113","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","334.022","0.065","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]