{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","6424987","74.363","299.835","320","4.367","100","1","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15124399","175.051","19.252","320","51.295","100","0.506","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2890418.25","33.454","-","-","-","-",5.822,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7648544","88.525","-","-","-","-",7.112,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1770871.375","73786.312","-","-","-","-","0.275","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11593573","134.185","-","-","-","-","0.761","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","633275.625","7.33","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","716948.5","8.298","30.375","320","20.712","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676515.938","7.83","110.424","300","0.883","100","1.979","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1624890.24","18.807","1.91","50","1.9","35","2.4","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.49","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","374509.406","4.335","0.001","320","63.175","100","9.055","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","765660.688","8.862","0.492","320","1.568","100","0.254","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","623945.688","7.222","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4266413","49.726","84.646","200","42.882","50","6.744","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","549079.688","6.427","3.819","200","0","50","3.739","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4400425.5","51.271","110.795","200","42.957","50","5.886","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1034743.13","13.07","106.996","200","9.626","35","3.452","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","871306.94","11","111.96","200","21.224","35","3.89","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1048141.56","12.13","109.272","200","19.656","35","1.507","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3235552.25","37.45","111.338","200","30.315","35","0.534","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2417175.5","27.977","154.731","200","31.747","50","5.259","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1351430.625","15.642","169.5","200","8.937","50","4.329","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1341455.5","15.526","166.371","200","4.981","50","5.054","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1963275.84","22.723","18.17","200","4.2","35","0.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","29.79","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1146034.375","13.264","0.003","50","0","35","9.159","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","906930.422","10.726","33.886","50","0.071","35","23.952","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15729044.846","188.125","25.871","50","0.042","35","1.096","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6625.873","0.078","2.715","50","0.271","35","14.185","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","94044.381","1.128","36.824","50","0.03","35","0.466","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35553816","1481409",23.388,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32376983.04","374.734",22.359,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34979938.56","404.86",22.496,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-129487.68","-1.499","50.716","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20393951.04","236.041",14.101,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33700596.48","390.053",20.082,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",49.59,"-",0.74,"-",2.9,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9528064","110.278","25.547","320","31.668","100","7.525","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","414613.125","4.799","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","117.612","320","30.38","100","6.126","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4654667","53.874","-","-","-","-",5.567,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","905701.058","37737.544",13.536,"50",4.9042,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","179122.109",1.979,"-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13455.264",0.156,"-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15974.97",1.436,"-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","95095.968","3962.332","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38351972.579","454.037","34.11","100","16.058","50","2.518","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43829477.562","523.461","33.258","100","23.03","50","2.423","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416157.438","4.817","257.795","550","7.914","280","1.046","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475493.625","5.503","223.117","550","1.802","400","0.283","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444539.219","5.145","197.086","550","14.859","400","0.743","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","852651","9.869","92.29","200","2.26","200","1.514","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","358465.656","4.149","189.969","200","31.783","200","86.054","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","112660.578","1.304","11.05","-","25.666","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1250415.75","14.472","48.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","795895.625","9.212","37.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3747753.75","45.361","66.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4320205.5","50.002","61.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3886488.5","44.982","62.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4581204.5","53.023","41.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2237021.5","25.892","28.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","543313.312","6.288","32.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1170134","13.543","60.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1621368.5","18.766","64.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3831101.5","159629.219","55.61","100","0.266","50","8.552","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3698779.75","42.81","28.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2007467","23.234","44.016","100","3.781","50","0.952","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382460.781","4.427","34.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2003321.375","23.187","-","-","41.748","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12755027","147.628","48.54","100","6.14","50","5.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","368020.75","4.26","22.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3284984","38.021","26.283","100","5.91","50","0.67","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3398245.25","39.332","63.682","100","1.898","50","1.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","336596.469","3.896","-","-","1.931","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4180215.25","48.382","21.844","50","0.026","35","0.31","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1209394.25","13.998","36.501","100","0.608","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","296493.938","3.432","98.507","300","1.035","100","3.283","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5014036","58.033","32.388","100","0.735","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6846525.5","79.242","44.644","100","0.539","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8404543","97.27","88.09","200","50.54","200","6.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2314240","26.78","150.99","200","76.49","200","18.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1023890","11.85","2.21","200","347.3","200","814.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","302115","3.49","85.58","200","17.2","200","6.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4169026","48.25","59.65","100","20.27","35","0.75","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","781235.18","9.04","469.44","300","1296.99","100","2419.06","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1269.63","0.01","1288.06","300","515.02","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","895143.88","10.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","98534.13","1.14","1753.44","300","2557.25","200","629.38","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1985883.25","22.98","49.65","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9896966","114.54","67.18","120","2.45","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6982571","80.82","58.55","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21286300","246.36","23.05","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","139055.09","1.61","57.78","300","0.01","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6484060","75.04","27.54","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1188371.38","13.75","66.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1086180","12.57","39.54","200","97.61","200","13.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1048960","12.14","54.32","200","101.2","200","15.21","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1814663.38","21","131.718","200","41.987","50","5.409","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1800107","20.84","114.863","200","32.551","50","5.831","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3405240","39.41","74.266","80","12.443","30","1.05","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2953299.25","34.18","77.256","80","18.88","30","1.218","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3206613","37.11","77.456","80","27.75","30","1.071","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","7202.57","0.08","2.166","80","3.31","30","19.666","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3346609.25","38.734","21.244","100","0.795","50","2.781","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2455120","28.962",8.122,"100",2.7816,"50",3.624,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1786228.5","20.674","76.489","250","23.436","80","1.915","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2235370.5","25.872","74.284","250","18.57","80","0.269","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.867","250","21.301","80","15.149","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42703340","494.252","36.848","100","27.105","50","0.606","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","443737.344","5.221","7.027","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3025620.5","35.609","10.577","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8907856.6","103.1","230.03","320","12.509","100","6.614","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5664054.562","65.556","-","-","-","-",0.834,"20","正常"]