{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9231004","106.84","186.546","320","21.414","100","1.567","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14693821","170.067","17.598","320","50.994","100","0.517","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7505289.5","86.867","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7767651","89.903","-","-","-","-",6.941,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3292059","137169.141","-","-","-","-","0.32","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10972567","126.997","-","-","-","-","0.602","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1409449.25","16.313","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","27789.547","0.322","27.21","320","17.668","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679010.812","7.859","120.584","300","2.6","100","1.957","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1565472.96","18.119","2.22","50","1.94","35","2.17","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","392698.281","4.545","0.001","320","62.988","100","14.493","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","669687.562","7.751","0.52","320","1.605","100","0.302","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","236375.703","2.736","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3262929.5","38.007","78.353","200","38.895","50","6.589","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1668047.125","19.511","3.924","200","0","50","4.183","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4031865","47.002","109.842","200","46.551","50","5.802","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","874742.75","13.5","111.979","200","7.541","35","4.042","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","680623.94","11.12","112.981","200","17.628","35","4.186","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1078216.38","12.48","109.733","200","24.551","35","1.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3300841.75","38.2","110.791","200","23.622","35","0.534","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2222996.75","25.729","167.06","200","34.39","50","5.091","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1343105.25","15.545","175.274","200","14.364","50","4.24","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1324269.625","15.327","180.037","200","9.6","50","4.88","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1992176.64","23.058","17.85","200","6.39","35","0.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","28.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1170835.125","13.551","0.001","50","0","35","7.43","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","869161.223","10.283","15.616","50","0.273","35","24.571","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2670.432","0.031","32.49","50","4.961","35","53.309","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7549.543","0.089","0","50","0.509","35","12.656","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","123841.868","1.479",32.586,"50",0.008,"35",0.238,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24206126.4","1008588.6",16.623,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22631616","261.94",16.507,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35338904.64","409.015",22.455,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-210608.64","-2.438","357.697","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","7534088.64","87.2",7.319,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44994752.64","520.773",25.845,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158112","1.83",49.12,"-",0.93,"-",2.87,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9300621","107.815","26.807","320","27.07","100","9.213","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4618948.5","53.46","-","-","-","-",5.952,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","712640.472","29693.353",6.502,"50",0.9059,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","102858.984","1.19","-","-","-","-",0.54,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","39269.008","0.454","-","-","-","-",0.414,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.42,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","94126.961","3921.957","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40616387.177","480.054","33.51","100","16.787","50","2.751","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44179844.768","521.707","33.713","100","24.749","50","2.084","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","414567.406","4.798","262.8","550","8.06","280","1.029","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476281.469","5.512","245.205","550","1.946","400","0.251","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","442909.094","5.126","207.339","550","15.964","400","0.853","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","856969","9.919","91.792","200","2.447","200","1.494","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","345885.125","4.003","172.36","200","29.332","200","62.774","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","113522.43","1.314","10.811","-","17.797","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1251184.875","14.481","47.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","783098.125","9.064","37.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3918417.25","45.352","66.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3658499","47.513","63.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3903353.25","45.178","62.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5176120","59.909","43.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2303427.5","26.66","28.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","521017.031","6.03","33.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1159981.5","13.426","60.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1624332","18.8","64.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3785219","157717.438","57.971","100","0.201","50","8.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3707650.25","42.913","28.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2177201.75","25.199","44.006","100","4.008","50","0.957","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","368740.5","4.268","34.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1998628.875","23.132","-","-","40.573","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12846049","148.681","49.499","100","5.616","50","5.24","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","321605.219","3.722","22.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3126746.5","36.189","26.299","100","5.78","50","0.586","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3341962.75","38.68","62.148","100","1.696","50","0.965","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","341388.406","3.951","-","-","1.848","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4194990","48.553","21.631","50","0.023","35","0.31","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1201553.125","13.907","36.857","100","0.607","50","0.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","255105.453","2.953","91.096","300","1.03","100","3.217","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5008570","57.97","33.042","100","0.725","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7013116.5","81.17","47.894","100","0.592","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8215660.5","95.09","95.13","200","41.3","200","6.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2357530","27.28","139.05","200","85.12","200","20.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1153720","13.35","4.85","200","450.37","200","886.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","303671","3.51","86.03","200","19.02","200","4.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3997080.75","46.26","59.62","100","21.98","35","0.77","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","741603.56","8.58","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1432.34","0.02","786.83","300","329.48","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","904904.62","10.47","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","122309.48","1.42","1626.05","300","2532.54","200","607.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2013391.75","23.3","49.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9771087","113.09","67.07","120","2.37","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6961414.5","80.57","57.44","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21504000","248.88","23.75","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124364.89","1.44","48.81","300","0.01","100","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6774360","78.4","28.55","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1288456.38","14.91","64.98","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1105250","12.79","36.03","200","113.94","200","19.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","974737","11.28","54.36","200","118.45","200","18.96","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1820583.5","21.07","133.176","200","38.621","50","5.589","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1836667","21.26","108.413","200","42.396","50","5.131","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3429268.5","39.69","75.482","80","23.427","30","1.047","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2924865.75","33.85","77.74","80","27.444","30","1.261","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3305892.25","38.26","75.903","80","26.905","30","1.014","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3110.3","0.04","2.763","80","2.924","30","19.404","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3336493.75","38.617","21.155","100","0.738","50","2.765","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2438126.5","28.759",6.993,"100",2.8147,"50",4.453,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814837.5","21.005","76.069","250","22.28","80","1.923","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2264422.75","26.209","76.018","250","16.848","80","0.272","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","9.741","250","25.757","80","15.111","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42862272","496.091","37.392","100","26.73","50","0.662","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","341902.812","4.037","6.401","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3973397.5","46.768","6.976","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9020735.2","104.407","220.744","320","3.785","100","6.568","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5568737.431","64.453","-","-","-","-",0.607,"20","正常"]