{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2396.104","0.625","25","35.374","250","9.5","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","488","198.976","500","65.41","500","198.719","500","2.383","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.402","0.409","15","10.545","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","30.904","0.123","10","45.858","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.032","8","27.502","50","4.387","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","5.18","1.259","10","30.05","80","2.437","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","67.39","0.069","10","24.38","80","2.55","15","0.05","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.004","0.044","10","1.61","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.542","0.027","10","22.77","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.076","10","12.705","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1551.226","0.063","1.5","8.438","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5083.099","0.168","10","13.97","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5703.26","0.082","10","34.859","80","12.02","15","0.111","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.578","10","14.09","80","1.89","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.8","10","42.447","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","110.59","0.075","10","31.502","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","306","0.124","10","60.38","80","5.22","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108","4.44","10","21.431","80","7.189","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.98","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","20.39","0.008","10","3.411","80","4.089","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","150.336","0.351","10","5.9","70","1.06","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13840.82","0.031","8.629","19.909","69.431","9.614","27.416","0.174","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19770.408","11.535","500","92.009","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","141.748","0.019","10","14.022","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","46.138","0.042","10","2.857","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.148","10","20.561","80","3.785","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","988","1.209","10","38.429","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.015","10","7.644","80","10.612","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1037.664","0.04","8","14.86","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.035","10","36.628","80","6.272","15","0.009","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","872.64","2.868","10","59.15","80","5.265","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","450.059","0.064","10","24.672","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","128.74","0.05","10","4.463","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.079","10","7.48","80","0.67","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.224","15","13.058","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.579","0.533","15","12.746","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","428.36","3.22","500","36.02","500","58.17","500","16.499","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.721","0.008","15","8.962","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","3.93","10","22.884","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2139.26","0.122","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","155.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2899.58","0.437","10","9.16","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.397","1.464","15","17.554","80","5.5","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.113","15","43","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.029","4.462","15","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","94","0.176","15","8.359","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","105.41","4.075","15","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.71","3.782","15","11.214","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","293.53","78.196","500","44.85","500","44.641","500","2.498","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.562","10","14.521","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.916","10","16.822","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.74,"10",5.3,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","282.343","0.398","10","10.072","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","233.37","0.259","10","22.688","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.208","10","2.259","80","-","-","0.004","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","186.877","0.196","10","1.241","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.366","0.116","10","20.373","80","2.432","20","0.063","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10736.06","0.044","10","22.427","80","5.734","15","0.09","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15574.067","26.592","1000","233.409","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138359.047","0.24","5","9.219","40","7.851","15","0.06","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","107358.844","3.864","-","53.771","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","777.6","0.495","5","10.8","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","96.77","0.074","10","6.988","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","118494.14","0.035","2","7.02","40","8.91","15","0.276","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133208.06","11.81","-","84.19","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","282.528","0.032","10","4.834","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","497.66","0.061","10","22.94","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1090.541","0.643","10","10.911","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","31.97","0.506","10","7.436","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","689.47","0.931","30","47.78","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","281","0.612","8","5.523","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","302.659","0.05","10","33.638","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","28","0.048","10","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","123.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","1.79","80","9.024","20","0.044","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","51.945","0.107","10","22.229","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.01","10","6.633","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1588.9","1.193","30","11.144","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.343","0.079","8","8.031","60","2.227","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","306","1.705","10","32.33","80","3.89","10","0.084","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.068","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2104.35","0.1","10","24.847","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","131.674","0.668","15","43.716","80","4.115","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","460.08","5.955","15","9.394","80","8.128","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","233","1.9","10","18.023","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.245","15","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","49.254","0.042","10","6.844","80","-","-","0.023","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.08","10","9.08","80","2.264","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","24.788","0.065","10","3.384","80","3.646","20","0.042","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","4.752","0.113","8","7.165","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.633","0.19","10","11.313","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","86","0.287","45","22.43","500","2.17","70","0.44","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1533.6","0.085","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.06","0.138","10","12.97","80","2.103","15","0.034","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","273.02","0.234","15","40.44","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.072","10","5.545","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10182.48","0.84","16","55.62","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","635.04","0.238","10","27.413","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","215.25","0.92","8","29.919","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","436.406","0.032","10","13.366","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1221.7","3.732","10","19.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","596","0.026","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","863.827","6.771","10","40.505","80","9.555","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14482.421","0.003","8","30.742","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10864.8","0.06","8","22.15","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.019","10","3.099","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","57.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","146.125","1.237","8","9.877","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.41","0.252","10","10.787","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.173","0.546","10","14.357","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","12.1","0.074","8","21.366","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.073","10","9.8","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.003","1.182","10","14.627","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","430.27","0.074","10","7.112","80","0.94","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","103.075","0.593","8","7.218","50","-","-","0.044","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","347","87.36","500","111.61","500","100.83","500","16.44","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.026","10","16.67","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","113.184","3.603","15","36.061","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","406.552","0.01","10","14.597","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5288.273","0.133","2","15.782","40","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","665.021","0.509","10","25.479","80","-","-","0.104","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","23.242","0.97","10","17.331","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.16","0.138","10","15.529","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1149","3.859","10","43.846","80","7.962","15","0.025","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","126.06","0.247","10","7.43","80","0.443","20","0.008","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","153.485","0.07","10","7.294","80","0.757","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.033","15","11.939","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","31.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3379.476","0.016","8","20.105","50","11.823","15","0.049","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.924","1000","91.519","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","401.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","524.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","686.688","0.206","10","11.561","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1080.64","0.022","15","17.406","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.464","0.026","8","7.105","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.706","15","6.512","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","768.72","0.03","15","14.99","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.307","10","17.301","80","1.799","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1685.192","2.507","8","18.467","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","38.014","1.454","10","23.214","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.192","15","10.9","80","6.786","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","0.744","10","20.482","80","2.728","15","0.027","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","2.946","80","0.989","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.08","10","6.8","100","3.31","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.23","0.102","15","8.181","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口",0.09,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口",21.5,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8505.22","0.225","10","16.37","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.06","0.022","10","19.2","80","1.11","15","0.02","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","224.294","0.173","10","64.01","80","-","-","-","-","正常"]