{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14218632","164.568","183.102","320","14.902","100","0.958","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14878558","172.206","14.026","320","54.962","100","0.458","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8534266","98.776","-","-","-","-",5.425,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7879381.5","91.196","-","-","-","-",6.777,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2905197.5","121049.898","-","-","-","-","0.072","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13171485","152.448","-","-","-","-","0.652","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1036022.812","11.976","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","681208.812","7.884","28.874","320","19.44","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695032.5","8.044","136.938","300","4.807","100","2.092","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","274682.88","3.179","7.85","50","10.89","35","0.59","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","420322.719","4.865","0","320","71.909","100","19.844","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","313170.719","3.625","0.621","320","1.994","100","0.446","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","68711","0.795","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2822616.5","34.469","81.748","200","38.018","50","6.256","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2488998","30.399","108.967","200","0","50","100.007","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3666171.75","44.771","107.615","200","41.364","50","5.82","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072430","12.95","112.264","200","7.929","35","4.092","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","907225.31","11.45","107.599","200","16.969","35","4.434","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1111101.13","12.86","111.713","200","22.801","35","1.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3076360.5","37.15","112.087","200","22.418","35","0.591","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1905566","22.055","176.061","200","34.067","50","4.806","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1357020.875","15.706","166.467","200","14.642","50","4.121","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1320903.875","15.288","174.911","200","10.617","50","4.662","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2186706.24","25.309","18.16","200","1.2","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","29.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2231979","25.833","0.285","50","0.119","35","5.166","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5401014","62.512","5.518","50","0.088","35","0.092","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","677727.53","8.323","10.566","50","0.253","35","12.184","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9064719.384","112.997","24.449","50","0.397","35","1.711","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7296.159","0.086","185.914","50","9.787","35","45.744","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","140521.459","1.75","35.276","50","0.053","35","0.321","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27370586.88","1140441.12","41.861","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26108447.04","302.181","28.681","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36945374.4","427.608","20.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-36426.24","-0.422","490.813","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32642619.84","377.808","203.513","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34682679.36","401.42","61.235","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",45.69,"-",1.41,"-",4.31,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9735082","112.675","25.582","320","17.912","100","10.167","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","49675.344","0.575","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","426.392","320","74.962","100","5.147","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4707590.5","54.486","-","-","-","-",6.612,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","792670.675","33027.945","17.471","50","2.377","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","850630.5","9.845","-","-","-","-",2.6,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","66966.594","0.775","-","-","-","-",0.708,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20040.98","0.232","-","-","-","-",1.338,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","87792.134","3658.006","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37590058.53","444.855","33.77","100","12.008","50","2.554","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43218884.869","510.789","36.134","100","22.956","50","2.608","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","412717.562","4.777","256.494","550","8.419","280","1.141","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482869.625","5.589","234.419","550","1.862","400","0.271","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","467285.875","5.408","222.704","550","15.936","400","1.032","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1147771.375","13.284","120.719","200","2.622","200","1.485","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","377717.562","4.372","139.137","200","25.696","200","52.208","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","117463.906","1.36","11.012","-","23.478","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1267266.375","14.667","44.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797419","9.229","35.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3912390.5","45.282","65.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4417602.5","51.13","58.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3580499.25","41.441","66.605","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6163734","71.34","44.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2404126","27.826","29.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1184064.75","13.704","35.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1132303","13.105","57.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1617035.25","18.716","60.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3698619","154109.125","58.689","100","0.279","50","9.114","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3807405.75","44.067","28.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2154489.5","24.936","43.895","100","4.364","50","1.412","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","378459.844","4.38","33.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1969399.5","22.794","-","-","43.875","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12924234","149.586","51.952","100","4.997","50","5.06","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","413710.969","4.788","24.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2904952","33.622","27.347","100","5.93","50","0.629","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3272563.5","37.877","61.35","100","1.787","50","0.876","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","306386.938","3.546","-","-","1.813","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4224816.5","48.898","20.767","50","0.021","35","0.333","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1218399.5","14.102","35.055","100","0.645","50","0.177","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","341468.688","3.952","86.508","300","1.027","100","3.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5045793.5","58.4","32.404","100","0.657","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7257148","83.995","45.544","100","0.57","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8129941.5","94.1","87.52","200","44.59","200","6.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2350650","27.2","131.16","200","88.49","200","21.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","403587","4.67","0.88","200","526.54","200","954.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","304910","3.52","86.59","200","14.23","200","4.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4282834.5","49.56","60.81","100","16.76","35","0.82","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","793095.87","9.17","3095.1","300","16473.15","100","21560.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1513.61","0.02","582.66","300","252.15","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","903918.06","10.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","74498.62","0.86","1338.62","300","1986.67","200","488.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2022741.12","23.41","48.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9912762","114.73","67.58","120","3.04","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7071098.5","81.78","57.35","100","0","50","2.89","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21226400","245.67","25.43","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174548.61","2.02","61.44","300","0.02","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7181460","83.11","29.38","100","0","50","2.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283712.12","14.86","61.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1084190","12.54","37.69","200","104.98","200","18.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1101560","12.74","54.27","200","109.22","200","21.1","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1804869.63","20.89","114.365","200","38.446","50","5.182","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1838494.88","21.28","107.804","200","43.077","50","5.711","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3377700.75","39.09","75.542","80","22.973","30","1.048","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3037167","35.15","76.474","80","24.165","30","1.355","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3224890.75","37.33","76.722","80","27.493","30","1.102","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","303.6","0","6.859","80","1.723","30","21.44","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3324114.5","38.474","21.302","100","0.739","50","2.763","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2413397","28.444",6.055,"100",2.8487,"50",5.43,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1837193.125","21.264","77.284","250","19.583","80","2.085","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2278892.75","26.376","75.554","250","20.107","80","0.283","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.684","250","21.194","80","15.322","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44619992","516.435","37.702","100","27.368","50","0.674","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","252675.969","3.415","15.642","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3354213.75","39.499","7.169","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8943866.1","103.517","226.322","320","3.94","100","7.168","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5781700.224","66.918","-","-","-","-",0.682,"20","正常"]