{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2700.425","0.247","25","35.522","250","10.022","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","509.98","223.547","500","86.59","500","206.887","500","8.823","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.516","0.762","15","15.299","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","85.452","0.14","10","40.942","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.034","8","30.814","50","4.082","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","233.28","1.242","10","32.641","80","2.425","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","146.02","0.04","10","21.99","80","2.4","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.516","0.029","10","2.028","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.456","0.037","10","17.764","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","210.82","0.093","10","12.634","80","-","-","0.063","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1232.013","0.067","1.5","5.847","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5222.051","0.6","10","17.079","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5342.98","0.069","10","33.49","80","11.452","15","0.093","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","243.562","1.257","10","15.524","80","2.996","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.12","10","39.793","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","104.54","0.071","10","30.805","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","297","0.089","10","53.35","80","4.37","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","4.412","10","19.041","80","6.721","20","0.017","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.05","10","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.61","0.013","10","3.294","80","4.787","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","742.781","0.191","10","8.644","70","1.557","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13773.85","0.037","8.629","18.307","69.431","10.116","27.416","0.198","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19399.896","11.183","500","117.39","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","393.301","0.009","10","11.82","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","51.408","0.052","10","2.675","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","27.018","0.318","10","24.404","80","4.258","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","718","2.34","10","45.931","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.012","10","6.292","80","8.802","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1097.712","0.035","8","15.08","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","529.63","0.042","10","35.62","80","7.164","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1058.4","2.795","10","57.83","80","3.82","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","492.648","0.461","10","20.477","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","102.82","0.026","10","10.164","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1.73","0.08","10","7.2","80","0.68","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.46","0.558","15","17.346","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.405","0.225","15","42.928","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","665.82","3.55","500","35.98","500","57.12","500","16.391","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.403","0.011","15","8.321","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.4","2.721","10","22.924","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2402.78","0.043","8","9.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","142.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3257.28","0.978","10","8.59","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.24","0.887","15","17.462","80","4.171","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.192","15","41.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","35.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.878","4.025","15","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.083","15","7.168","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","61.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","37.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","99.36","4.596","15","22.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.155","2.709","15","5.426","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","276.34","109.793","500","42.18","500","51.495","500","2.59","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.319","10","14.297","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.87","0.453","10","16.516","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.85,"10",7.15,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","339.815","0.381","10","5.696","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","299.54","0.265","10","22.399","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.179","10","3.027","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","358.306","0.823","10","2.372","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","111.715","0.328","10","19.066","80","3.433","20","0.046","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11716.7","0.053","10","21.704","80","5.607","15","0.101","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17603.438","25.644","1000","215.922","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173802.531","0.308","5","10.5","40","8.469","15","0.076","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147330.625","3.593","-","51.234","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","746.5","0.24","5","9.81","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","424.22","0.09","10","7.017","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","120656.74","0.033","2","6.84","40","9.01","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135712.8","12.34","-","94.91","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","363.658","0.033","10","6.025","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.155","10","34.38","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1473.898","0.636","10","9.225","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.477","10","7.19","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","718.85","7.117","30","42.27","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1068","0.512","8","5.429","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","676.858","0.049","10","31.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.038","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.139","0.023","10","4.029","80","9.053","20","0.051","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.045","0.288","10","38.785","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","28","0.01","10","7.005","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1598.4","1.199","30","18.466","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","109.883","0.101","8","7.54","60","0.319","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","106","1.808","10","31.26","80","4.25","10","0.078","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.069","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2249.32","0.084","10","23.951","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","140.832","1.908","15","49.431","80","5.622","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","501.379","5.607","15","9.873","80","7.433","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","236","1.975","10","17.689","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.132","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","20.797","0.064","10","18.334","80","-","-","0.04","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.076","10","8.38","80","3.408","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.649","0.051","10","3.467","80","4.425","20","0.046","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","406.512","0.03","8","7.13","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","50.817","0.033","10","11.446","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","167","0.375","45","22.663","500","3.13","70","0.44","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1184.54","0.137","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.12","10","15.89","80","2.268","15","0.037","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","561.6","0.756","15","45.92","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.051","10","6.762","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10307.59","0.16","16","54.77","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","772.42","0.44","10","28.856","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","230.26","2.055","8","30.712","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","500.256","0.029","10","12.813","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1292.54","1.783","10","23.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","694","0.036","10","22.16","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1283.299","6.573","10","39.124","80","10.481","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","311.04","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14560.316","0.005","8","31.27","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11888.64","0.07","8","22.32","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.023","10","3.335","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","54.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","120.605","1.043","8","9.422","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.79","0.818","10","18.677","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","109.469","0.291","10","12.815","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","54.43","0.088","8","20.196","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","258.682","0.072","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.59","1.032","10","10.484","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","523.58","0.07","10","7.262","80","1.3","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","247.018","0.644","8","8.665","50","-","-","0.062","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","379","90.56","500","113.88","500","102.43","500","15.71","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.029","10","15.55","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","145.67","2.759","15","37.641","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","613.149","0.012","10","14.551","90","-","-","0.031","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4764.154","0.134","2","13.297","40","-","-","0.002","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","684.979","0.298","10","2.567","80","-","-","0.053","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.41","1.229","10","6.283","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.008","0.133","10","16.814","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","496","5.014","10","44.03","80","9.385","15","0.045","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.24","0.325","10","7.03","80","0.458","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.212","0.109","10","8.33","80","1.176","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.87","3.873","15","11.704","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","70.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3217.769","0.015","8","19.879","50","11.903","15","0.057","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.496","1000","91.493","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","481.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","764.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","154.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","625.416","0.183","10","11.919","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1471.35","0.024","15","18.095","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.246","0.04","8","7.86","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.225","3.474","15","6.619","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","40.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1084.56","0.03","15","16.801","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","324.86","0.33","10","18.08","80","1.832","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2004.386","2.125","8","15.811","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.053","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.101","1.857","10","25.786","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.033","15","10.638","80","6.761","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","0.772","10","17.778","80","2.629","15","0.025","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","2.799","80","1.345","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.2","100","3.24","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","146.51","0.098","15","7.175","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.01","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8496.58","0.241","10","16.342","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.864","0.022","10","19.2","80","1.11","15","0.02","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","196.646","0.362","10","31.84","80","-","-","-","-","正常"]