{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2390.518","0.306","25","36.774","250","8.982","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","424.33","219.586","500","91.17","500","208.733","500","10.723","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.767","0.99","15","19.415","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","111.878","0.179","10","39.455","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.04","8","22.033","50","4.397","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","252.29","1.063","10","37.537","80","2.368","15","0.035","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","215.14","0.035","10","20.99","80","2.26","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.239","0.004","10","0.657","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.792","0.046","10","25.737","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","144.29","0.118","10","2.818","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1604.172","0.078","1.5","10.658","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7088.357","0.206","10","11.168","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5465.66","0.05","10","30.964","80","11.639","15","0.082","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","446.083","0.392","10","19.505","80","1.669","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.81","10","50.295","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","137.38","0.075","10","32.578","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","302","0.05","10","42","80","4.98","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","136.51","4.284","10","16.952","80","6.499","20","0.02","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.66","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.438","0.146","10","4.141","80","4.605","20","0.031","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","121.478","0.02","10","9.206","70","1.191","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15107.89","0.041","8.629","18.384","69.431","9.809","27.416","0.2","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23845.848","10.159","500","90.304","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","513.76","0.217","10","12.176","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.722","0.05","10","2.823","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.377","0.548","10","34.925","80","5.558","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1247","2.482","10","40.275","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.015","10","8.704","80","8.313","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1170.461","0.175","8","15.73","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","638.5","0.042","10","33.589","80","8.801","15","0.012","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1197.5","2.704","10","70.93","80","5.157","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","513.284","0.421","10","24.266","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","115.78","0.021","10","19.713","60","-","-","0.029","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","3.46","0.086","10","6.99","80","0.35","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.122","0.466","15","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.331","0.166","15","29.499","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","507.7","5.09","500","40.19","500","59.96","500","16.415","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.913","0.01","15","5.285","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","3.194","10","26.663","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2785.54","0.073","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","146.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3212.35","0.721","10","10.22","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.93","1.66","15","11.612","80","5.023","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.167","15","42.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","78.365","5.247","15","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","125","0.081","15","7.511","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","101.95","4.805","15","20.82","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.982","4.222","15","9.907","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.08","89.955","500","25.39","500","36.491","500","0.627","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.564","10","18.264","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","16.66","0.258","10","16.055","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",1,0.28,"10",6.4,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","359.829","0.46","10","2.591","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","260.43","0.362","10","21.923","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42","1.55","10","7.118","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","332.899","0.586","10","1.821","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","218.506","0.635","10","10.586","80","3.585","20","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15390.43","0.057","10","22.13","80","5.543","15","0.08","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18764.525","25.475","1000","296.948","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","222720.562","0.226","5","9.66","40","7.2","15","0.085","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","120534.227","3.298","-","111.375","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","373.25","0.444","5","10.34","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.105","10","7.007","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","119647.58","0.033","2","5.89","40","6.27","15","0.281","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135565.06","6.96","-","78.56","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","342.662","0.033","10","8.232","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.92","0.083","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2416.262","0.98","10","4.63","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.349","10","7.421","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","838.94","6.61","30","42.44","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1444","0.434","8","4.421","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","912.989","0.052","10","26.182","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.03","10","16.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","310.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","253.325","0.005","10","6.5","80","13.537","20","0.059","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.097","0.118","10","35.483","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","71","0.031","10","6.489","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1558.66","0.666","30","19.27","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","168.771","0.094","8","7.161","60","0.03","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","120","0.432","10","28.52","80","3.98","10","0.075","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.121","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2156.65","0.024","10","22.22","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","151.632","1.638","15","38.273","80","6.449","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","549.245","6.033","15","9.4","80","7.139","20","0.049","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","248","2.016","10","21.203","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.091","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66.583","0.007","10","6.752","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","780.019","0.268","10","19.554","80","4.784","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.157","0.149","10","5.131","80","6.598","20","0.051","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","510.192","0.35","8","12.374","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","117.897","0.071","10","11.901","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","245","0.419","45","24.9","500","2.61","70","0.4","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.02","0.686","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.105","10","21.1","80","3.041","15","0.036","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","680.83","2.457","15","42.45","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.912","0.059","10","6.423","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10748.99","0.16","16","48.6","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","577.15","0.364","10","23.295","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","196.1","0.988","8","28.527","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.37","0.029","10","12.146","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1328.83","1.697","10","16.86","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","644","0.037","10","17.48","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1185.84","6.952","10","37.602","80","11.07","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","313.63","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14818.39","0.004","8","30.112","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12992.83","0.22","8","20.74","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.02","10","3.282","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","125.676","0.434","8","9.97","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.2","0.928","10","11.953","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","143.683","1.305","10","19.167","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","49.25","0.099","8","16.259","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.216","0.07","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","35.251","0.419","10","8.014","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","520.13","0.073","10","7.336","80","1.69","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","292.637","0.723","8","7.248","50","-","-","0.039","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","311","78.2","500","102.64","500","88.67","500","16.6","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.018","10","13.39","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.768","3.673","15","10.04","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","663.581","0.012","10","13.857","90","-","-","0.039","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5610.178","0.118","2","11.928","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","650.592","0.592","10","21.675","80","-","-","0.037","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.238","0.823","10","4.002","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.056","0.126","10","17.737","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","874","4.207","10","40.621","80","9.656","15","0.034","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","20.72","0.264","10","6.91","80","1.111","20","0.016","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","182.32","2.956","10","16.021","80","9.12","20","0.012","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.419","3.06","15","14.423","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","43.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3635.444","0.013","8","19.763","50","11.737","15","0.075","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.817","1000","87.104","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","465.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","812.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","141.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","683.376","0.167","10","11.009","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1453.05","0.101","15","18.38","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.696","0.058","8","8.104","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.748","3.51","15","4","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","45.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1680","0.026","15","14.822","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","579.74","0.098","10","16.892","80","3.787","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2045.931","3.037","8","17.501","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.283","1.723","10","19.237","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.026","15","8.088","80","6.811","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","222.91","0.772","10","19.607","80","3.612","15","0.034","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.242","0.007","10","2.314","80","1.408","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","7.3","100","3.31","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","237.33","0.119","15","7.992","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","13.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8478.43","0.224","10","14.743","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","74.045","0.028","10","14.45","80","1.052","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","317.52","0.171","10","27.78","80","-","-","-","-","正常"]