{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14213431","164.507","176.386","320","21.163","100","1.036","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15595994","180.509","22.967","320","52.282","100","0.511","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8553090","98.994","-","-","-","-",4.263,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7937074","91.864","-","-","-","-",7.058,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1905281.75","79386.742","-","-","-","-","0.077","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9938616","115.03","-","-","-","-","0.457","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","666729.625","7.717","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","37866.25","0.438","26.041","320","17.228","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696861.312","8.066","125.66","300","0.029","100","1.891","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1684869.12","19.501","0.31","50","0.65","35","2.69","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.52","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","380748.375","4.407","1.326","320","56.664","100","19.325","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","649934.375","7.522","0.49","320","1.154","100","0.261","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","390610.219","4.521","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","0","0","0","200","85.087","50","3.96","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","481063.312","5.568","1565.542","200","0","50","696.072","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2341266.25","27.098","1.69","200","27.463","50","3.503","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1100796.13","12.74","90.758","200","1.019","35","3.912","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1001279.44","11.59","94.299","200","10.922","35","5.002","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1066724.88","12.35","95.751","200","9.42","35","1.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2931162.75","37.01","96.18","200","19.512","35","0.51","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1741521.75","20.156","162.09","200","26.971","50","6.121","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1298203.125","15.026","152.51","200","12.274","50","3.652","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1288163.875","14.909","162.304","200","12.099","50","5.909","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2216393.28","25.653","15.97","200","0.71","35","0.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","32.29","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1984777","22.972","0.002","50","0","35","3.664","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","582856.907","6.894","10.002","50","0.509","35","24.195","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18852024.657","224.935","26.475","50","0.131","35","1.087","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7164.403","0.085","0","50","0.439","35","18.9","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","96569.053","1.161","34.897","50","0.059","35","0.517","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37974804.48","1582283.52",24.102,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35111681.28","406.385",23.3,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37592104.32","435.094",23.044,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-153722.88","-1.779","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32287930.56","373.703","78.979","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49092540.48","568.201",26.388,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165024","1.91",47.94,"-",0.91,"-",3.81,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9885355","114.414","27.389","320","35.764","100","6.168","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","170246.625","1.97","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","125.749","320","32.407","100","9.781","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4865144.5","56.31","-","-","-","-",4.64,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","804952.44","33539.685","0","50","0","35",0,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","262651.25","3.04","-","-","-","-",2.462,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","36734.844","0.425","-","-","-","-",0.63,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22745.242","0.263","-","-","-","-",1.514,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","144540.974","6022.541","7.09","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53313524.106","630.235","36.261","100","25.132","50","3.668","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52053604.931","616.14","38.091","100","24.761","50","3.216","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427541.844","4.948","260.46",400,"7.86",200,"0.912","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465150.312","5.384","238.305",400,"1.907",200,"0.279","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0",400,"0",200,"0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462272.406","5.35","233.658",400,"14.687",200,"0.915","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","667898.688","7.73","120.568","200","33.275","200","13.147","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","769745","8.909","198.874","200","27.62","200","52.858","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119676.203","1.385","10.521","-","27.909","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1306425.5","15.121","47.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","803175.438","9.296","38.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3905009.75","45.197","60.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4514667.5","52.253","51.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3861774.75","44.696","62.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6654428.5","77.019","48.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2370745.5","27.439","25.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2013400","23.303","43.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1136575.875","13.155","61.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1602219.25","18.544","63.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3875924.25","161496.875","56.492","100","1.499","50","7.635","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3711249.75","42.954","29.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2070248","23.961","39.232","100","4.479","50","2.167","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363165.906","4.203","31.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1998217.375","23.128","-","-","39.065","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12642336","146.323","49.106","100","6.602","50","4.837","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","476823.281","5.519","25.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3311210.25","38.324","28.167","100","1.326","50","0.999","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3269408","37.84","62.905","100","1.363","50","1.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","373592.875","4.324","-","-","1.94","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4183238","48.417","21.023","50","0.135","35","0.334","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1162821.375","13.459","35.644","100","0.519","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","216876.344","2.51","94.166","300","0.989","100","3.039","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4988757","57.74","32.042","100","0.616","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6510396","75.352","43.955","100","0.292","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7199443","83.33","98.08","200","37.68","200","6.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2276160","26.34","121.74","200","80.76","200","20.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1692030","19.58","79.75","200","6.56","200","84.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1199140","13.87","82.99","200","5.57","200","69.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3606368","41.74","56.31","100","3.61","35","0.82","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","869300.87","10.06","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1245.51","0.01","1053.86","300","222.58","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","955751.94","11.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","91606.39","1.06","537.81","300","839.56","200","223.51","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2065302.62","23.9","53.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9704699","112.32","71.38","120","4.72","100","1.9","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7009129.5","81.12","56.66","100","0","50","3.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21138200","244.65","25.09","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164181.31","1.9","63.99","300","0.07","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5843840","67.63","30.04","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1278520","14.8","63.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1041340","12.05","30.08","200","104.33","200","16.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","920025","10.64","46.37","200","106.61","200","15.1","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1803218","20.87","106.485","200","45.167","50","5.333","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1815072.5","21.01","111.325","200","41.425","50","5.072","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3448521.75","39.91","75.286","80","19.823","30","0.967","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3025216.25","35.01","76.653","80","21.272","30","1.143","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2930563.75","33.92","76.618","80","26.718","30","0.833","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1099746.38","12.73","21.493","80","6.043","30","40.042","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3313532.25","38.351","19.738","100","0.758","50","2.557","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3504191.75","41.25","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1870383.75","21.648","76.54","250","17.191","80","2.133","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2274137.75","26.321","76.862","250","16.469","80","0.269","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.193","250","34.159","80","24.895","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44297116","512.698","37.24","100","26.935","50","0.595","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","45570.453","0.542","11.358","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2762551","34.244","36.524","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9159085.7","106.008","230.587","320","3.533","100","6.08","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5750746.613","66.56","-","-","-","-",1.053,"20","正常"]