{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14256409","165.005","174.164","320","25.186","100","0.966","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15159127","175.453","26.069","320","50.366","100","0.49","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7772060.5","89.954","-","-","-","-",4.051,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7896900","91.399","-","-","-","-",7.049,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1723807.375","71825.305","-","-","-","-","0.057","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15499238","179.389","-","-","-","-","0.391","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","835944","9.675","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","467682.062","5.413","28.59","320","19.535","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","719839.188","8.332","130.618","300","0.352","100","2.024","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","950909.76","11.006","0.28","50","0.97","35","0.31","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.59","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","417192.281","4.829","1.017","320","47.938","100","22.028","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","616213.562","7.132","0.504","320","1.332","100","0.507","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","319965.969","3.703","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","0","0","160.769","200","52.527","50","42.881","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3654912.5","42.348","4.721","200","0","50","4.362","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3255546.5","37.971","0","200","3.137","50","3.692","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073091.88","12.42","111.711","200","4.154","35","4.125","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","964555.44","11.16","112.028","200","13.068","35","5.213","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1179350.63","13.65","111.224","200","12.325","35","1.629","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3178100.75","36.78","112.774","200","22.268","35","0.6","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1919285.25","22.214","153.856","200","27.83","50","6.201","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1339739.375","15.506","148.547","200","16.654","50","3.418","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1348219.25","15.604","166.552","200","14.328","50","6.035","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2146478.4","24.844","16.14","200","0.71","35","0.4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","26.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1490790.75","17.254","0","50","0","35","3.648","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","465858.43","5.517","12.546","50","1.353","35","23.414","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21561545.841","256.491","22.762","50","0.11","35","0.894","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6251.185","0.074","4.819","50","0.91","35","13.339","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","69023.955","0.824","37.323","50","0.061","35","0.572","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35852984.64","1493874.36",23.298,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32494824","376.098",20.394,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35905602.24","415.574",22.329,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-234264.96","-2.711","42.363","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11401827.84","131.966","213.87","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47689171.2","551.958",26.266,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",45.99,"-",0.85,"-",3.2,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9819679","113.654","27.527","320","32.268","100","6.133","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","391458.688","4.531","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","330276.156","3.823","56.187","320","12.498","100","13.539","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4868378","56.347","-","-","-","-",5.322,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","329362.366","13723.432","30.763","50","39.908","35","9.57","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6593.852","0.076","-","-","-","-",0.489,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8084.141","0.094","-","-","-","-",0.479,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.528,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","137775.226","5740.634",17.95,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47283468.035","557.821","36.558","100","22.399","50","3.733","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50833923.05","600.421","36.429","100","24.201","50","3.01","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","412799.969","4.778","252.535",400,"8.41",200,"0.931","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462801.938","5.356","242.784",400,"2.002",200,"0.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-",0,400,0,200,0,"30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口",489554.875,"-",225.492,400,8.479,200,1.061,"30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","48509.789","0.561","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1314384.25","15.213","106.616","200","4.241","200","7.286","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118917.859","1.376","10.12","-","29.248","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1337429","15.48","43.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","760576.562","8.803","35.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906359","45.212","59.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4509534","52.194","51.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3869762.75","44.789","64.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6716346.5","77.736","48.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2343814","27.128","25.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2011259.125","23.278","42.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1138248.5","13.174","60.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1609751.125","18.631","62.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3834197.75","159758.219","60.026","100","0.48","50","8.103","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3950806.75","45.727","29.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2264862.75","26.214","39.264","100","3.261","50","1.357","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","369667.812","4.279","32.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2042805.375","23.644","-","-","31.487","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12153893","140.67","47.61","100","4.989","50","4.789","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","458791.062","5.31","26.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3310751.75","38.319","28.42","100","1.19","50","0.665","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3302737","38.226","61.596","100","1.119","50","1.055","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","377241.406","4.366","-","-","2.11","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4180726.5","48.388","20.942","50","0.045","35","0.308","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1151174.25","13.324","35.068","100","0.515","50","0.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","291575.531","3.375","87.108","300","1.014","100","3.09","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4965879","57.475","31.503","100","0.652","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6649155","76.958","43.004","100","0.448","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7141786","82.66","93.31","200","40.32","200","5.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2284210","26.43","141.78","200","37.73","200","7.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1523990","17.63","73.52","200","65.58","200","17.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2014650","23.31","70.35","200","54.44","200","21.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3207671.75","37.12","39.74","100","3.89","35","0.84","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1010228.43","11.69","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1270.94","0.01","1353.11","300","286.4","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","923860","10.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","214254.11","2.48","253.45","300","461.37","200","116.32","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2013353.37","23.3","50.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9753477","112.88","71.18","120","5.03","100","1.95","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7131702.5","82.54","58.59","100","0","50","3.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20846000","241.27","21.29","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","171255.33","1.98","75.29","300","0.07","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6132140","70.97","33.12","100","0","50","2.18","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1274793.62","14.75","62.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","958236","11.09","40.02","200","88.01","200","5.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","886818","10.26","57.48","200","91.33","200","5.37","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1844457.13","21.35","113.675","200","44.669","50","4.906","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1810968.13","20.96","108.073","200","39.171","50","5.021","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3362256.5","38.92","76.423","80","7.456","30","0.912","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3018589.5","34.94","76.852","80","12.429","30","1.135","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3192764.75","36.95","76.672","80","27.102","30","0.839","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","9199.04","0.11","8.225","80","8.954","30","34.621","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3307267","38.279","19.615","100","0.698","50","2.451","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2344868.5","27.682",6.839,"100",0.9769,"50",6.255,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1870322.75","21.647","73.821","250","24.38","80","2.225","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2241557","25.944","74.127","250","15.578","80","0.264","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.161","250","0","80","22.808","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43503112","503.508","35.93","100","26.301","50","0.591","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2090225","24.362","11.036","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3679902.75","43.315","121.523","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9078059.75","105.07","219.746","320","4.327","100","6","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5681587.856","65.759","-","-","-","-",0.756,"20","正常"]