{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2230.979","1.246","25","26.136","250","6.514","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","426.54","201.945","500","58.15","500","209.65","500","1.725","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.212","0.72","15","36.196","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","17.85","1.941","10","46.668","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.034","8","19.518","50","5.898","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","177.12","1.107","10","33.74","80","3.12","15","0.037","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.032","10","20.89","80","1.97","15","0.045","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.078","0.002","10","3.397","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.405","0.036","10","24.562","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.083","10","7.979","80","-","-","0.071","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1342.592","0.012","1.5","2.247","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6633.363","0.192","10","16.598","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5895.07","0.026","10","31.095","80","9.406","15","0.102","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","494.726","0.536","10","20.284","80","1.821","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.11","10","17.881","80","-","-","0.175","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","158.11","0.106","10","33.233","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","316","0.11","10","50.7","80","5.37","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","3.57","10","20.43","80","6.367","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.243","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.386","0.607","10","4.149","80","6.068","20","0.017","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.669","0.01","10","7.841","70","0.648","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14099.33","0.094","8.629","23.549","69.431","8.975","27.416","0.163","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15540.936","35.072","500","84.865","1000","5.653","-","0.934","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","471.468","0.129","10","8.318","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","205.718","0.05","10","2.989","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.444","0.186","10","20.12","80","3.396","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","900","2.902","10","19.633","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.053","10","6.8","80","7.669","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","774.835","0.062","8","19.04","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.42","0.039","10","19.712","80","3.462","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","971.14","0.587","10","31.5","80","7.332","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","301.478","0.531","10","21.377","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","90.72","0.032","10","3.046","60","-","-","0.045","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.734","0.061","15","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.752","5.833","15","21.583","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","530.53","5.25","500","75.88","500","46.55","500","15.858","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.748","0.537","15","2.338","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","2.712","10","43.366","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2728.51","0.135","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","130.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2908.22","1.419","10","13.63","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.595","1.358","15","20.519","80","4.368","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.284","15","45.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","65.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.336","1.508","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.23","15","7.846","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","4.061","15","12.25","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.314","4.573","15","12.914","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","200.66","71.489","500","24.52","500","38.473","500","0.399","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.865","10","17.232","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.05","0.393","10","10.821","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.13","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","294.389","0.07","10","6.572","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","219.57","0.253","10","22.321","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","0.178","10","13.972","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","300.379","0.497","10","1.327","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.691","0.079","10","8.14","80","4.836","20","0.041","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13608.86","0.05","10","29.439","80","4.68","15","0.072","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18887.135","34.026","1000","362.657","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163605.172","0.676","5","8.598","40","8.204","15","0.069","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","215173.156","9.207","-","59.498","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","772.42","0.088","5","17.51","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","471.74","0.454","10","7.172","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94781.66","0.03","2","7.87","40","11.86","15","0.29","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109905.98","18.78","-","141.49","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","333.331","0.032","10","5.914","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.043","10","26.27","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1926.029","0.033","10","43.337","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.313","10","14.915","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","730.08","8.36","30","44.28","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1213","0.126","8","9.77","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","691.373","0.07","10","28.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.082","10","11.69","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.45","0.003","10","5.336","80","12.645","20","0.058","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.95","0.103","10","19.616","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","55","0.033","10","7.867","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1816.99","0.24","30","27.861","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.299","0.045","8","7.538","60","1.61","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","44","0.875","10","27.69","80","1.97","10","0.123","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","6.221","0.087","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1859.75","0.164","10","25.597","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.021","0.205","15","39.913","80","2.271","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","419.386","6.476","15","10.752","80","9.012","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","174","2.074","10","24.917","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.125","15","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56.723","0.007","10","5.762","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1000.512","0.141","10","22.468","80","3.494","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.503","0.029","10","3.21","80","1.862","20","0.042","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","174.614","0.009","8","5.98","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","167.943","0.204","10","18.47","80","-","-","0.019","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","128","0.297","45","23.717","500","12.94","70","3.79","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1390.18","0.117","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.022","10","19.28","80","3.733","15","0.033","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","677.38","1.144","15","37.03","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.688","0.07","10","10.389","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10084.67","0.4","16","38.58","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","685.15","0.073","10","23.765","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","185.64","1.535","8","38.929","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","67.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.72","0.05","10","13.539","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1197.5","1.622","10","12.83","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","760","0.07","10","18.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1222.733","3.964","10","26.072","80","1.541","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","51.84","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12891.717","0.009","8","31.146","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7922.88","0.05","8","24.65","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","85.54","0.025","10","3.895","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","72.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","113.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","137.608","0.796","8","10.765","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","26.6","0.28","10","3.775","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","139.277","0.397","10","11.289","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","37.15","0.12","8","22.393","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","342.662","0.07","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.987","0.817","10","12.046","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","513.22","0.076","10","7.394","80","1.3","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","367.718","0.743","8","7.235","50","-","-","0.04","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","309","69.93","500","103.67","500","0.05","500","16.096","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","11.23","0.014","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.03","0.407","15","19.534","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","65.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","696.22","0.012","10","10.671","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5183.078","0.128","2","13.598","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","674.525","1.194","10","25.911","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.32","0.082","10","22.801","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.712","0.124","10","16.194","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1188","4.217","10","47.342","80","10.908","15","0.049","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","37.83","0.193","10","4.65","80","0.982","20","0.016","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.156","0.08","10","7.3","80","1.136","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.28","1.128","15","9.949","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","68.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口",20.07,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3612.332","0.019","8","24.42","50","11.422","15","0.078","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","83.551","1000","159.824","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","588.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","731.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","302.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","171.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","748.392","0.158","10","8.119","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1188.73","0.043","15","22.261","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.134","0.217","8","0.338","50","-","-","0.02","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","60.972","7.261","15","14.807","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","6.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","62.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","696.48","0.027","15","15.418","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","507.17","0.15","10","20.383","80","1.018","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1893.036","3.184","8","15.54","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.328","2.09","10","15.099","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","395","0.115","15","9.755","80","7.113","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","221.18","0.849","10","17.021","80","4.063","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.256","0.015","10","2.875","80","2.406","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.114","10","7.2","100","1.04","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.59","0.093","15","8.376","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8354.88","0.2","10","18.201","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.921","0.034","10","18.248","80","0.919","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.771","0.284","10","47.32","80","-","-","-","-","正常"]