{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14138233","163.637","167.868","320","33.608","100","0.453","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14883694","172.265","24.203","320","50.454","100","0.492","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7825745","90.576","-","-","-","-",3.905,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7467430","86.428","-","-","-","-",7.031,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2154052.5","89752.188","-","-","-","-","0.012","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13579113","157.166","-","-","-","-","0.6","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","801971.562","9.282","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","221398","2.562","28.611","320","19.749","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","718046.688","8.311","123.557","300","0.008","100","1.996","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1585215.36","18.347","5.22","50","3.17","35","2.28","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","371308.906","4.298","0.002","320","48.838","100","23.492","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","773382.812","8.951","0.499","320","1.63","100","0.27","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","309112.906","3.578","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4328386.5","50.472","86.892","200","31.251","50","7.426","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3342460.25","39.091","82.04","200","16.528","50","5.793","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","5684785","66.374","0","200","3.749","50","3.587","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","930470.44","10.77","111.166","200","0.611","35","4.589","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","932443.56","10.79","109.975","200","2.823","35","3.655","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1020585.44","11.81","112.59","200","6.127","35","2.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3218704.75","37.25","113.714","200","24.323","35","0.92","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1816828.375","21.028","160.462","200","13.023","50","6.422","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1283385.75","14.854","147.413","200","13.785","50","3.538","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1269297.625","14.691","167.699","200","9.312","50","7.098","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","26.46","150","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2224895.04","25.751","15.57","200","3.39","35","0.62","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7623348.5","88.233","39.865","50","0.148","35","2.834","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1134841.231","13.422","12.879","50","0.686","35","24.523","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2763.138","0.033","36.33","50","4.01","35","53.497","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7785.483","0.092","1.19","50","2.612","35","21.77","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","127716.835",30.256,"33.875","50",0.038,"35",0.271,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37511735.04","1562988.96",21.493,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34862287.68","403.499",23.925,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37468759.68","433.666",22.752,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-225391.68","-2.609","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","13341231.36","154.412","176.438","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36658872","424.292","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","155893.694","1.804",46.449,"-",0.0166,"-",3.537,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9632720","111.49","27.793","320","19.96","100","6.27","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3650844.75","42.255","-","-","-","-",7.763,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10258588","118.734","26.727","320","29.221","100","1.268","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4739095","54.851","-","-","-","-",5.363,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","783981.014","32665.876",13.792,"50",1.1972,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","975128.312","11.286","-","-","-","-",2.422,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","218402.234","2.528","-","-","-","-",1.539,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","14072.868","0.163","-","-","-","-",1.506,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","108905.683","4537.737","0.31","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59888904.511","707.465","35.242","100","22.882","50","2.547","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61562733.087","726.744","33.457","100","26.634","50","3.668","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","419628.375","4.857","258.316","400","8.05","200","0.939","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","464227.031","5.373","246.31","400","1.899","400","0.273","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462504.406","5.353","219.181","400","4.715","200","0.958","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","918268.125","10.628","88.389","200","2.81","200","2.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","881988.438","10.208","71.71","200","3.314","200","5.208","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123811.125","1.433","10.674","-","32.767","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1380604.375","15.979","45.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","761605.375","8.815","36.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3913468.75","45.295","62.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4504090.5","52.131","55.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3921219.25","45.384","62.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6828093","79.029","45.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2356952.25","27.28","30.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1971509.625","22.818","41.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1111626.625","12.866","63.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1619909.75","18.749","64.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3844464.25","160186","57.216","100","0.884","50","7.264","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3624684","41.952","31.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2136671.75","24.73","35.131","100","3.673","50","1.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387543.969","4.486","31.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2135676","24.718","-","-","46.164","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11825878","136.874","47.15","100","3.615","50","5.134","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","538472.688","6.232","39.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3110069.25","35.996","29.29","100","1.728","50","0.67","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3391533.5","39.254","62.478","100","1.414","50","1.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","337255.125","3.903","-","-","2.976","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4222409.5","48.87","22.86","50","0.065","35","0.37","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1171687.75","13.561","33.532","100","0.89","50","0.174","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","101632.172","1.176","95.596","300","1.108","100","2.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5007552","57.958","30.834","100","0.77","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6682870","77.348","43.704","100","0.601","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7199455","83.33","82.36","200","29.67","200","6.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2957460","34.22","162.65","200","59.87","200","6.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1426430","16.5","69.64","200","48.54","200","10.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2313180","26.77","67.84","200","39.62","200","12.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","594446.31","7.17","45.72","100","31.04","35","1.56","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","738633.87","8.54","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1239.52","0.01","1422.59","300","323.52","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","915669.5","10.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2574657","29.8","136.61","300","1.72","200","2.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2071279.75","23.97","53.84","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9730782","112.62","70.29","120","2.68","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7338430","84.94","58.5","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22143200","256.28","28.76","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135613.17","1.57","57.88","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5361220","62.05","34.63","100","0","50","2.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1371087","15.87","71.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1236620","14.31","37.33","200","73.08","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1059030","12.25","59.25","200","79.93","200","7.31","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1754063.75","20.3","141.293","200","42.841","50","5.887","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1789770.5","20.71","117.527","200","56.563","50","5.132","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3711648.5","42.96","76.613","80","12.395","30","0.761","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2935927.25","33.98","77.331","80","12.407","30","1.133","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3453863.75","39.98","74.334","80","26.388","30","0.777","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3351.64","0.04","18.098","80","8.51","30","25.301","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3271354.5","37.863","18.68","100","0.729","50","2.235","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2313160.5","27.322",6.713,"100",0.505,"50",5.289,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1807937.125","20.925","75.048","250","24.957","80","2.376","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2271399.25","26.289","78.061","250","21.618","80","0.245","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","11.999","250","39.898","80","28.454","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46235052","535.128","37.195","100","28.041","50","0.6","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","36507140","429.797","12.432","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3594452.25","46.402","7.959","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8757293.35","101.358","221.093","320","23.336","100","6.522","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5748967.103","66.539","-","-","-","-",2.763,"20","正常"]