{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1953.915","2.614","25","39.061","250","8.483","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","476.33","204.18","500","74.1","500","202.632","500","2.259","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.125","15","35.14","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","7.148","4.123","10","46.452","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.015","8","21.911","50","5.153","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","238.46","1.285","10","25.574","80","3.053","15","0.045","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.031","10","22.08","80","1.98","15","0.045","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.705","0.003","10","3.348","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","179.021","0.02","10","28.813","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","150.34","0.071","10","7.383","80","-","-","0.045","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1485.264","0.013","1.5","2.531","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8162.916","0.194","10","13.258","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5859.65","0.038","10","37.653","80","8.498","15","0.119","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","446.256","0.563","10","20.721","80","1.835","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.18","10","17.068","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","166.75","0.11","10","32.02","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","320","0.189","10","49.68","80","4.95","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.06","3.745","10","20.677","80","6.697","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.78","10","19.89","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","27.043","0.131","10","3.216","80","4.909","20","0.016","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","94.954","0.007","10","8.116","70","1.122","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14584.84","0.08","8.629","24.689","69.431","8.943","27.416","0.165","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15972.192","37.529","500","119.279","1000","6.725","-","1.198","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","421.589","0.028","10","14.604","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","116.467","0.057","10","2.713","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.067","10","15.682","80","3.325","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","912","0.485","10","26.693","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.026","10","6.953","80","7.832","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","790.387","0.07","8","19.71","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","633.31","0.079","10","20.138","80","3.676","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1067.04","0.77","10","51.31","80","9.281","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","487.127","0.587","10","22.714","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","71.71","0.03","10","2.932","60","-","-","0.034","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","7.05","80","0.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.248","0.226","15","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.306","5.41","15","16.972","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","513.47","6.39","500","97.62","500","48.59","500","16.436","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.026","0.099","15","2.87","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","3.581","10","30.179","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2968.7","0.08","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","84.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2729.38","3.325","10","11.45","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.814","2.534","15","19.595","80","5.847","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.02","0.204","15","52.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.224","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","0.142","15","6.697","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","66.53","4.261","15","11.39","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.536","3.969","15","10.283","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.63","64.847","500","26.62","500","38.986","500","0.483","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.012","10","18.464","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.95","0.509","10","10.782","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.28","10","4.5","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.91","0.282","10","4.457","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","216.62","0.264","10","22.744","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.184","10","14.008","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","239.259","0.278","10","1.257","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.933","0.17","10","8.394","80","5.008","20","0.038","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13267.58","0.056","10","33.512","80","4.03","15","0.089","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17987.02","33.715","1000","371.289","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151900.922","0.555","5","8.97","40","8.735","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口",208933.2969,9.9939,"-",56.899,"-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","857.09","0.076","5","8.49","50","-","-","0.02","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","473.47","0.391","10","7.232","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97427.23","0.031","2","7.87","40","11.47","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108097.63","21.59","-","144.22","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","249.523","0.028","10","6.159","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","436.32","0.064","10","23.74","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1899.072","0.053","10","43.867","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.347","10","15.177","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","808.7","3.79","30","49.44","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1358","0.063","8","9.403","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","607.91","0.064","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","81","0.134","10","12.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.117","0.007","10","5.177","80","11.122","20","0.055","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.383","0.213","10","24.713","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","134","0.028","10","8.98","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1958.69","0.254","30","27.762","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.371","0.034","8","7.947","60","1.336","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","94","0.832","10","23.1","80","2.12","10","0.118","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.525","0.106","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1926.52","0.173","10","24.335","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","224.381","0.082","15","35.716","80","4.301","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","518.314","6.53","15","10.948","80","8.93","20","0.059","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","224","2.247","10","24.089","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.115","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","89.605","0.016","10","4.352","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1293.926","0.098","10","27.02","80","2.686","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.429","0.221","10","4.236","80","2.815","20","0.045","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","100.397","0.01","8","5.04","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","124.533","0.474","10","13.382","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","0.255","45","24.699","500","14.68","70","4.74","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1559.52","0.096","8","13.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.065","10","274.9","80","3.527","15","0.04","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","474.34","0.866","15","45.71","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.056","10","12.745","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11408.27","0.44","16","39.19","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","673.92","0.071","10","27.88","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","167.05","1.742","8","37.61","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.325","0.038","10","14.064","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1277.86","2.443","10","15.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","613","0.058","10","19.18","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1167.264","5.151","10","30.05","80","3.964","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.077","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13029.319","0.004","8","34.846","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","6606.14","0.06","8","29.84","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","85.54","0.019","10","2.022","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","30.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","111.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","62.832","0.014","8","10.593","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.92","0.332","10","3.957","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.523","0.371","10","11.269","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","27.65","0.173","8","25.402","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","258.768","0.07","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.579","1.314","10","13.51","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","512.35","0.094","10","7.091","80","1.36","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","370.483","0.925","8","6.982","50","-","-","0.048","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","304","54.85","500","104.69","500","0","500","16.698","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","12.96","0.029","10","19.48","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.338","0.585","15","47.466","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","161.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","952.551","0.013","10","9.685","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5229.111","0.132","2","13.859","40","-","-","0.061","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","670.118","0.801","10","36.792","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.344","0.243","10","34.923","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.048","0.124","10","18.106","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1225","0.071","10","36.706","80","12.247","15","0.039","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","31.74","0.042","10","4.5","80","0.745","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.044","0.071","10","7.508","80","0.964","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.1","1.479","15","12.54","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","119.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3808.598","0.043","8","24.584","50","11.423","15","0.076","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","66.069","1000","80.606","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","443.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","498.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","290.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","765.72","0.143","10","7.277","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1115.09","0.052","15","22.152","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","19.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.786","0.077","8","0.442","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.073","7.783","15","19.228","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","62.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","662.64","0.028","15","14.31","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","552.1","0.166","10","21.009","80","0.927","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2079.394","3.098","8","15.359","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.347","2.115","10","22.933","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.212","15","11.35","80","7.58","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","197.86","0.749","10","14.721","80","3.952","15","0.02","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.016","10","2.212","80","2.568","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.106","10","7.3","100","1.32","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.68","0.104","15","8.328","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8366.98","0.247","10","15.552","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.616","0.024","10","18.026","80","3.179","15","0.027","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","287.971","0.246","10","43.06","80","-","-","-","-","正常"]