{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14151534","163.791","172.484","320","34.332","100","0.64","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14763305","170.872","22.021","320","59.28","100","0.519","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8197954.5","94.884","-","-","-","-",3.902,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7566524","87.576","-","-","-","-",7.134,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1698432.625","70768.023","-","-","-","-","0.009","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12591096","145.73","-","-","-","-","0.648","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14697.535","0.17","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","182618","2.114","26.438","320","18.624","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","726238.625","8.406","130.937","300","0.032","100","1.998","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1474260.48","17.063","5.18","50","1.94","35","0.95","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","462411.219","5.352","0","320","44.669","100","28.921","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","730869.25","8.459","0.59","320","1.849","100","0.297","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","339501.219","3.929","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4413965","51.493","84.459","200","40.149","50","7.329","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3302945.25","38.571","79.958","200","11.896","50","5.781","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","6348331.5","73.967","0.003","200","10.31","50","3.558","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","952976.75","11.03","109.979","200","0.366","35","4.957","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","925721.81","10.72","110.352","200","1.973","35","3.873","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1025118.63","11.86","111.225","200","3.077","35","2.327","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3296399.25","38.15","114.478","200","17.566","35","0.977","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1889576","21.87","160.416","200","11.996","50","6.394","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1332415","15.422","158.185","200","12.9","50","3.51","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1340803.75","15.519","162.502","200","8.963","50","6.701","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2198033.28","25.44","13.85","200","4.05","35","0.61","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","27.59","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1161814.375","13.447","0.998","50","0","35","6.124","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1047751.484","12.368","13.413","50","1.708","35","24.079","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1950.607","0.023","21.747","50","4.757","35","49.288","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10380.47","0.123","8.58","50","0.525","35","17.865","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","113573.103","1.36",32.107,"50",0.007,"35",0.266,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38590732.8","1607947.2",24.047,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35650903.68","412.626",21.25,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39808471.68","460.746",23.225,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-241349.76","-2.793","593.022","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44867070.72","519.295",25.932,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49055276.16","567.769",25.826,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142414.837","1.648",47.171,"-",0.9774,"-",1.916,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9750082","112.848","27.446","320","29.398","100","6.831","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3149921.5","36.457","-","-","-","-",7.682,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10227425","118.373","28.814","320","32.164","100","1.171","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4663436","53.975","-","-","-","-",5.252,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","757333.747","31555.573",10.437,"50",0.9423,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","705243.25","8.162","-","-","-","-",2.368,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","183518.297","2.124","-","-","-","-",1.478,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4880.648","0.056","-","-","-","-",1.513,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","95147.074","3964.461","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61211732.791","722.905","36.607","100","25.572","50","3.084","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62751604.605","741.125","35.486","100","26.901","50","3.53","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416533.938","4.821","258.71","400","8.146","200","0.938","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466230.781","5.396","242.792","400","1.863","400","0.248","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","458821.688","5.31","214.183","400","4.5","200","0.995","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","862159.125","9.979","85.318","200","2.724","200","1.969","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","923208.562","10.685","81.499","200","3.216","200","5.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124084.906","1.436","10.746","-","32.965","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1411189.5","16.333","46.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","761618","8.815","38.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3899288.75","45.131","60.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4499496.5","52.078","55.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3931515.5","45.504","63.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6792139","78.613","45.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2359781","27.312","30.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1910354.75","22.111","41.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1105907.375","12.8","64.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1649687.625","19.094","65.949","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3852930.5","160538.766","52.065","100","0.506","50","7.259","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3585648.25","41.501","31.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2065336","23.904","35.141","100","3.872","50","1.257","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","347854.625","4.026","31.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2158686.75","24.985","-","-","29.79","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11987482","138.744","49.906","100","2.835","50","5.042","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","545918.312","6.318","39.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3075133.5","35.592","29.059","100","1.854","50","0.547","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3394736.75","39.291","61.826","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","333202.75","3.856","-","-","3.163","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4179709.75","48.376","22.883","50","0.052","35","0.369","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1161995.75","13.449","33.033","100","0.906","50","0.175","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","195130.375","2.258","92.39","300","1.107","100","2.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4955037","57.35","30.952","100","0.75","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6639234.5","76.843","43.795","100","0.662","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7248013.5","83.89","81.62","200","27.02","200","6.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2894220","33.49","143.9","200","56.15","200","6.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1424260","16.48","69.64","200","47.97","200","10.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2272520","26.3","66.78","200","39.26","200","12.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","625575.68","7.24","48.2","100","30.11","35","1.16","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","680897.93","7.88","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1284.6","0.01","1834.44","300","431.1","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","920620","10.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3612490.25","41.81","116.9","300","2.39","200","1.93","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2062246.25","23.86","55.85","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9724072","112.54","70.15","120","2.82","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7178219","83.08","58.48","100","0","50","3.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22070200","255.44","29.96","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115949.69","1.34","38.36","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5176540","59.91","33.66","100","0","50","2.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1385824.12","16.04","71.05","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1221480","14.13","35.5","200","75.81","200","9.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1031740","11.94","59.27","200","82.78","200","10.28","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1787416.38","20.69","153.735","200","40.337","50","6.326","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1866933.38","21.61","130.604","200","39.173","50","5.056","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3441465","39.83","76.145","80","9.001","30","0.843","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2999470","34.72","76.088","80","11.308","30","1.163","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3158710.75","36.56","76.747","80","26.715","30","0.641","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","6605.39","0.08","18.725","80","7.112","30","26.239","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3266144.75","37.803","18.822","100","0.666","50","2.238","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2120734.75","25.03",12.536,"100",0.4758,"50",5.487,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1831629.125","21.199","75.11","250","25.305","80","2.351","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2270902.75","26.284","76.426","250","23.734","80","0.249","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","850.559","0.01","12.315","250","39.847","80","27.44","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46457340","537.701","38.14","100","27.903","50","0.492","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2145309.75","25.336","6.707","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3304415.5","38.896","5.674","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8927597.9","103.329","227.538","320","3.198","100","5.803","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5801722.643","67.15","-","-","-","-",2.921,"20","正常"]