{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14187907","164.212","167.22","320","28.83","100","0.908","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14346356","166.046","13.571","320","41.654","100","0.541","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8226124.5","95.21","-","-","-","-",3.797,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7797317.5","90.247","-","-","-","-",7.232,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2055112.625","85629.688","-","-","-","-","0.025","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12246812","141.746","-","-","-","-","0.617","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","566845.188","6.561","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","204942.641","2.372","26.16","320","18.842","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","738119","8.543","130.962","300","0.009","100","1.993","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1940984.64","22.465","6","50","2","35","1.75","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","363389.281","4.206","1.272","320","51.846","100","20.569","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","692633.562","8.017","0.557","320","1.834","100","0.279","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","384681.469","4.452","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4313997","50.276","83.998","200","37.839","50","7.077","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3421613.75","39.943","84.69","200","9.426","50","5.919","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","6241513.5","72.759","0","200","9.507","50","3.501","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","950434","11","102.79","200","0.738","35","5.399","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","899271.25","10.41","110.473","200","1.76","35","3.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1031425.81","11.94","110.9","200","4.463","35","2.297","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2290770.75","37.43","110.743","200","21.536","35","1.08","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1938843.75","22.44","146.461","200","12.789","50","6.552","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1341682.5","15.529","131.916","200","9.319","50","3.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1349984.75","15.625","148.476","200","6.271","50","7.03","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1842117.12","21.321","11.12","200","4.79","35","0.8","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","26.49","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","924216.812","10.697","0","50","0","35","5.784","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","972320.338","11.501","7.085","50","1.432","35","23.705","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1396.267","0.017","38.216","50","3.15","35","50.374","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8553.229","0.1","3.692","50","0.183","35","14.002","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","105242.619","1.257",31.403,"50","0.003","35",0.269,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14462236.8","602593.2",10.834,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33997579.2","393.49",21.234,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39590216.64","458.22",23.208,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-164401.92","-1.903","61.897","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3435998.4","39.768",4.136,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","26901512.64","311.36",16.223,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131714.153","1.524",45.68,"-",0.2601,"-",1.145,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9700362","112.273","27.641","320","19.184","100","5.746","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2813834.5","32.568","-","-","-","-",7.492,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10289481","119.091","30.898","320","29.713","100","1.151","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4279889.5","49.536","-","-","-","-",5.093,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","683657.546","28485.731",6.256,"50",0.6403,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","13349.623","0.154","-","-","-","-",0.769,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13357.633","0.155","-","-","-","-",0.286,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.537,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","99049.19","4127.05","0.3","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57341002.386","676.695","36.929","100","23.055","50","3.238","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58980272.339","696.802","35.333","100","25.935","50","2.855","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","419408.312","4.854","260.432","400","8.018","200","0.946","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466630.625","5.401","243.569","400","1.881","400","0.245","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","449005.875","5.197","218.972","400","4.398","200","0.948","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","829305.375","9.598","98.651","200","2.677","200","1.775","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","882576.75","10.215","82.738","200","3.404","200","5.531","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121357.359","1.405","10.379","-","32.496","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1415691.5","16.385","46.305","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","768811.312","8.898","37.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3903052.25","45.174","59.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4500644","52.091","55.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3934008.5","45.532","63.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6760062","78.242","45.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2343206.25","27.12","30.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1767855.25","20.461","40.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1102023.25","12.755","63.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1674169.75","19.377","66.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3875160","161465.031","50.644","100","0.441","50","7.436","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3592642.25","41.582","31.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2024052.375","23.426","35.174","100","4.531","50","1.248","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","367293.5","4.251","31.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2200564","25.47","-","-","10.624","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12064042","139.63","49.754","100","3.446","50","5.024","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","550893.5","6.376","39.887","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3104152","35.928","27.936","100","1.929","50","0.713","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3388602.5","39.22","61.638","100","1.339","50","1.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","329284.969","3.811","-","-","3.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4167858.75","48.239","22.328","50","0.042","35","0.346","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1152603.875","13.34","33.697","100","0.954","50","0.176","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","135884.203","1.573","91.912","300","1.124","100","2.848","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4986821.5","57.718","30.807","100","0.749","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6692068.5","77.454","43.592","100","0.63","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7421745","85.9","73.28","200","28.32","200","6.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2855080","33.04","158.92","200","61.5","200","6.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1423880","16.48","69.69","200","32.41","200","8.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2182410","25.25","63.72","200","27.75","200","9.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","605404","7","45.59","100","21.41","35","1.12","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","946502.31","10.95","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1279.37","0.01","1362.67","300","338.39","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","917649.44","10.62","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3538091.75","40.95","116.24","300","2.35","200","1.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1982678.12","22.94","53.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9674954","111.97","70.31","120","3.4","100","1.95","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6903512","79.9","53.27","100","0","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21703700","251.19","28.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","89074.12","1.03","49.19","300","0","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5063910","58.61","32.6","100","0","50","2.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1373994.38","15.9","68.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1196800","13.85","36.03","200","81.78","200","10.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1017260","11.77","59.26","200","89.76","200","11.85","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1798687.13","20.82","155.617","200","45.926","50","5.661","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1915318","22.17","147.29","200","45.159","50","5.14","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3464682.25","40.1","76.017","80","7.854","30","1.015","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2948805","34.13","76.272","80","9.184","30","1.197","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3075383","35.6","76.686","80","22.923","30","0.606","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4601.15","0.05","21.352","80","6.681","30","27.898","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3233274.75","37.422","18.611","100","0.741","50","2.351","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2081783.5","24.571",13.59,"100",0.4074,"50",6.973,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1837567","21.268","76.819","250","22.549","80","2.388","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2298303","26.601","77.625","250","21.182","80","0.248","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","11.1","250","40.548","80","28.462","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45663792","528.516","37.984","100","27.211","50","0.475","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","26606716","316.041","12.344","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3164344","37.191","4.537","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8977740.35","103.909","219.393","320","2.94","100","6.078","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5662736.275","65.541","-","-","-","-",2.824,"20","正常"]