{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2393.143","3.633","25","30.05","250","8.291","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","588.45","211.455","500","68.17","500","203.4","500","1.942","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.257","0.39","15","32.264","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","4.542","1.622","10","52.967","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.013","8","21.587","50","3.458","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","256.61","1.403","10","24.356","80","2.979","15","0.04","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.037","10","19.04","80","2.05","15","0.043","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.936","0.008","10","5.268","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.837","0.117","10","27.653","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","10","9.001","80","-","-","0.066","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1501.247","0.011","1.5","2.985","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3626.241","0.237","10","15.2","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3643.49","0.142","10","56.906","80","9.75","15","0.205","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","196.906","1.466","10","27.629","80","4.035","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.28","10","13.054","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","195.26","0.123","10","34.723","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","151","0.644","10","61.18","80","5.97","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","139.1","4.702","10","21.47","80","10.43","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.21","10","20.33","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","20.736","0.004","10","3.528","80","4.543","20","0.016","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","94.09","0.576","10","11.02","70","1.132","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11699.86","0.061","8.629","25.537","69.431","10.276","27.416","0.219","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13408.872","30.477","500","191.636","1000","6.446","-","1.009","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","451.621","0.012","10","14.035","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","55.469","0.803","10","2.763","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.101","0.116","10","12.997","80","4.39","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","768","0.236","10","24.824","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222","0.018","10","6.813","80","10.731","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1136.506","0.639","8","19.11","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","567.65","0.063","10","18.301","80","5.422","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1065.31","0.049","10","46.8","80","3.086","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","182.624","0.684","10","21.929","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.021","10","2.94","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.096","10","7.26","80","0.74","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.503","0.167","15","21.596","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0","2.512","15","18.689","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","545.04","5.6","500","92.57","500","44.63","500","15.744","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.212","0.162","15","3.164","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.68","3.034","10","30.764","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2195.42","0.021","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","127.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2782.94","2.722","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.102","0.55","15","18.619","80","4.904","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","54.43","0.119","15","43.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.906","1.537","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","0.121","15","7.177","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","55.3","4.102","15","10.12","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.227","4.956","15","14.136","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.52","38.633","500","38.62","500","33.771","500","1.774","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.823","10","16.126","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.29","0.306","10","10.369","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.24","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.682","0.218","10","4.238","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.05","0.236","10","20.354","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","37","0.309","10","14.83","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","106.867","0.388","10","2.166","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.387","0.093","10","6.893","80","5.396","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6568.13","0.206","10","26.621","80","2.674","15","0.13","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","9627.258","36.31","1000","424.107","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140219.578","0.434","5","8.605","40","9.242","15","0.096","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","208925.391","8.989","-","60.839","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","745.63","0.313","5","16.87","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","294.62","0.399","10","7.487","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","105192","0.032","2","7.5","40","10.64","15","0.309","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121198.46","20.62","-","146.96","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.678","0.028","10","6.023","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","226.37","0.139","10","26.07","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1567.469","0.249","10","36.988","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.507","10","13.691","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","733.54","5.909","30","44.37","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1118","0.213","8","9.172","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.691","0.08","10","26.364","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.038","10","13.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","279.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","18.576","0.013","10","4.649","80","10.332","20","0.056","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","58.423","0.377","10","22.51","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","123","0.026","10","7.804","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1421.28","0.253","30","27.645","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.017","0.042","8","8.547","60","1.633","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.27","10","27.37","80","2.17","10","0.145","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.071","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1746.61","0.062","10","24.39","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","129.6","0.899","15","26.089","80","6.483","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","357.696","5.856","15","12.301","80","8.443","20","0.06","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","267","1.417","10","19.246","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.141","15","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.273","0.023","10","3.84","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","369.706","0.178","10","12.638","80","3.127","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50","0.71","10","5.035","80","5.078","20","0.045","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","367.632","0.106","8","15.842","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","105.688","0.092","10","10.917","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","134","0.337","45","23.334","500","16.38","70","4.04","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","698.98","0.342","8","27.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.057","10","8.32","80","2.286","15","0.025","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","100.22","1.082","15","42.73","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.762","0.051","10","10.623","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10485.85","0.42","16","37.48","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","621.22","0.143","10","18.826","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","132.63","1.992","8","36.261","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","57.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","366.595","0.029","10","16.259","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1283.04","2.18","10","15.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","592","0.053","10","17.63","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","267.754","5.632","10","35.673","80","6.74","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12377.677","0.102","8","42.608","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8457.7","0.05","8","28.73","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","155.52","0.028","10","1.72","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","121.376","1.158","8","9.739","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","64.48","0.306","10","7.538","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","63.85","0.176","10","13.669","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","57.89","0.146","8","28.478","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","195.61","0.071","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","56.506","1.235","10","16.186","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","426.82","0.073","10","7.493","80","1.57","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","285.725","0.974","8","7.254","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","348","58.78","500","103.21","500","0","500","17.485","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.011","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","110.246","0.94","15","19.84","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","76.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","706.974","0.012","10","9.142","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3555.544","0.143","2","11.864","40","-","-","0.003","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","514.944","0.393","10","29.56","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.227","0.14","10","18.784","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.168","0.13","10","17.438","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","4.336","10","55.8","80","12.002","15","0.075","0.5","停机"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","15.09","0.009","10","4.46","80","0.303","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.777","0.056","10","7.617","80","0.854","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.604","1.01","15","10.299","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","75.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","30.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2734.456","0.053","8","23.766","50","9.657","15","0.06","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","85.898","1000","145.338","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","621.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","315.168","0.206","10","8.49","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1235.45","0.022","15","22.41","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","17.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.038","0.048","8","0.379","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","73.483","7.892","15","19.51","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","67.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1000.32","0.026","15","17.546","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","138.24","0.151","10","19.111","80","1.189","15","0.02","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2155.868","1.278","8","20.595","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.43","3.532","10","24.266","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.194","15","13.501","80","7.862","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","111.46","0.792","10","12.496","80","3.63","15","0.017","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.965","0.011","10","2.398","80","2.517","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.2","100","3.01","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.58","0.034","15","7.863","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8469.79","0.31","10","18.152","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","270","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.652","0.022","10","18.2","80","5.24","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","223.949","0.396","10","46.18","80","-","-","-","-","正常"]