{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-09-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14188857","164.223","210.541","320","45.072","100","0.851","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14790725","171.189","28.636","320","43.659","100","0.51","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6804660.5","79.018","-","-","-","-",3.768,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7734866.5","89.524","-","-","-","-",7.358,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2521077.5","105044.898","-","-","-","-","0.026","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13035656","150.876","-","-","-","-","0.557","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1122173.625","12.988","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","180305.453","2.087","28.292","320","20.615","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","736000.938","8.518","125.448","300","0.09","100","1.99","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1660599.36","19.22","2.07","50","4.39","35","1.9","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","367608.5","4.255","0.01","320","49.93","100","11.834","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","889338.375","10.293","1.292","320","4.097","100","0.628","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1328952.5","15.381","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4256246.5","49.666","87.336","200","39.742","50","7.399","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3325713.5","38.816","79.548","200","10.541","50","5.623","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2344968","27.331","0","200","4.24","50","4.759","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","948593.19","10.98","101.85","200","0.478","35","6.482","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","951084.5","11.01","111.598","200","5.057","35","4.515","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","974220.19","11.77","109.175","200","6.044","35","2.38","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3226116","37.34","112.228","200","16.896","35","1.417","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1875397.75","21.706","159.153","200","17.968","50","5.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1347524.375","15.596","158.998","200","6.848","50","3.864","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1285348.75","14.877","150.003","200","6.288","50","6.821","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2197177.92","25.43","19.4","200","4.05","35","0.7","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","27.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","811611","9.394","0.001","50","0","35","5.473","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","13811727.642","163.525","24.949","50","0.123","35","1.258","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38340628.763","457.185","25.077","50","0.084","35","0.571","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","27624.379","0.323","0.873","50","2.292","35","48.777","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","15604.196","0.19","44.059","50","0.554","35","4.673","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","399.873","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18842803.2","218.088","45.505","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20136358.08","233.06","34.074","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-87531.84","-1.013","55.953","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","19929265.92","230.663","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49523849.28","573.193","21.599","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","149180.361","1.727",49.32,"-",0.128,"-",1.885,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9781044","113.206","27.295","320","30.627","100","1.617","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1957855.75","22.66","-","-","-","-",6.832,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10278327","118.962","30.191","320","33.349","100","1.915","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4458183.5","51.599","-","-","-","-",4.655,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","757586.906","31566.121","21.713","50","2.281","35","0.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","836850.312","9.686","-","-","-","-",2.427,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","82969.812","0.96","-","-","-","-",0.549,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2422.658","0.028","-","-","-","-",1.546,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113517.924","4729.914","1.46","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60931354.789","726.889","38.508","100","25.323","50","4.643","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62511037.717","737.911","34.523","100","25.964","50","2.775","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","428729.438","4.962","260.071","400","8.418","200","0.962","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","466887.344","5.404","233.336","400","1.77","400","0.259","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","469181.875","5.43","217.665","400","4.016","200","1.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","811961.562","9.806","110.099","200","4.864","200","1.468","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","826647.75","9.984","77.325","200","4.403","200","4.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126408.281","1.463","10.33","-","38.586","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1407157.75","16.286","47.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","781974.25","9.051","41.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3855113.75","44.619","71.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4420851.5","51.167","55.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3942790.5","45.634","64.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6644364","76.958","46.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1698690.875","19.661","41.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1112021.75","12.871","64.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1752325.75","20.282","65.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3876096.5","161504.031","61.812","100","0.895","50","7.58","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3644257.25","42.179","29.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2059345.875","23.835","35.126","100","5.982","50","0.978","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395111.281","4.573","29.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2174992.5","25.174","-","-","17.868","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12060772","139.592","49.754","100","3.068","50","5.039","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1449207","16.773","36.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3122941","36.145","30.554","100","2.949","50","0.514","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3388286","39.216","62.658","100","1.499","50","0.881","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","344879.594","3.992","-","-","3.652","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4154313.25","48.082","21.871","50","0.047","35","0.337","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1159802.5","13.424","33.368","100","0.94","50","0.165","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","84790.125","1.07","90.456","300","1.091","100","2.837","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4957595.5","57.38","30.762","100","0.731","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6432229.5","74.447","43.007","100","0.642","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7451441","86.24","75.29","200","21.31","200","7.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2890530","33.45","168.08","200","62.84","200","6.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1487660","17.21","69.62","200","41.73","200","11.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1925090","22.28","61.82","200","44.54","200","13.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","598222.93","6.92","40.99","100","31.52","35","0.93","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","795422.81","9.2","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1174.67","0.01","992.67","300","253.37","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","969040.81","11.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3686002.5","42.66","108.23","300","2.41","200","1.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1967286","22.76","56.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9721240","112.51","70.35","120","1.4","100","1.92","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7211613","83.47","59.22","100","0","50","2.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21437600","248.11","30.2","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","101714.57","1.18","40.95","300","0.19","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5799070","67.11","37.68","100","0","50","2.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1265999.75","14.65","64.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1141620","13.21","33.6","200","57.99","200","4.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","883750","10.22","59.33","200","65.3","200","5.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1808956","20.94","142.574","200","47.336","50","4.744","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1914051.88","22.15","127.083","200","42.84","50","4.837","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3465870.5","40.12","77.197","80","12.122","30","0.937","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2955056","34.2","76.222","80","12.918","30","1.196","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3173553.75","36.73","77.321","80","24.11","30","0.596","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2011.89","0.02","23.033","80","5.583","30","31.088","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3217332.5","37.238","18.59","100","1.072","50","2.412","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2166080.5","25.53",12.524,"100",3.8012,"50",4.174,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1800229.625","20.836","77.074","250","18.887","80","2.483","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2331088.5","26.98","75.994","250","22.409","80","0.252","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","41665.891","0.482","17.36","250","30.047","80","23.844","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44942580","520.169","35.999","100","26.815","50","0.455","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","17094842","202.769","11.097","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1191661.375","21.216","3.771","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8417192.85","97.421","246.582","320","6.445","100","6.551","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5569965.99","64.467","-","-","-","-",2.908,"20","正常"]