{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1652.919","1.486","25","25.478","250","14.344","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","792.17","214.84","500","89.35","500","212.078","500","3.134","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.46","0.729","15","41.733","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","30.557","0.549","10","42.609","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.027","8","23.668","50","5.615","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","279.94","1.131","10","34.362","80","2.954","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.03","10","16.4","80","2.08","15","0.039","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.228","0.005","10","4.014","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","107.05","0.095","10","29.563","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","146.88","0.071","10","8.428","80","-","-","0.065","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1582.448","0.04","1.5","2.124","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4168.161","0.894","10","19.49","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4599.07","0.093","10","47.147","80","11.072","15","0.194","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","368.41","0.45","10","21.315","80","1.904","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.05","10","7.223","80","-","-","0.127","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.02","0.11","10","33.479","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","296","1.437","10","60.06","80","6.07","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","138.24","5.263","10","20.966","80","11.54","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.002","10","20.76","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.018","0.003","10","3.223","80","5.036","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","93.053","0.009","10","5.831","70","1.053","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12015.11","0.094","8.629","29.957","69.431","7.874","27.416","0.264","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15173.088","21.551","500","85.602","1000","6.214","-","0.861","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","491.167","0.035","10","17.71","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.178","0.305","10","2.829","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.09","0.118","10","16.856","80","3.833","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1017","2.673","10","21.082","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.03","10","6.444","80","6.058","20","0.033","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","944.352","0.235","8","17.87","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.97","0.936","10","22.832","80","7.285","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1093.82","0.03","10","61.42","80","3.396","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","8.314","0.056","10","49.261","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.88","0.022","10","2.893","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.08","10","9.43","80","0.75","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.682","0.152","15","20.81","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.515","0.175","15","14.537","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","484.37","10.05","500","80.45","500","53.06","500","14.354","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.884","0.565","15","2.786","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24","4.435","10","17.56","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2373.41","0.022","8","9.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","195.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3005.86","5.086","10","10.68","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.301","0.183","15","16.827","80","4.404","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","35.42","0.137","15","53.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","84.413","0.917","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","0.073","15","16.007","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","63.94","4.357","15","8.12","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.758","4.819","15","12.378","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","166.79","9.382","500","21.45","500","33.309","500","0.972","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.129","10","18.307","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.99","1.117","10","10.951","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.1,"10",12.8,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","290.999","0.094","10","7.936","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.29","0.26","10","18.259","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.102","10","15.37","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","206.741","0.261","10","1.823","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.038","0.06","10","11.773","80","9.226","20","0.058","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13280.54","1.087","10","29.964","80","5.804","15","0.108","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19586.975","35.848","1000","372.081","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146853.484","0.832","5","6.735","40","8.366","15","0.096","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","216473.281","8.106","-","49.442","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","813.02","0.337","5","21.62","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","482.11","0.073","10","7.322","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","116754.05","0.031","2","6.98","40","12.24","15","0.302","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131051.52","22.35","-","149.53","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","294.624","0.036","10","5.992","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.008","10","21.75","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1688.774","0.583","10","30.446","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","83.81","0.37","10","18.057","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","705.02","0.535","30","44.59","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1519","0.237","8","5.413","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","905.213","0.127","10","30.922","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.389","10","20.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.427","0.002","10","3.214","80","13.444","20","0.06","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.188","0.564","10","24.366","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","93","0.091","10","8.375","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1931.04","0.186","30","25.299","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.526","0.01","8","13.591","60","3.224","15","0.058","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","223","0.378","10","16.05","80","2.86","10","0.15","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.074","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1838.89","0.058","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","15.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","184.81","1.997","15","47.26","80","8.276","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","421.286","4.901","15","24.469","80","7.397","20","0.203","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","301","1.001","10","20.144","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.156","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56.754","0.005","10","5.313","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","972.605","0.889","10","14.414","80","3.723","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","112.337","0.17","10","3.077","80","1.776","20","0.032","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","422.842","1.5","8","17.868","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","42.412","0.065","10","11.803","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","170","0.458","45","25.454","500","17.2","70","4.56","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1459.3","0.308","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.023","10","14.14","80","3.686","15","0.035","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","564.19","0.856","15","44.7","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.065","10","7.241","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4546.996","0.196","16","22.525","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","799.2","0.091","10","16.213","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","176.56","2.03","8","33.795","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","497.232","0.019","10","10.651","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1262.3","1.398","10","15.24","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","652","0.09","10","22.84","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1431.13","5.811","10","35.497","80","9.953","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11440.104","0.293","8","40.902","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8182.08","0.05","8","25.31","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","116.64","0.038","10","1.989","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","91.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","149.377","0.044","8","7.082","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.46","0.102","10","14.189","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","138.758","0.999","10","15.523","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","60.48","1.556","8","39.649","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","280.368","0.072","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.176","2.003","10","9.099","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","395.71","0.075","10","8.958","80","1.89","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","327.024","0.444","8","7.47","50","-","-","0.032","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326","79.38","500","108.1","500","0","500","15.034","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","0.105","10","39.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","114.307","3.437","15","37.1","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","72.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","960.515","0.012","10","9.932","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4169.931","0.14","2","12.912","40","-","-","0.221","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","750.643","0.809","10","30.768","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.125","0.732","10","22.514","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.544","0.141","10","17.875","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1197","4.628","10","46.459","80","8.492","15","0.151","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.79","0.313","10","7.39","80","0.41","20","0.016","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.945","0.047","10","8.413","80","0.136","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.854","2.37","15","11.55","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","63.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","30.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3635.064","0.035","8","21.238","50","7.91","15","0.061","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","97.009","1000","158.187","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","502.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","764.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","107.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","153.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","499.848","0.551","10","6.739","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","875.97","0.202","15","23.635","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.819","0.051","8","0.368","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.972","7.632","15","19.999","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","56.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","826.56","0.038","15","16.807","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","307.58","0.135","10","21.083","80","1.613","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2202.042","0.629","8","14.793","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.602","4.819","10","36.952","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.013","15","14.172","80","8.214","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","260.93","1.109","10","17.437","80","3.88","15","0.027","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","11.726","0.066","10","3.219","80","3.012","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.3","100","3.1","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.99","0.009","15","8.132","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","29.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8449.06","0.223","10","16.018","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.29","0.034","10","17.826","80","1.174","15","0.028","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.2","0.253","10","36.65","80","-","-","-","-","正常"]