{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-09-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13436623","155.516","194.67","320","36.783","100","2.26","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14933395","172.84","53.729","320","25.844","100","0.489","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7464981.5","86.4","-","-","-","-",3.7007,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7907267.5","91.519","-","-","-","-",7.3758,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1649465.125","68727.711","-","-","-","-","0.03","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12624575","146.118","-","-","-","-","0.834","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","112165.836","1.298","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","182112","2.108","30.162","320","21.726","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","716850.562","8.297","113.945","300","0.086","100","1.894","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1668496.32","19.311","3.88","50","6.21","35","2.38","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.62","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","360872.531","4.177","0.005","320","56.646","100","14.744","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","864278.312","10.003","0.506","320","1.881","100","1.585","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","582139.688","6.738","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4183062.25","48.808","88.222","200","39.69","50","7.639","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3290172","38.396","84.376","200","7.476","50","5.469","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3526248.5","41.217","0","200","8.642","50","4.822","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","977855.13","11.32","99.37","200","0.692","35","4.326","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","771808.25","10.21","101.397","200","2.569","35","4.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1051766.13","12.17","107.008","200","6.164","35","2.455","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3251133.25","37.63","105.657","200","18.278","35","1.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1821271","21.08","147.476","200","14.897","50","3.811","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318246.375","15.258","145.562","200","6.915","50","3.842","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1299353","15.039","151.211","200","6.448","50","4.72","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2145683.52","24.834","18.82","200","2.81","35","1.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","27.38","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1174640.625","13.595","0.004","50","0","35","8.361","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8272573.981","97.63","25.151","50","0.337","35","1.975","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38939730.465","464.268","22.814","50","0.002","35","0.567","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","90525.281","1.068","21.345","50","1.547","35","41.682","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6576.442","0.078","84.672","50","14.992","35","94.766","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","33121699.2","383.353","23.077","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","370.677","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14949048.96","173.021","34.269","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-91082.88","-1.054","28.016","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","19500549.12","225.701","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36913415.04","427.239","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","161374.208","1.868",50.2438,"-",0.32,"-",1.6704,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9732245","112.642","27.042","320","21.361","100","4.81","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2273786","26.317","-","-","-","-",6.7334,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10235437","118.466","30.406","320","33.168","100","1.95","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4591426","53.142","-","-","-","-",4.6479,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","708703.378","29529.307","14.724","50","1.583","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","962669.5","11.218","-","-","-","-",4.7817,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","51248.332","0.593","-","-","-","-",1.3713,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","603.259","0.007","-","-","-","-",1.4918,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","107941.627","4497.568","3.43","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61724836.906","728.715","34.692","100","26.616","50","3.491","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63461036.708","749.292","33.886","100","26.484","50","2.464","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427297.531","4.946","234.698","400","8.265","200","0.946","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459693.031","5.32","210.672","400","1.551","400","0.272","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453405.438","5.248","212.23","400","3.224","200","1.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","719938.5","8.333","102.18","200","6.371","200","1.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","844674.438","9.776","84.544","200","4.902","200","4.463","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129642.188","1.5","10.368","-","38.569","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1407747.25","16.293","48.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","775090.375","8.971","39.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3866673.5","44.753","72.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4430025.5","51.274","55.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3936606.25","45.563","66.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6677624.5","77.287","46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2326723.25","26.93","31.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1652073.375","19.121","40.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1104352.5","12.782","66.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1826180.375","21.136","67.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3878954.75","161623.094","59.536","100","1.04","50","7.226","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3604105.75","41.714","29.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2000393.125","23.153","39.931","100","4.685","50","1.241","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390639.625","4.521","32.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2112920","24.455","-","-","19.655","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11776411","142.329","39.969","100","3.533","50","4.325","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1414819.25","16.375","36.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3174996.5","36.748","29.76","100","4.439","50","0.523","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3442767.25","39.847","62.782","100","1.678","50","0.909","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","349907.5","4.05","-","-","4.147","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4155379","48.095","21.781","50","0.003","35","0.302","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1171770.375","13.562","35.77","100","0.954","50","0.182","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","115797.531","1.34","89.838","300","1.16","100","2.828","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4937011.5","57.141","29.133","100","0.576","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6471894.5","74.906","42.7","100","0.546","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7979937","92.49","72.87","200","26.3","200","8.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2640810","30.56","165.11","200","68.73","200","5.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1467620","16.98","69.7","200","55.03","200","7.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1952830","22.6","67.74","200","48.96","200","12.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","614447.62","7.11","42.96","100","35.67","35","0.97","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","840806.87","9.73","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1201.37","0.01","1001.32","300","263.35","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","966757.06","11.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3711647","42.96","105.56","300","7.06","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1442744.62","18.21","57.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10146768","117.43","69.83","120","1.81","100","1.95","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7223217.5","83.6","59.06","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20680200","239.35","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","90792.96","1.05","15.25","300","0","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6139260","71.05","37.25","100","0","50","1.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275408","14.76","64.86","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒",1109390,"-","24.26","200","59.51","200","3.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","801710","9.27","59.35","200","70.52","200","4.83","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1580313.5","18.29","128.355","200","42.574","50","4.508","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1848074.75","21.39","127.238","200","46.588","50","5.155","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3373524","39.05","73.328","80","10.273","30","0.914","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2915328.75","33.74","73.928","80","11.36","30","1.191","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3193172.75","36.96","73.616","80","19.566","30","0.702","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","697.89","0.01","28.661","80","6.93","30","35.897","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3236787.5","37.463","18.672","100","1.038","50","2.421","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2479680","29.232",8.0254,"100",3.8272,"50",5.9175,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1929980.375","22.338","68.704","250","23.648","80","2.326","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2312776.5","26.768","71.025","250","23.108","80","0.248","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.69","250","28.744","80","17.719","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46125688","533.862","35.939","100","27.195","50","0.416","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","8907035","139.474","8.209","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1327884.625","18.919","5.967","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8771253.95","101.519","198.138","320","14.58","100","6.421","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5450057.437","63.079","-","-","-","-",2.7976,"20","正常"]