{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13651116","157.999","131.941","320","33.489","100","2.189","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14862552","172.02","98.331","320","47.129","100","0.496","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8033614.5","92.982","-","-","-","-",3.7245,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8103998.5","93.796","-","-","-","-",7.3385,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1866105.625","77754.391","-","-","-","-","0.04","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12148587","140.609","-","-","-","-","0.84","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","358473.719","4.149","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","205040.766","2.373","31.936","320","24.167","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707645","8.19","114.396","300","0.08","100","1.872","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1617408","18.72","4.26","50","5.42","35","2.04","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.2","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","370669.312","4.29","0.005","320","64.084","100","13.371","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","832752.625","9.638","0.51","320","1.881","100","1.785","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","442590.031","5.122","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4222144","49.281","83.526","200","38.57","50","7.923","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3285755.75","38.378","79.428","200","6.23","50","5.479","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3328936.25","38.761","0","200","9.184","50","4.823","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","966939.38","11.19","93.075","200","0.627","35","6.389","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","861057.19","10.4","92.971","200","4.174","35","4.531","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1017848.19","11.78","90.816","200","8.648","35","2.254","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2801683.75","37.06","95.217","200","18.174","35","1.49","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1938934.125","22.441","152.245","200","15.679","50","3.875","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1364790.5","15.796","158.471","200","8.473","50","3.89","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1373384.625","15.896","151.46","200","7.285","50","5.07","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2115858.24","24.489","18.45","200","8.31","35","1.39","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","28.47","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","929177.062","10.754","0","50","0","35","7.134","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16851118.081","197.924","22.196","50","0.231","35","1.071","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17804476.845","212.512","21.872","50","0.326","35","1.155","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8623.673","0.102","8.298","50","1.001","35","26.672","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","89609.783","1.069","36.573","50","0.063","35","0.572","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","456.175","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27246672","315.355","33.842","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39820991.04","460.891","19.972","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-52470.72","-0.607","22.42","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30624670.08","354.452","54.591","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49314683.52","570.772","20.97","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","159153.162","1.842",48.7982,"-",0.1257,"-",2.1986,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9743245","112.769","28.103","320","31.921","100","6.116","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2486877.75","28.783","-","-","-","-",6.8091,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10401826","120.392","30.41","320","37.202","100","1.775","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4576710","52.971","-","-","-","-",4.8675,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","632999.059","26374.961","11.26","50","2","35","0.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","43.723","0","-","-","-","-",1.5539,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119036.328","4959.847","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61631877.411","727.755","33.094","100","26.534","50","3.747","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","63591731.761","750.931","36.564","100","26.756","50","1.661","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","424507.969","4.913","162.412","400","7.551","200","0.926","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462169.406","5.349","144.294","400","1.006","400","0.283","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460866.188","5.334","144.338","400","2.319","200","1.693","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","700081.688","8.103","90.133","200","6.719","200","1.346","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","819568.938","9.486","80.726","200","4.995","200","4.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131787.391","1.525","10.862","-","38.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1412572.125","16.349","51.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","772404.062","8.94","40.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3870455.75","44.797","70.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4426228.5","51.23","54.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3923643.5","45.412","65.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6637596.5","76.824","46.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2319662.25","26.848","32.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1675921.5","19.397","41.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1099383.625","12.724","66.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1830007","21.181","66.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3893423.75","162225.969","56.678","100","0.473","50","6.818","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3601223","41.681","29.844","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1961872.625","22.707","35.788","100","4.918","50","0.923","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387600.719","4.486","30.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2101818.75","24.327","-","-","21.806","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12000707","138.897","49.662","100","3.872","50","4.235","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1438207","16.646","33.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3225178","37.328","29.42","100","4.582","50","0.507","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3447571.25","39.902","63.816","100","1.87","50","0.904","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","351022.5","4.063","-","-","4.535","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4142153.25","47.942","20.977","50","0.018","35","0.297","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1164666.375","13.48","36.12","100","0.948","50","0.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","165065.688","1.91","88.787","300","1.066","100","2.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4934158.5","57.108","28.293","100","0.551","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6489410.5","75.109","42.645","100","0.532","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8790059","101.74","78.86","200","22.58","200","7.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2552240","29.53","151.17","200","74.39","200","6.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1464770","16.95","69.64","200","61.19","200","7.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1958800","22.67","68.79","200","54.65","200","11.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","592427.37","6.85","44.11","100","39.83","35","0.94","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","923367.25","10.68","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1205.8","0.01","982.67","300","260.9","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","965788.62","11.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3700976.5","42.84","101.39","300","2.85","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1240039.5","14.35","55.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10333105","119.59","70.13","120","1.63","100","1.88","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7208318.5","83.43","57.79","100","0","50","2.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20913200","242.05","24.44","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","105922.75","1.23","46.4","300","0.01","100","1.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6274790","72.62","33.41","100","0","50","1.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280747.88","14.82","65.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1161150","13.43","24.47","200","59.98","200","3.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","857163","9.92","59.27","200","72.01","200","4.1","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1781986.13","20.63","114.493","200","29.303","50","5.538","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1780124.88","20.6","99.682","200","36.222","50","4.528","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3470562","40.17","59.515","80","13.904","30","0.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2909224.5","33.67","57.156","80","14.926","30","1.194","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3213144.75","37.19","60.413","80","23.329","30","0.749","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1131.15","0.01","31.741","80","7.279","30","41.027","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3242080.25","37.524","18.747","100","0.996","50","2.47","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2473084","29.176",8.9204,"100",3.8331,"50",6.6899,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1779287.5","20.594","64.962","250","24.341","80","2.467","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2297113","26.587","63.982","250","23.214","80","0.253","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","48.522","0.001","2.499","250","25.508","80","18.701","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46351788","536.479","36.38","100","26.704","50","0.434","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","41475812","532.978","12.787","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","10763413","126.651","9.931","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8995734.3","104.117","89.119","320","3.092","100","6.752","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5565652.492","64.417","-","-","-","-",2.6189,"20","正常"]