{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2546.817","7.839","25","32.315","250","25.202","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","695.16","254.827","500","121.86","500","220.312","500","11.838","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.875","1.266","15","46.716","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","4.875","0.879","10","41.512","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.014","8","26.579","50","6.722","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","1.661","10","27.504","80","3.266","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","173.66","0.104","10","21.12","80","2.58","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.791","0.013","10","1.57","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","94.867","0.106","10","26.636","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","181.44","0.073","10","9.729","80","-","-","0.065","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1498.45","0.009","1.5","2.849","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4744.398","0.471","10","15.85","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5870.88","0.07","10","43.749","80","11.975","15","0.125","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","371.347","0.236","10","34.766","80","1.945","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.27","10","7.151","80","-","-","0.74","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","259.2","0.125","10","28.498","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317","5.197","10","40.34","80","7.14","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","140.83","5.769","10","21.417","80","12.32","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.39","10","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.006","10","2.212","80","2.703","20","0.014","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","65.059","0.012","10","5.878","70","1.143","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9637.62","0.149","8.629","27.32","69.431","9.437","27.416","0.18","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","13518.888","13.125","500","193.685","1000","4.682","-","0.813","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","331.275","0.013","10","16.178","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.824","0.163","10","2.939","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.922","0.28","10","23.565","80","4.857","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","711","0.115","10","30.789","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.042","10","5.419","80","7.523","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","588.902","0.164","8","17.99","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.93","3.966","10","31.004","80","4.666","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","959.9","0.007","10","59.61","80","3.234","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.405","0.232","10","64.719","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","42.34","0.031","10","2.654","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","11.37","80","0.41","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.586","0.385","15","20.988","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","55.296","1.501","15","11.338","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","468.07","16.17","500","74.55","500","56.69","500","13.935","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.424","0.625","15","2.577","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","5.283","10","37.657","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2514.24","0.047","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3125.95","7.067","10","10.87","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.469","1.576","15","18.938","80","5.215","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","59.62","0.148","15","42.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","98.755","5.128","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","0.073","15","11.545","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","70.85","4.131","15","8.33","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.746","3.391","15","7.74","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.33","88.781","500","19.73","500","29.934","500","2.936","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.247","10","19.344","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.92","1.469","10","9.826","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.21","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","285.749","0.096","10","7.84","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.1","0.256","10","22.137","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.204","10","15.23","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302.868","0.192","10","1.53","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","109.555","0.066","10","3.687","80","3.713","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11812.61","0.043","10","30.915","80","4.456","15","0.172","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18452.102","30.688","1000","383.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155596.516","0.458","5","8.748","40","7.689","15","0.118","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","206675.656","7.999","-","48.977","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","598.75","0.094","5","21.79","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","200.45","0.072","10","6.825","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","112581.79","0.038","2","8.33","40","12.62","15","0.332","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126413.57","22.81","-","170.83","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","250.646","0.033","10","6.306","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","513.22","0.01","10","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1448.237","0.018","10","27.059","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","42.34","0.394","10","13.485","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","742.18","0.569","30","48.27","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1344","0.205","8","6.344","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","756.691","0.074","10","32.654","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","1.945","10","17.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","3.277","80","11.35","20","0.073","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.289","0.387","10","25.547","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","170","0.145","10","9.545","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2051.14","1.39","30","25.443","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.762","0.062","8","11.963","60","2.464","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","177","0.307","10","24.27","80","2.46","10","0.117","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1863.17","0.031","10","28.913","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","228.442","0.14","15","42.633","80","3.167","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","424.915","6.578","15","8.568","80","9.009","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","306","1.486","10","18.71","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.222","15","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","116.914","0.008","10","3.457","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1210.896","0.107","10","18.961","80","2.255","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","110.834","0.028","10","3.181","80","1.159","20","0.034","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","496.109","0.074","8","14.678","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","128.559","0.155","10","12.296","80","-","-","0.02","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","139","0.091","45","26.254","500","26.22","70","5.04","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1382.4","0.175","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.022","10","12.56","80","4.855","15","0.04","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","692.93","1.148","15","42.46","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.368","0.062","10","8.499","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7879.64","0.577","16","26.424","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","198.72","0.138","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","188.49","1.582","8","33.298","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","485.741","0.019","10","11.622","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1162.08","1.798","10","17.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","694","0.031","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1123.286","7.43","10","34.726","80","11.23","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12091.59","0.098","8","38.932","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8535.46","0.05","8","35.67","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","178.85","0.019","10","2.509","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","136.498","0.045","8","7.228","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.61","0.165","10","15.788","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","20.304","0.257","10","14.12","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","1.52","8","32.555","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","54.95","0.066","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","59.702","2.581","10","14.517","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","400.9","0.071","10","7.492","80","2.04","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.357","0.361","8","7.139","50","-","-","0.038","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","284","45.26","500","105.32","500","63.52","500","16.527","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","1.73","0.015","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.952","3.874","15","28.14","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","519.586","0.013","10","11.629","90","-","-","0.216","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4764.066","0.152","2","17.206","40","-","-","0.065","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","625.709","1.011","10","21.969","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.23","0.068","10","33.013","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.608","0.134","10","17.62","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1205","5.945","10","46.065","80","10.758","15","0.068","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","7.77","0.238","10","7.02","80","0.522","20","0.02","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.419","0.131","10","7.819","80","0.256","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.078","2.318","15","10.59","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","43.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","14.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3829.455","0.025","8","22.038","50","11.343","15","0.056","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","83.231","1000","233.233","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","505.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","679.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","104.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","148.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","772.128","0.531","10","4.97","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1129.01","3.003","15","28.665","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.403","0.039","8","0.415","50","-","-","0.02","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.691","7.223","15","22.766","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","46.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1092.48","0.013","15","10.543","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","559.01","0.078","10","19.449","80","3.707","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2114.784","2.337","8","16.24","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.002","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","40.751","2.139","10","15.025","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.551","15","13.285","80","10.227","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","95.04","1.228","10","17.077","80","3.929","15","0.026","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.857","0.352","10","5.774","80","2.273","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.127","10","7.6","100","3.1","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.12","0.008","15","7.873","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8322.91","0.229","10","17.466","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.311","0.055","10","16.841","80","1.209","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","374.458","0.11","10","17.25","80","-","-","-","-","正常"]