{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13758157","159.238","160.649","320","29.12","100","1.298","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14635220","169.389","59.77","320","49.72","100","0.47","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8539098","98.832","-","-","-","-",3.6316,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8266362.5","95.676","-","-","-","-",7.0009,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1974562.875","82273.453","-","-","-","-","0.008","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14997228","173.579","-","-","-","-","0.706","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","784169.375","9.076","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","128566.148","1.488","29.666","320","21.939","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708894.688","8.205","118.252","300","0.126","100","1.858","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1585958.4","18.356","5.54","50","5.13","35","1.65","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","398061.625","4.607","0.01","320","79.113","100","35.294","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","507552.281","5.874","0.642","320","2.351","100","0.928","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","241414.5","2.794","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4064401.5","47.371","82.247","200","38.588","50","7.377","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3261250.25","38.098","79.78","200","7.828","50","5.392","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2508137.75","29.232","0.02","200","10.308","50","4.816","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","918382.94","10.63","107.818","200","0.341","35","5.909","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","923850.25","10.69","108.872","200","4.494","35","4.634","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","892872.31","11.81","107.786","200","8.421","35","2.208","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2969134","37.49","111.994","200","14.766","35","1.392","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1927268.5","22.306","142.123","200","15.026","50","3.864","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1412435.25","16.348","149.698","200","5.618","50","3.829","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1384671.625","16.026","129.912","200","5.965","50","4.724","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2181263.04","25.246","17.85","200","15.13","35","0.85","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","27.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2577829.5","29.836","0","50","0","35","6.883","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1933574.505","22.606","22.613","50","0.51","35","8.286","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","925373.105","10.711","23.97","50","1.435","35","13.572","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7824.323","0.093","0","50","3.004","35","19.801","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1036.37","0.012","50.589","50","11.982","35","84.728","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","8.296","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16730228.16","193.637","44.213","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18183225.6","210.454","56.954","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-162803.52","-1.884","15.378","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22000403.52","254.634","63.493","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49297412.16","570.572","20.907","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156287.836","1.809",47.4619,"-",0.5418,"-",1.9852,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9597145","111.078","26.63","320","28.944","100","6.188","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3411385","39.484","-","-","-","-",7.3988,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10080275","116.67","29.926","320","21.783","100","2.023","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4675972.5","54.12","-","-","-","-",5.5715,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","642489.36","26770.39","14.391","50","2.833","35","0.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.5033,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","98242.519","4093.438","1.33","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61876464.936","730.783","35.504","100","24.164","50","3.193","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","64945664.419","767.072","37.574","100","25.202","50","2.043","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416746.969","4.823","0","400","0","200","0.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475835.156","5.507","251.804","400","1.924","400","0.256","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","478642.156","5.54","226.124","400","3.192","200","1.286","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","703587.5","8.143","87.683","200","4.69","200","1.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","768894.125","8.899","70.171","200","3.107","200","4.401","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128243.062","1.484","10.393","-","36.5","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1404119.625","16.251","48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","775515.188","8.976","39.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3869420.75","44.785","69.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4448134.5","51.483","52.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3930864.5","45.496","63.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6689511.5","77.425","45.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2364085.75","27.362","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1727820","19.998","40.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1109311.625","12.839","64.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1622106.875","18.774","64.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3841978.25","160082.438","56.608","100","0.43","50","6.909","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3611873","41.804","28.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1951299.375","22.584","35.792","100","3.396","50","0.932","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393784.625","4.558","30.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2107325.5","24.39","-","-","25.625","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12130836","140.403","47.655","100","3.669","50","4.003","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1436608.375","16.627","35.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2785586.75","32.24","29.448","100","5.1","50","0.446","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3469827.75","40.16","65.298","100","1.936","50","0.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","347778.812","4.025","-","-","4.419","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4150754.75","48.041","20.652","50","0.012","35","0.317","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1126514.5","13.038","35.641","100","0.938","50","0.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","80414.047","0.931","86.406","300","1.065","100","2.7","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4928814","57.046","29.716","100","0.522","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6990037.5","80.903","43.152","100","0.445","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9519167","110.18","70.68","200","18.38","200","9.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2551960","29.53","135.1","200","79.63","200","6.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1473790","17.05","69.64","200","62.7","200","6.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1828870","21.16","68.29","200","54.74","200","8.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","592202.12","6.85","46.3","100","42.13","35","0.99","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","975385.25","11.28","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1450.84","0.02","878.4","300","242.7","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","979981.94","11.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3535207","40.92","105.65","300","2.77","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1969832.12","22.79","54.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9784859","113.25","70.32","120","2.02","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7235851.5","83.75","56.5","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21282100","246.32","23.85","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","102327.09","1.18","17.16","300","0.01","100","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6897820","79.83","33.45","100","0","50","2.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297753.75","15.02","64.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1182180","13.68","26.67","200","70.45","200","4.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","992047","11.48","59.27","200","84.58","200","6.7","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1814892.5","21","110.453","200","44.659","50","6.567","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1810777.38","20.96","114.912","200","45.416","50","5.108","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3428061.25","39.68","77.174","80","10.986","30","0.93","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2939745","34.03","76.434","80","11.71","30","1.248","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3227665.75","37.36","77.641","80","24.916","30","0.742","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","154.84","0","30.393","80","6.172","30","42.561","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3251235","37.63","18.948","100","0.98","50","2.742","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2207378","26.035",10.1956,"100",3.807,"50",7.1948,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1797691.25","20.807","76.345","250","20.267","80","2.484","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2271465.75","26.29","76.407","250","23.677","80","0.254","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","4250.451","0.049","3.235","250","25.953","80","18.906","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46170088","534.376","36.146","100","26.975","50","0.438","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","24756974","304.057","9.952","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","20471012","251.144","8.399","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7843568.95","90.782","522.873","320","74.191","100","90.484","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4838020.086","55.996","-","-","-","-",2.2177,"20","正常"]