{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13001799","150.484","152.139","320","31.246","100","0.918","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14849070","171.864","58.8","320","37.233","100","0.444","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8394248","97.156","-","-","-","-",3.7998,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8130553","94.104","-","-","-","-",6.9393,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2113973.25","88082.227","-","-","-","-","0.276","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10335446","119.623","-","-","-","-","0.735","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","938997.75","10.854","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10427.443","0.121","23.209","320","16.166","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","704053.688","8.149","125.549","300","0.128","100","1.816","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","448908.48","5.196","3.97","50","7.68","35","10.19","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","7.28","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","630196.625","7.294","0.006","320","63.142","100","53.381","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","404494.219","4.682","0.576","320","2.177","100","0.984","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","55106.148","0.638","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4057588","47.835","85.224","200","36.836","50","7.455","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3211664","37.957","75.607","200","5.463","50","5.388","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4079886","49.787","0","200","11.985","50","4.823","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","799372.56","10.57","106.366","200","3.709","35","5.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","872735.13","10.1","109.583","200","4.315","35","4.563","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","992022.19","11.98","111.452","200","4.667","35","2.193","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3152209.75","38.07","113.616","200","22.673","35","1.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1914542.5","22.159","138.814","200","14.815","50","3.81","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1359173.75","15.731","143.86","200","5.422","50","3.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1360621.625","15.748","137.745","200","5.025","50","4.278","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2355073.92","27.258","19.04","200","16.35","35","0.74","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","28.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2302167","26.646","0.292","50","0.28","35","11.532","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","781795.498","9.56","20.642","50","1.819","35","12.889","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10145341.053","124.857","24.324","50","0.405","35","1.691","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7630.965","0.091","60.164","50","5.183","35","32.707","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","92008.341","1.15","37.425","50","0.015","35","0.435","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","816678.72","9.452","34.918","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1120029.12","12.963","71.944","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-60203.52","-0.697","14.812","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44871624","519.348","21.253","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49154688","568.92","20.899","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162424.265","1.88",50.5352,"-",0.3293,"-",2.5713,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9370635","108.456","27.175","320","29.977","100","6.952","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3550686","41.096","-","-","-","-",8.604,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10231349","118.418","30.397","320","39.938","100","2.298","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4688576.5","54.266","-","-","-","-",7.006,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","755371.656","31473.819","18.511","50","2.536","35","0.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","772.342","0.009","-","-","-","-",1.3938,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68949.847","2872.91","0.58","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58543518.486","691.311","34.831","100","24.459","50","3.055","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61897475.732","730.484","35.734","100","26.068","50","1.999","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417239.844","4.829","258.92","400","8.922","200","1.065","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","492907.719","5.705","237.163","400","1.728","400","0.258","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","493487.156","5.712","234.488","400","3.169","200","1.517","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","877869.375","10.16","117.895","200","5.389","200","1.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","822001.625","9.514","74.834","200","3.681","200","4.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127658.781","1.478","10.252","-","36.737","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1398772.625","16.19","47.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","763904.875","8.842","39.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3857099.25","44.642","68.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4514781.5","52.254","49.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3759811.25","43.516","66.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6963250","80.593","46.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2390219.75","27.665","32.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1797236.875","20.801","40.187","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1130762.75","13.088","63.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1568636.75","18.156","65.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3771526.5","157146.938","57.979","100","0.464","50","7.192","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3643951.5","42.206","29.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2070163.125","23.96","35.79","100","3.966","50","1.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404708.781","4.684","30.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2092469.5","24.218","-","-","47.206","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12320682","142.699","49.618","100","2.974","50","4.768","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1461707.5","16.918","34.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2406461","27.852","28.645","100","6.503","50","0.435","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3442850.75","39.848","63.774","100","2.494","50","0.794","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","323924.375","3.749","-","-","4.712","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4179605.75","48.375","20.598","50","0.007","35","0.326","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1217933.75","14.096","35.699","100","1.081","50","0.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","261617.547","3.028","89.837","300","1.106","100","2.647","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4796557","55.516","30.188","100","0.509","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7530123","87.154","43.712","100","0.463","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9391035","108.69","50.05","200","16.99","200","8.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2764120","31.99","140.47","200","68.05","200","7.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1524800","17.64","69.82","200","57.2","200","7.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2051980","23.74","67.53","200","49.81","200","9.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","548455.5","6.62","49.31","100","39.69","35","1.14","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1106381.5","12.8","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1477.95","0.02","921.54","300","246.72","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","981644.75","11.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3534546.5","40.91","99.82","300","2.85","200","1.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1960400.5","22.68","57.02","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9874513","114.28","70.01","120","2.41","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7376841.5","85.32","56.52","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22691300","262.63","25.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","103264","1.2","13.14","300","0.82","100","1.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6888000","79.72","32.9","100","0","50","2.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1292452.62","14.96","63.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1273640","14.74","28.67","200","65.4","200","4.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1088000","12.59","59.33","200","78.59","200","5.72","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1766898","20.45","129.308","200","29.781","50","4.124","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1817480.5","21.04","102.9","200","31.272","50","5.353","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3499681","40.51","76.804","80","8.254","30","1.019","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2920096.25","33.8","75.615","80","8.503","30","1.312","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3254078.75","37.66","77.126","80","17.529","30","0.767","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","91.18","0","41.329","80","4.215","30","50.67","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3124435.5","36.162","15.366","100","1.112","50","3.083","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1883272.625","22.365",8.7536,"100",2.8761,"50",5.9489,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1801006.375","20.845","76.663","250","17.44","80","2.428","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2329941.75","26.967","76.665","250","23.979","80","0.262","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","27289.207","0.316","3.442","250","25.975","80","19.422","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45860864","530.797","36.225","100","26.722","50","0.47","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","335272.688","4.318","6.499","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1208943.75","15.601","11.431","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8063790.55","93.331","172.208","320","22.535","100","16.426","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4574882.794","52.95","-","-","-","-",1.814,"20","正常"]