{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13058689","151.142","165.956","320","29.783","100","2.555","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14993798","173.539","39.761","320","42.618","100","0.493","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7537091","87.235","-","-","-","-",3.6028,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7956633","92.091","-","-","-","-",7.051,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2073168.375","86382.016","-","-","-","-","0.006","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13735312","158.974","-","-","-","-","0.436","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","537473.938","6.221","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","246311.922","2.851","28.075","320","20.407","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","721291.812","8.348","114.23","300","0.514","100","1.82","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1315612.8","15.227","7.01","50","11.06","35","3.2","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","2.28","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","412978.469","4.78","0.01","320","67.143","100","36.755","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","261841.875","3.031","0.653","320","2.689","100","0.803","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","231682.312","2.682","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4128010.25","48.104","85.819","200","38.792","50","7.834","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3239456","37.832","85.997","200","7.239","50","5.35","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","6327739.5","73.826","0","200","11.615","50","4.843","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","899767.44","10.87","106.496","200","0.553","35","5.298","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","824147.5","9.95","109.194","200","4.134","35","3.749","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","986372.25","11.42","105.989","200","5.005","35","2.264","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3176852.75","36.77","114.583","200","24.043","35","1.429","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1882025.375","21.783","132.891","200","14.064","50","4.363","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1347708.75","15.598","149.976","200","7.358","50","3.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1283615.625","14.857","143.389","200","6.456","50","4.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2389798.08","27.66","18.24","200","13.02","35","1.11","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","30.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1124826.25","13.019","0","50","0","35","22.219","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","927716.388","10.975","21.754","50","0.541","35","24.628","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9312497.476","110.066","22.663","50","0.232","35","2.074","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8029.905","0.095","50.666","50","3.889","35","31.733","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","122876.729","1.464","36.287","50","0.01","35","0.331","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7387018.56","85.498","60.099","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9691729.92","112.173","57.513","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-199376.64","-2.308","19.694","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31235492.16","361.522","33.683","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49004403.84","567.181","20.906","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168395.478","1.949",48.3482,"-",0.0741,"-",2.257,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9157374","110.596","26.875","320","26.042","100","6.032","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3405617.5","39.417","-","-","-","-",8.8447,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9783817","119.526","30.655","320","33.33","100","2.035","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4670853.5","54.061","-","-","-","-",6.8959,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","785400.574","32725.024","21.893","50","1.937","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","283.52","0.003","-","-","-","-",1.4771,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69615.216","2900.634","0.18","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55964633.215","661.024","34.939","100","24.065","50","2.992","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59179865.755","699.245","36.314","100","24.76","50","2.001","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","425669.625","4.927","259.12","400","7.962","200","1.012","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","493437.844","5.711","208.531","400","1.476","400","0.298","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470211.281","5.442","229.564","400","3.723","200","1.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","737967.938","8.541","105.882","200","5.762","200","1.432","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","800934.438","9.27","87.986","200","4.228","200","4.554","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126284.062","1.462","10.32","-","31.961","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1402461.25","16.232","49.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776892.875","8.992","41.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3862917.25","44.742","69.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4511632","52.218","51.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3907942","45.231","67.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6894686","79.8","48.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2350521.25","27.205","30.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1734066.75","20.07","41.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1124524.25","13.015","65.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1846674.125","21.374","68.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3830564","159606.828","59.852","100","0.472","50","7.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3619355.75","41.891","29.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1897957.75","21.967","35.751","100","4.743","50","0.793","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396926.562","4.594","33.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2040587.625","23.618","-","-","35.701","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12080275","139.818","49.328","100","3.628","50","5.034","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1436568.375","16.627","31.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2560408.25","29.634","29.18","100","6.516","50","0.432","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3437614.25","39.787","65.851","100","2.857","50","0.859","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","334397.812","3.87","-","-","8.728","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4179577","48.375","20.609","50","0.011","35","0.325","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1209210.875","13.996","36.391","100","1.101","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","280819.25","3.25","92.131","300","1.161","100","2.703","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4982934.5","57.673","30.423","100","0.561","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7240551.5","83.803","43.819","100","0.463","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9207270","106.57","51.68","200","14.32","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2389790","27.65","140.22","200","60.26","200","5.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1455240","16.84","69.61","200","57.31","200","9.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2017180","23.34","64.51","200","48.21","200","13.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","573195.18","6.63","44.95","100","36.03","35","1.09","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1273460.25","14.73","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1356.27","0.02","2334.69","300","663.08","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","972717.38","11.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3794341.25","43.92","94.27","300","2.83","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1775947","20.55","57.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9859639","114.11","70.64","120","2.65","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7347840","85.04","55.52","100","0.53","50","2.89","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21183100","245.17","25.66","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112038.96","1.3","13.99","300","0.02","100","1.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6498990","75.21","32.55","100","0","50","1.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291796","14.95","60.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1226920","14.2","32.12","200","60.84","200","4.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1026680","11.88","59.21","200","71.8","200","6.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1744453","20.19","131.733","200","18.889","50","6.084","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1791321.88","20.73","112.943","200","22.732","50","5.833","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3477725","40.25","77.176","80","10.99","30","1.034","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2984152.25","34.54","76.773","80","9.554","30","1.311","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3314710.25","38.36","76.91","80","21.581","30","0.786","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","505.75","0.01","37.531","80","6.523","30","56.638","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3110234.75","35.998","16.386","100","1.61","50","3.078","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1683624.375","19.837",11.6799,"100",0.9582,"50",2.7968,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1774869.25","20.542","77.248","250","19.32","80","2.318","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2309760.75","26.733","74.219","250","20.523","80","0.268","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","176.509","0.002","3.581","250","29.13","80","20.517","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44591792","516.109","35.415","100","26.545","50","0.461","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","223546.141","2.631","7.93","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","446889.469","5.288","14.296","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8362600.408","100.998","146.556","320","6.34","100","7.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5632194.919","68.022","-","-","-","-",3.3089,"20","正常"]